Локальной комиссии по вопросам этики

Научного Центра педиатрии и детской хирургии

Протокол
клинического исследования изделия медицинского назначения и медицинской техники (кроме диагностики in vitro)

- Общее описание изделия медицинского назначения и медицинской техники

- Протокол клинического исследования содержит следующую информацию с описанием изделия медицинского назначения и медицинской техники:

а) наименование изделия медицинского назначения и медицинской техники;

б) производитель и уполномоченный представитель изделия медицинского назначения и медицинской техники с указанием адреса, номера телефона, электронной почты и контактного лица;

в) общее описание и назначение изделия медицинского назначения и медицинской техники;

г) информация, позволяющая идентифицировать изделие медицинского назначения и медицинскую технику, в том числе его модификацию;

д) вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурой изделия медицинского назначения и медицинской техники;

е) группа пациентов и медицинские показания, для которых предназначено изделия медицинского назначения и медицинской техники;

ж) назначение изделия медицинского назначения и медицинской техники;

з) класс риска и применимые классификационные правила согласно правилам классификации изделия медицинского назначения и медицинской техники в зависимости от потенциального риска применения;

и) объяснение необходимости новых свойств и характеристик изделия медицинского назначения и медицинской техники;

к) описание того, как достигается прослеживаемость во время и после проведения клинического испытания (исследования) изделия медицинского назначения и медицинской техники (с помощью присвоения номера серии, номера партии, заводских серийных номеров или иным способом);

л) сведения о материалах, контактирующих с организмом человека;

м) сведения о контрольных изделиях медицинского назначения и медицинской техники.

- Данные о клиническом испытании (исследовании) изделия медицинского назначения и медицинской техники.

- Протокол клинического испытания (исследования) изделия медицинского назначения и медицинской техники содержит следующую информацию о процедуре клинического испытания (исследования):

а) наименование и идентификационные данные клинического исследования;

б) адрес и наименование медицинской организации, проводящей клинические испытания (исследования);

в) данные об исследователях, координаторе-исследователе (при наличии) и испытательной организации;

г) описание специальных хирургических и других медицинских процедур, связанных с использованием медицинского изделия;

д) требования к опыту и обучению медицинских специалистов;

е) описание дизайна клинического испытания (исследования);

ж) описание рисков и пользы применения изделия медицинского назначения и медицинской техники при проведении клинического испытания (исследования);

з) описание условий для проведения клинического испытания (исследования), определенных производителем;

и) цели и гипотезы клинического исследования;

к) выбор субъектов клинических исследований, в том числе их количество;

л) количество используемых исследуемых изделий медицинского назначения и медицинской техники (с обоснованием);

м) описание процедур клинических исследований;

н) план мониторинга в ходе клинических исследований с указанием частоты посещений, количества мониторов и их контактов;

о) статистические методы анализа данных;

п) процесс получения информированного согласия субъектов клинических исследований;

р) описание этических аспектов клинического испытания (исследования), включая интересы уязвимых субъектов клинического исследования.