## Лист1
№ | Наименование, МНН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Спинокан G 22 (0,7х75мм) | Спинокан G 22 x 3", 0.7 x 75 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (черный) | шт | 250 | 1350 | 337500
2 | Спинокан G22 (0,7 x 40мм) | Спинокан G 22 x 1½", 0.7 x 40 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (черный) | шт | 250 | 1350 | 337500
3 | Спинокан G19 (1,10 x 75мм) | Спинокан G 19 x 3½", 1.1 x 75 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (слоновая кость) | шт | 250 | 1196 | 299000
4 | Спинокан G19 (1,10 x 40мм) | Спинокан G 19 x 3½", 1.1 x 40 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (слоновая кость) | шт | 250 | 1196 | 299000
5 | Одноразовые Шапки-Береты | 52*54 см с двойной резинкой | шт | 10000 | 18 | 180000
6 | Антимикробные разрезаемые операционные пленки 34х35 | Антимикробная стерильная разрезаемая пленка с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 34смх35см | шт | 100 | 4155 | 415500
7 | Хирургический халат, размер « ХL», XXL стерильный | Одноразовый стерильный хирургический халат с липкой застежкой сзади. Нетканый материал типа "SMMS" обеспечивает оптимальную защиту пользователя, легкость и воздухопроницаемость материала обеспечивают максимальный комфорт, высокие защитные показатели, высокие показатели прочности, свободный и удлиненный покрой, крово и водоотталкивающий, гипоаллергенный, дышащий. Размеры- M, L, XL, ХХL. Имеются четыре стерильные салфетки внутри упаковки. К поясу прикреплен картонный квадрат красного цвета для легкого самостоятельного одевания без помощи персонала. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковку, состоящую из двух компонентов: лицевая часть- полиэтилен; задняя часть- водонепроницаемая бумага Tyvek. | шт | 500 | 3100 | 1550000
8 | Стерильные синтетические нерассасывающиеся нити, игла HR 27, 1/2 круглая, нить зеленая, USP 2-0 (М3), длина 75 см | Cтерильные синтетические нерассасывающиеся нити из полиэтилентерефталата (С16H8O4), плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зеленный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 3-0USP, с атравматическими колющими иглами покрытыми силиконом, окружностью иглы 1/2, размером 22 мм, длиной нити 75 см | шт | 108 | 990 | 106920
9 | Хирургический шовный материал, игла HR 22мм, ½ круглая,USP 3-0 (M2) длина нити 70 см | Нить синтетическая, стерильная, рассасывающаяся, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона), цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2). с сохранением прочности на разрыв 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие должно быть инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая , покрытая силиконом HR 22 мм, USP 3-0 (M2), 70 см, 1/2 окр | шт | 120 | 1334.35 | 160122
10 | Хирургический шовный материал, игла HR 17мм, ½ круглая, нить фиолетовая USP 4-0 (M1,5) длина 70 см | Нить синтетическая, стерильная, рассасывающаяся, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона), цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2). с сохранением прочности на разрыв 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие должно быть инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая , покрытая силиконом HR 17 мм, USP 4-0 (M1,5), 70 см, 1/2 окр | шт | 168 | 1405.07 | 236051.76
11 | Повязка Тегадерм 5см*5,7см | Повязка Тегадерм 5см*5,7см | шт | 600 | 418 | 250800
12 | СРБ стандарт | С-реактивный белок стандарт из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С CRP/CRP-hs STANDARD 1ml +2 +8 С | шт | 1 | 35100 | 35100
13 | Протеин калибратор | Стандарт специфических белков из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 5x1мл, t +2 +8 С PROTEIN CALIBRATORS 5x1 ml, t +2 +8 С | шт | 1 | 11700 | 11700