## Лист1
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Лоратадин | сироп по 100 мл | фл | 100 | 421.24 | 42124
2 | Дезлоратадин | сироп 0,5 мг/мл 120 мл | фл | 30 | 1966.45 | 58993.5
3 | Цетиризин | таблетка 10 мг | шт | 250 | 48.11 | 12027.5
4 | Лоперамид | капсулы 2 мг | капс | 300 | 7.57 | 2271
5 | Упаковочный материал в рулонах со складкой для паровой и газовой стерилизации , размером 400мм*80мм*100м | Упаковочный материал в рулонах со складкой для паровой и газовой стерилизации, размером 400мм*80мм*100м | рул | 6 | 51479 | 308874
6 | Крепированная бумага стандартная для паровой и газовой стерилизации 1000мм*1000мм | Крепированная бумага стандартная для паровой и газовой стерилизации 1000мм*1000мм | шт | 2000 | 310 | 620000
7 | Салфетка спиртовая 65х30 мм | Салфетка спиртовая размером 65х30 мм | шт | 200000 | 4 | 800000
8 | Инфузионный набор типа "бабочка" с прямоугольной иглой Губера. | Удлинитель в виде ПВХ-микротрубки с Льюер-адаптером. Длина удлинителя не менее 20 см. Наличие специальных крылышек («бабочка») для крепления на теле пациента. Наличие инъекционного узла. Наличие зажима. Игла Губера19G загнутая под углом в 90 град., с увеличенной длиной, специально предназначена для людей с более развитой подкожно-жировой клетчаткой, длина иглы не менее 3,8 см. | набор | 60 | 3500 | 210000
9 | Инфузионный набор типа "бабочка" с прямоугольной иглой Губера | Удлинитель в виде ПВХ-микротрубки с Льюер-адаптером. Длина удлинителя не менее 20 см. Наличие специальных крылышек («бабочка») для крепления на теле пациента. Наличие инъекционного узла. Наличие зажима. Игла Губера 20G загнутая под углом в 90 град., с увеличенной длиной, специально предназначена для людей с более развитой подкожно-жировой клетчаткой, длина иглы не менее 3,8 см. | набор | 40 | 3500 | 140000
10 | Расходный набор для Системы анализа пота в неонатальной диагностике "Нанодакт" | Нанодакт включает: - 12 дисков «Pilogel». Диски «Pilogel» это небольшие диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. - 6 сенсоров | набор | 10 | 145000 | 1450000
11 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | кор. | 2 | 171900 | 343800
12 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Cистема автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | кор. | 2 | 171900 | 343800
13 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | кор. | 2 | 171900 | 343800
14 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | кор. | 2 | 171900 | 343800
15 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. | фл. | 10 | 79500 | 795000
16 | Стекла предметные 76*25*1,2мм с матовым полем голубого цвета со шлифованными краями, угол 90 градусов, №50 | Стекла предметные 76*25*1,2мм с матовым полем голубого цвета со шлифованными краями, угол 90 градусов, №50 | уп | 100 | 2100 | 210000
17 | Стекла предметные 76*25*1,2мм со шлифованными краями, угол 90 градусов, №50 | Стекла предметные 76*25*1,2мм со шлифованными краями, угол 90 градусов, №50 | упак | 100 | 700 | 70000
18 | Хлорид натрия | Хлорид натрия | кг | 1 | 1500 | 1500
19 | Калий фосфорнокислый | Калий фосфорнокислый | кг | 1 | 3150 | 3150
20 | Натрий фосфорнокислый | Натрий фосфорнокислый | кг | 1 | 5200 | 5200
21 | Орто-ксилол Ч | Орто-ксилол Ч | кг | 0.9 | 2600 | 2340
22 | Наконечники 0,1-20мкл тип Eppendorf уп=1000 шт | Наконечники 0,1-20мкл тип Eppendorf уп=1000 шт | уп | 10 | 23500 | 235000
23 | Колхицин 10фл*0,5мг | Колхицин 10фл*0,5мг | уп | 2 | 3700 | 7400
24 | Среда RPMI 1640, c L-глютамином, 500мл | Среда RPMI 1640, c L-глютамином, 500мл | фл. | 3 | 6300 | 18900
25 | Фитогемагглютинин-М (PHA-M), готовый к применению, флакон 5 мл | Фитогемагглютинин-М (PHA-M), готовый к применению, флакон 5 мл | фл. | 5 | 14000 | 70000
26 | ДЭБ реагент | ДЭБ реагент | уп | 1 | 39735 | 39735
6477715