## Лист1
№ | Наименование, МНН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, с фильтром тонкой очистки 5μм, синий(4550234) | шт | 5000 | 530 | 2650000
2 | Контур дыхательный гладкоствоольный педиатрический 15мм 1,6м с соединением 22мм, влагосборником, проводом нагрева, камерой увлажнителя самозаполняющейся, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм | Контур дыхательный гладкоствоольный педиатрический 15мм 1,6м с соединением 22мм, влагосборником, проводом нагрева, камерой увлажнителя самозаполняющейся, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм | шт | 50 | 15990 | 799500
3 | Одноразовые мундштуки | Бумажный мундштук к комплекту BTL-08 Spiro | шт | 300 | 110 | 33000
4 | Спирометрические сенсоры | Спирометрические сенсоры BTL-08 Spiro | шт | 6 | 17300 | 103800
5 | Педиатрическая одноступенч венозная канюля с измененным углом сгибания 14Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 10 | 16500 | 165000
6 | Кардиоплегическая канюля для корня аорты 10Fr | Канюля имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. 14.6 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 12ga 10 Fr.) | шт | 10 | 47000 | 470000
7 | Катетер для дренажа левого желудочка | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перформированный наконечник. Гибкий корпус и гладкоствольный коннектор с льюер-портом. 10F (3,3 мм) (9 боковых отверстий) | шт | 10 | 9300 | 93000
8 | Калоприемник | однокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой | шт | 100 | 503.77 | 50377
9 | Кружка Эсмарха | Состоит из политэтиленового резервуара (пакета) с нанесенными надписями и делениями, соединенный со сливной трубкой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. Объем вмещаемой жидкости 2,0 л. Для детей. | шт | 200 | 380 | 76000
10 | Чашки петри одноразовые | одноразовые 90*18, №20 | шт | 1000 | 1144 | 1144000
№ | Наименование, МНН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Висмута трикалия дицитрат | таблетки 120 мг | таб | 448 | 45.23 | 20263.04
2 | Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг | фл | 3000 | 176.12 | 528360
3 | Амброкcол | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100мл | фл | 400 | 544.57 | 217828
4 | Лоперамид | таблетка/капсулы 2 мг | фл | 500 | 7.57 | 3785
5 | Цефтазидим | порошок для приготовления инъекционного раствора 2000мг | фл | 1000 | 987.58 | 987580
6 | Парацетамол | суппозитории ректальные 100 мг | супп | 1000 | 15.59 | 15590
7 | Симетикон | капсулы 40 мг | капс | 900 | 24.24 | 21816
8 | Валганцикловир | таблетки, покрытые оболочкой 450 мг | капс | 120 | 6701.67 | 804200.4
9 | Трамадол | раствор для инъекций 100 мг/2 мл по 2 мл | амп | 700 | 82 | 57400
10 | Декспантенол | крем для наружного применения 35г | туба | 100 | 1120.65 | 112065
11 | Натрия хлорид | раствор 10%-200,0 стерильный | фл | 800 | 492 | 393600
12 | Натрия хлорид | 0,9% 250мл | фл | 1000 | 132.07 | 132070
13 | Левокарнитин | раствор для приема внутрь 1 г/10 мл | фл | 1000 | 377.22 | 377220
14 | Треосульфан | порошок для приготовления раствора для инфузий 1000 мг | фл | 30 | 55677.6 | 1670328
15 | Такролимус | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг/мл по 1 мл | амп | 50 | 30122.5 | 1506125
16 | Дипиридамол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | таб | 480 | 13.46 | 6460.8
17 | Вазелиновая мазь | 25гр | шт | 250 | 51.98 | 12995