## Лист1
Сравнительная таблица (техническая спецификация)
Приложение №3 к протоколу об итогах
№ лота | Наименование товара (работы, услуги)* | Тех.описание | Единица измерения | Количество, объем | ТОО Аминамед | ТОО Дивес | ТОО Дана Естрелла | ТОО Мерусар | ТОО Ост Фарм | ТОО Альянс Фарм | ТОО "Uni Land"
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ИМН
1 | Кассеты для комплектации «STERRAD 100NX медицинская стерилизационная» в комплекте» | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора STERRAD 100NX. Упаковка №2 | 3: уп; 4: 30; 6: соответсвует; 7: соответсвует
2 | Кассеты для комплектации " Медицинская стерилизационная система " STERRAD 100S " | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора STERRAD 100S. Упаковка №5 | 3: уп; 4: 30; 6: соответсвует; 7: соответсвует
3 | Упаковочные пакеты совместимые с «Медицинская стерилизационная система «STERRAD 100S» 75x200 мм | Самозаклеивающиеся пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в самозаклеивающиеся мешки Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 75x200 мм. Уп.№500 | 3: уп; 4: 15; 6: соответсвует; 7: соответсвует; 11: соответсвует
4 | Упаковочные пакеты для комплектации "Медицинская стерилизационная система "STERRAD 100NX" в комплекте 200x400 мм | Самозаклеивающиеся пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в самозаклеивающиеся мешки Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 200x400 мм. Уп.№500 | 3: уп; 4: 6; 6: соответсвует; 7: соответсвует; 11: соответсвует
5 | Упаковочные пакеты для комплектации "Медицинская стерилизационная система "Sterad 100S" 75ммx70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 75ммx70м. Уп.№6 | уп | 10 |  | соответсвует | соответсвует |  | соответсвует |  | соответсвует
6 | Упаковочные пакеты для комплектации «Медицинская стерилизационная система «Sterrad 100S" 100ммх70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 100ммх70м. Уп.№6 | уп | 5 |  | соответсвует | соответсвует |  | соответсвует |  | соответсвует
7 | Упаковочные пакеты для комплектации «Медицинская стерилизационная система «Sterrad 100S» 200ммх70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 200ммх70м. Уп.№4 | уп | 6 |  | соответсвует | соответсвует |  | соответсвует |  | соответсвует
8 | Упаковочные пакеты для комплектации «Медицинская стерилизационная система «Sterrad 100S» 350ммx70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 350ммx70м. Уп.№2 | уп | 5 |  | соответсвует | соответсвует |  | соответсвует |  | несоотвует ширина пакета предложено 300мм
9 | Упаковочные пакеты для комплектации «Медицинская стерилизационная система «Sterrad 100S" 420ммx70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 420ммx70м. Уп.№2 | 3: уп; 4: 15; 6: соответсвует; 7: соответсвует
10 | Упаковочные пакеты для комплектации «Медицинская стерилизационная система «STERRAD 100S» 150x320мм | Пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в пакеты Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 150x320мм. Уп.№500 | 3: уп; 4: 10; 6: соответсвует; 7: соответсвует; 11: несоответствует размер пакета, предложено 150*300мм
11 | Упаковочные пакеты для комплектации «Медицинская стерилизационная система «STERRAD 100S» 250x750мм | Пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в пакеты Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 250x750мм. Уп.№400 | 3: уп; 4: 6; 6: соответсвует; 7: соответсвует; 11: несоответствует размер пакета, предложено 250*480мм
12 | Упаковочные пакеты для комплектации «Медицинская стерилизационная система «STERRAD 100S" 200х500мм | Пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в пакеты Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 200x500мм. Уп.№500 | 3: уп; 4: 7; 6: соответсвует; 7: соответсвует; 11: несоответствует размер пакета, предложено 250*400мм
13 | Индикаторные полоски для комплектации "Медицинская стерилизационная система " STERRAD 100S " с принадлежностями | Полоски размером 14 × 100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса – свидетелями цикла в стерилизаторе sterrad | 3: уп; 4: 3; 6: соответсвует; 7: соответсвует; 11: не соответсвует, предложено 105*18
14 | Картридж для термозапаивающей машинки HAWO | Картридж для термозапаивающей машинки HAWO | 3: уп; 4: 4; 6: соответсвует; 7: соответсвует; 9: соответсвует
15 | Упаковочный материал в рулонах со складкой для паровой и газовой стерилизации размером 150мм*50мм* не менее 100м | Рулоны со складкой должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения. ри вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения. | уп | 150 | соостветствует | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил (нет | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил |  | соответсвует |  | соответсвует
16 | Пакеты со складкой для паровой и газовой стерилизации размером 250мм*65мм* не менее 100м | Рулоны со складкой должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения. | уп | 15 |  | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил |  | соответсвует |  | соответсвует
17 | Упаковочный материал в рулонах со складкой для паровой и газовой стерилизации размером 200мм*55мм* не менее 100м | Рулоны со складкой должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения | уп | 15 | соостветствует | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил |  | соответсвует |  | соответсвует
18 | Упаковочный материал в рулонах со складкой для паровой и газовой стерилизации размером 400мм*80мм*не менее 100м | Рулоны со складкой должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. | уп | 15 | соостветствует | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил |  | соответсвует |  | несоответствует размер пакета предложено 380мм*100м
19 | Упаковочный материал в рулонах со складкой для паровой и газовой стерилизации размером 250мм* не менее 200м | Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения | уп | 15 | соостветствует | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил |  | соответсвует |  | соответсвует
20 | Упаковочный материал в рулонах со складкой для паровой и газовой стерилизации размером 50мм* не менее 200мм | Рулоны со складкой должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. | уп | 30 | соостветствует | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил |  | соответсвует |  | соответсвует
21 | Рулоны плоские для паровой и газовой стерилизации 120мм* не менее 200м | Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения | 3: уп; 4: 30; 6: несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил; 7: несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил; 11: соответсвует
22 | Упаковочный материал в рулонах, размером 100мм* не менее 200м | Рулоны со складкой должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. | уп | 200 |  | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил | несоотетствует пп.1) п.20 гл 4 Правил |  | соответсвует |  | соответсвует
23 | Халаты хирургические одноразовые размером: М | Одноразовый стерильный хирургический халат с липкой застежкой сзади. Нетканый материал типа "SMMS" обеспечивает оптимальную защиту пользователя, легкость и воздухопроницаемость материала обеспечивают максимальный комфорт, высокие защитные показатели, высокие показатели прочности, свободный и удлиненный покрой, крово и водоотталкивающий, гипоаллергенный, дышащий. Состав: целлюлоза / нетканый полиэстер: 68 г/м2, полиамид /полиэстер - манжеты: 115 г/м2. Размеры- M. Длина от плечевого шва до низа не менее 132 см. Имеются две стерильные салфетки внутри упаковки, размером: не менее 30смх45см. К поясу прикреплен картонный квадрат для легкого самостоятельного одевания без помощи персонала. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковку. Халаты соответствует стандарту EN 13795-1. | 3: шт; 4: 200; 5: соостветствует; 8: соостветствует
24 | Халаты хирургические одноразовые размером: L | Одноразовый стерильный хирургический халат с липкой застежкой сзади. Нетканый материал типа "SMMS" обеспечивает оптимальную защиту пользователя, легкость и воздухопроницаемость материала обеспечивают максимальный комфорт, высокие защитные показатели, высокие показатели прочности, свободный и удлиненный покрой, крово и водоотталкивающий, гипоаллергенный, дышащий. Состав: целлюлоза / нетканый полиэстер: 68 г/м2, полиамид /полиэстер - манжеты: 115 г/м2. Размеры- L. Длина от плечевого шва до низа не менее 142 см. Имеются две стерильные салфетки внутри упаковки, размером: 30смх45см. К поясу прикреплен картонный квадрат для легкого самостоятельного одевания без помощи персонала. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковк. Халаты соответствует стандарту EN 13795-1. | 3: шт; 4: 200; 5: соостветствует; 8: соостветствует
25 | Халаты хирургические одноразовые размером: XL | Одноразовый стерильный хирургический халат с липкой застежкой сзади. Нетканый материал типа "SMMS" обеспечивает оптимальную защиту пользователя, легкость и воздухопроницаемость материала обеспечивают максимальный комфорт, высокие защитные показатели, высокие показатели прочности, свободный и удлиненный покрой, крово и водоотталкивающий, гипоаллергенный, дышащий. Состав: целлюлоза / нетканый полиэстер: 68 г/м2, полиамид /полиэстер - манжеты: 115 г/м2. Размеры- XL. Длина от плечевого шва до низа не менее 148 см. Имеются две стерильные салфетки внутри упаковки, размером: 30смх45см. К поясу прикреплен картонный квадрат для легкого самостоятельного одевания без помощи персонала. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковку, состоящую из двух компонентов. Халаты соответствует стандарту EN 13795-1. | 3: шт; 4: 600; 5: соостветствует; 8: соостветствует
26 | Халаты хирургические одноразовые размером: XXL | Одноразовый стерильный хирургический халат с липкой застежкой сзади. Нетканый материал типа "SMMS" обеспечивает оптимальную защиту пользователя, легкость и воздухопроницаемость материала обеспечивают максимальный комфорт, высокие защитные показатели, высокие показатели прочности, свободный и удлиненный покрой, крово и водоотталкивающий, гипоаллергенный, дышащий. Состав: целлюлоза / нетканый полиэстер: 68 г/м2, полиамид /полиэстер - манжеты: 115 г/м2. Размеры- XL, XXL. Длина от плечевого шва до низа не менее 156 см. Имеются две стерильные салфетки внутри упаковки, размером: 30смх45см. К поясу прикреплен картонный квадрат для легкого самостоятельного одевания без помощи персонала. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковку. Халаты соответствует стандарту EN 13795-1. | 3: шт; 4: 100; 5: соостветствует; 8: соостветствует
| Председатель комиссии |  | 4: Хаиров К.Э.
| Заместитель председателя комиссии |  | 4: Манжуова Л.Н.
| Члены комиссии |  | 4: Куандыкова Р.З.
Окенова С.С.
Буркитбеков З.А.
| Секретарь комиссии |  | 4: Имандосова А.К

## Лист2
2700000 | 881700
7050000 | 584300
1275000 | 888870
1818000 | 648075
3375000 | 342000
950000 | 314700
1980000 | 131250
1253000 | 1684000
567000
188000