## Лист1
№ | Наименование, МНН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО Sunmedica | ТОО Medical Marketing Croup LLC | ТОО НПФ Медилэнд | Победитель
1 | Набор для диализа катетер двухканальный | 8Fr x 12см (18G) | шт | 10 | 14000 | 140000 |  | 13950 |  | несост
2 | Набор для диализа катетер двухканальный | 6,5Fr x 12см (18G) | шт | 5 | 14000 | 70000 |  | 13950 |  | несост
3 | Пластины TSCD Wafers | Пластины TSCD Wafers, Упаковка содержит две кассеты, в каждой из которых имеется 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магитралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, фенола, серебра, хрома. Нагревание +300 ˚С. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магитрали из ПВХ 4,5мм. Нестерильно. пластины TSCD являются расходным материалом к аппарату (1 кассета-70шт) TSCD ℗-IIдля запивания магистралей пластиковых контейнеров, производства компании TERUMO и предназначены для автоматического соединения двух секции полихлорвиниловых трубок. Система может использоваться, как для соедения двух пустых трубок, так и трубок наполненных кровью или лекарственным раствором. | кассета | 3 | 104300 | 312900 |  |  |  | несост
4 | Вазелиновая мазь | 25гр | фл | 250 | 55 | 13750 |  |  |  | несост
5 | СРБ стандарт | С-реактивный белок стандарт из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С CRP/CRP-hs STANDARD 1ml +2 +8 С |  | 1 | 11700 | 11700 |  |  | 11700 | ТОО НПФ Медилэнд, на основании п.112.гл. 10 Правил
6 | Протеин калибратор | Стандарт специфических белков из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 5x1мл, t +2 +8 С PROTEIN CALIBRATORS 5x1 ml, t +2 +8 С |  | 1 | 35100 | 35100 |  |  | 35100 | ТОО НПФ Медилэнд, на основании п.112.гл. 10 Правил
7 | Контур дыхательный неонатальный 10мм Flextube 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнетеля | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Код 4609810 | шт. | 50 | 18278 | 913900 | 18278 |  |  | ТОО Sunmedica, на основании п.112.гл. 10 Правил