## Лист1
№ | Наименование, МНН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | CD3, клон SP7, RTU, IVD / Моноклональные кроличьи антитела к CD3, клон SP7, RTU, IVD | Моноклональные кроличьи антитела к CD3, клон SP7, RTU, IVD, Флакон 70 мл/70 тестов |  | 1 | 240000 | 240000
2 | CD20 клон L26, RTU, IVD / Моноклональные мышиные антитела к CD20 клон L26, RTU, IVD | Моноклональные мышиные антитела к CD20 клон L26, RTU, IVDФлакон 70 мл/70 тестов |  | 1 | 160000 | 160000
3 | Моноклональные мышиные антитела к CD34, клон QBEnd/10, RTU, IVD | Моноклональные мышиные антитела к CD34, клон QBEnd/10, RTU, IVD |  | 1 | 150000 | 150000
4 | Моноклональные кроличьи антитела к Ki-67, клон SP6,RTU, IVD | Моноклональные кроличьи антитела к Ki-67, клон SP6,RTU, IVD, Флакон 70 мл/ 70 тестов |  | 1 | 330000 | 330000
5 | Моноклональные мышиные антитела к CD14 клон 7, RTU, IVD | Моноклональные мышиные антитела к CD14 клон 7, RTU, IVD |  | 1 | 287000 | 287000
6 | PLAP, клон SP15, RTU, IVD Моноклональные кроличьи антитела к Плацентарной Щелочной Фосфатазе, клон SP15, RTU, IVD | Моноклональные кроличьи антитела к Плацентарной Щелочной Фосфатазе, клон SP15, RTU, IVD |  | 1 | 280000 | 280000
7 | Стандартные проводники удлинённые | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 220; 260; 300 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника |  | 70 | 26200 | 1834000
| Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером 21G зеленные | Состав: Полиэтилен, акрилонитрил-бутадиен-стирол, ПВХ, хромоникелевая сталь. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии длиной 30 см и съемной винтовой заглушки |  | 100 | 70 | 7000
| Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером 23G синие | Состав: Полиэтилен, акрилонитрил-бутадиен-стирол, ПВХ, хромоникелевая сталь. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии длиной 30 см и съемной винтовой заглушки |  | 300 | 70 | 21000
| Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером 25G оранжевые | Состав: Полиэтилен, акрилонитрил-бутадиен-стирол, ПВХ, хромоникелевая сталь. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии длиной 30 см и съемной винтовой заглушки |  | 100 | 70 | 7000