## МТ
Перечень закупаемого товара (медицинской техники)
№ | Наименование | количество | цена | Сумма | Срок поставки: | Гарантии
1 | Шприцевой инфузионный насос в комплекте | 1 | 1183000 | 1183000 | до 25 декабря 2017 года | Гарантия - не менее тридцати семи месяцев с даты ввода в эксплуатацию
2 | Прямой лабораторный микроскоп с камерой-монитором | 1 | 1122048 | 1122048
3 | Прямой клинический светопольный микроскоп | 1 | 1029684 | 1029684
4 | Хирургический аспиратор | 3 | 691600 | 2074800
5 | Монитор пациента | 2 | 1200000 | 2400000
6 | Электрокардиограф 12-канальный, стационарный | 1 | 1100000 | 1100000
7 | Фиброгастроскоп | 1 | 4500000 | 4500000
| ИТОГО: |  |  | 13409532
Техническая спецификация прилагается отдельно
В стоимость Товара входит доставка до места установки, инсталляция/монтаж системы, обучение персонала на рабочем месте.
К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:
1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно–цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;
6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинской техники, изделий медицинского назначения.