## Лист1
№ | Наименование, МНН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Моющее средство для машины ES 250 | Моющее щелочное средство зарегистрировано на территории ТС. Расфасовано по 5 литров в пластиковые канистры, представляет собой прозрачную жидкость, жидкость от желтого до коричневого цвета со специфическим запахом, низкий уровень пенообразования, применяют в дезинфекционно-моечных и ультразвуковых установках в широком диапазоне температур от +10 до +93°С. Действующее вещество натрия гидроокись 4,9±0,2% композицию анионогенных и неионогенных ПАВ, ингибиторы коррозии, РН концентрата средства 13,5 ед, РН 0,5% раствора средства 11,5-12,1 ед. Рекомендовано производителем дезинфекционно-моечных машин DGM ES-250P, данная информация указана на этикетках канистр со средством. | шт | 2 | 35000 | 70000
2 | Нейтрализирующее средство для машины ES 250 | Нейтрализатор представляет нейтрализующее средство, используется в дезинфекционно-моечных машинах, зарегистрирован на территории ТС. Нейтралайзер С расфасован по 5 литров в пластиковые канистры. Нейтрализатор представляет собой прозрачную жидкость, применяют в дезинфекционно-моечных и ультразвуковых установках в широком диапазоне температур от +10 до +93°С. Действующее вещество лимонная кислота 27,5-32,5% а так же функциональные компоненты. Относительная плотность концентратов средства при 20°С=1,110-1,130 г/см³. Рекомендован производителем дезинфекционно-моечных машин DGM ES-250P, данная информация указана на этикетке канистры. | шт | 2 | 35000 | 70000
3 | Калоприемник | однокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой | шт | 30 | 503.77 | 15113.1
4 | Спинокан G 22 (0,7х75мм) | Спинокан G 22 x 3", 0.7 x 75 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (черный) | шт | 250 | 1350 | 337500
5 | Спинокан G19 (1,10 x 75мм) | Спинокан G 19 x 3½", 1.1 x 75 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (слоновая кость) | шт | 250 | 1196 | 299000
6 | Спинокан G19 (1,10 x 40мм) | Спинокан G 19 x 3½", 1.1 x 40 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (слоновая кость) | шт | 250 | 1196 | 299000
7 | СРБ стандарт | С-реактивный белок стандарт из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С CRP/CRP-hs STANDARD 1ml +2 +8 С | шт | 1 | 35100 | 35100
8 | Протеин калибратор | Стандарт специфических белков из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 5x1мл, t +2 +8 С PROTEIN CALIBRATORS 5x1 ml, t +2 +8 С | шт | 1 | 11700 | 11700
9 | Повязка адгезивная для покрытия ран размером 10смх10см | Стерильная повязка для ран на основе нетканного полиэстера с нанесенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей впитывающей прокладкой. Размером 10,0*10,0см. | шт | 5000 | 198 | 990000
10 | Чашки петри стекл. ЧБН-2 | Чашки петри стекл. ЧБН-2 |  | 200 | 750 | 150000
11 | Инфузионный набор типа "бабочка" с прямоугольной иглой Губера. | Удлинитель в виде ПВХ-микротрубки с Льюер-адаптером. Длина удлинителя не менее 20 см. Наличие специальных крылышек («бабочка») для крепления на теле пациента. Наличие инъекционного узла. Наличие зажима. Игла Губера19G загнутая под углом в 90 град., с увеличенной длиной, специально предназначена для людей с более развитой подкожно-жировой клетчаткой, длина иглы не менее 3,8 см. | набор | 60 | 3500 | 210000
12 | Инфузионный набор типа "бабочка" с прямоугольной иглой Губера | Удлинитель в виде ПВХ-микротрубки с Льюер-адаптером. Длина удлинителя не менее 20 см. Наличие специальных крылышек («бабочка») для крепления на теле пациента. Наличие инъекционного узла. Наличие зажима. Игла Губера 20G загнутая под углом в 90 град., с увеличенной длиной, специально предназначена для людей с более развитой подкожно-жировой клетчаткой, длина иглы не менее 3,8 см. | набор | 40 | 3500 | 140000
13 | Тест-полоски | Тест-полоски для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, pH, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе (100 шт/уп) упакованной в картонную коробку, температура хранения +2 +30 С. | уп. | 30 | 14000 | 420000