Протокол итогов

закупа способом запроса ценовых предложений

№37

| г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 11 час. 00 мин. 03 мая 2018 года |
| --- | --- |

Организатор / Заказчик: РГП на ПХВ «Научный центр педиатрий и детской хирургии» МЗ РК

На основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) РГП на ПХВ «Научный центр педиатрии и детской хирургии» МЗ РК проводит закуп и оформляет настоящий протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений.

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг:

| № п/п | Название | Характеристика | Ед.изм | Коли-чество | Цена, тг | Сумма, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коронарный управляемый проводник | Универсальные коронарные проводник для ангиопластики и стентирования. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | шт | 50 | 24400 | 1220000,00 |
| 2 | Проводниковый катетер | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Материал катетера: гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – уникальная двойная оплетка Shinka, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный, у основания протектор соединителя с просветами. Наличие атравматичного кончика. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не более 0,070", для катетера 7Fr - не более 0,081", для катетера 8Fr - не более 0,090", длина 100см. Наличие атравматичного кончика. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. | шт | 10 | 22800 | 228000 |

Дата и время представления ценового предложения:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Дата и время |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Медкор» | 28.04.2018 15:30 |

- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

| № | Наименование потенциального поставщика | Представитель |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Медкор» | г.Алматы, мкр. Рахат, ул.Аскарова 40 | 1448000 |

См.приложение Итоги-37