## Лист1
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 5 мл | амп | 10000 | 24.16 | 241600
2 | Кардиоплегическая канюля 7 FR (рогатка) | Канюля имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. (14.0 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 14 ga (7 Fr.) | шт | 20 | 10400 | 208000
3 | Педиатрическая одноступенчатая венозная канюля с измененяемым углом сгибания 20-28Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 10 | 32600 | 326000
4 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 16Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 16 Fr. (5.3мм) | шт | 10 | 36000 | 360000
5 | венозная канюля с железным наконечником Fr 12 | Канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, скошенный металлический наконечник множественными боковыми отверстиями. Данная конструкция обеспечивает более высокую объемную скорость потока при минимальном градиенте давления. Для коннектора ¼ (0,64 см) 12 Fr (4,0 мм) | шт | 10 | 25000 | 250000
6 | одноступенчатые венозные канюли с угловым металлическим наконечником 90 градусов 12Fr | Канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, скошенный металлический наконечник множественными боковыми отверстиями. Данная конструкция обеспечивает более высокую объемную скорость потока при минимальном градиенте давления. Для коннектора ¼ (0,64 см) 12 Fr (4,0 мм) | шт | 10 | 25000 | 250000
7 | одноступенчатые венозные канюли с угловым металлическим наконечником 90 градусов 14Fr | Канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, скошенный металлический наконечник множественными боковыми отверстиями. Данная конструкция обеспечивает более высокую объемную скорость потока при минимальном градиенте давления. Для коннектора ¼ (0,64 см) 14 Fr (4,7 мм) | шт | 10 | 25000 | 250000
1885600