## Лист1
№ | Наименование, МНН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Набор для диализа катетер двухканальный | 8Fr x 12см (18G) | шт | 10 | 14000 | 140000
2 | Набор для диализа катетер двухканальный | 6,5Fr x 12см (18G) | шт | 5 | 14000 | 70000
3 | Пластины TSCD Wafers | Пластины TSCD Wafers | уп | 3 | 104000 | 312000
4 | Кардиоплегическая канюля | Канюля имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. (14.0 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 16 ga (5 Fr.) | шт | 10 | 6400 | 64000
5 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 12Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 12 Fr. (4.0мм) | шт | 10 | 41900 | 419000
6 | Вазелиновая мазь | 25гр | фл | 250 | 55 | 13750
7 | СРБ стандарт | С-реактивный белок стандарт из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С CRP/CRP-hs STANDARD 1ml +2 +8 С |  | 1 | 11700 | 11700
8 | Протеин калибратор | Стандарт специфических белков из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 5x1мл, t +2 +8 С PROTEIN CALIBRATORS 5x1 ml, t +2 +8 С |  | 1 | 35100 | 35100
1065550