## Лист1
Изделия медицинского назначения
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед.изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Одноканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | Одноканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 75 | 7 500 | 562500
2 | Двухканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | Двухканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работа: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 95 | 15 000 | 1425000
3 | Тест-картридж LR из Автоматический таймер свертываемости крови АСТ ® с принадлежностями | Тест-картридж для определения свертываемости крови. Малого, среднего, высокого содержания гепарина, 402-03/ 50 шт в упаковке. | уп | 5 | 72800 | 364000
реагенты Бак Анализатор WA-40
4 | HNID® Panel - Панель для определения гемофилы и нейссерии | HNID® Panel - Панель для определения гемофилы и нейссерии. 20 Пан./уп. | уп | 4 | 69060.2 | 276240.8
5 | MICroSTREP® plus Type 1 - Панель для определения чувств. стрептоккоков, Тип 1 | Панели МикроСтреп для определениия чувствительности к антибиотикам Стрептококков хромогенные тип 3 MicroStrep Plus type 3 : амоксициллин/клавунат, ампициллин.азитромицин.цефаклор.Цефазолин.Цефепим.Цефотаксим.Цефтриаксон.Цефуроксим.Хлорамфеникол.Ципрфлоксацин.Клиндамицин.Эритромицин.Гатифлоксацин.Гентамицин.Гентамицин синерджи скрин.Имипенем.Левофлоксацин.Линезолид.Меропенем.Нитрофурантоин.Оксациллин.Пенициллин.Пиперациллин/Тазобактам.Рифампин.Стрептомицин синерджи скрин.Тетрациклин.Триметаприм/Сульфаметаксазол.Ванкомицин(всего 18антибиотика на панели). 20 Пан./уп. | уп | 15 | 54151.9 | 812278.5
6 | Inoculators-D (for Use with dried and Rapid MIC Panels) - Насадки для переноса суспензий для обычных панелей | Насадки для переноса суспензий для обычных панелей. 240/уп. | уп | 5 | 133844.7 | 669223.5
7 | MH Broth with Lysed Horse Blood for Strep testing - | Mueller Hinton Broth w/Calcium and Magnesium - Питательная среда Мюллера-Хинтона для быстрых панелей. Бульон MHB/LNH, представляющий собой питательную среду Мюллера-Хинтона - 10х25мл | уп | 15 | 38804.7 | 582070.5
8 | Sterile Inoculum Water - Стерильная вода для посева | Sterile Inoculum Water - Стерильная вода для посева, 60 x 3.0 мл | уп | 30 | 42751.5 | 1282545
9 | Inoculum Water Pluronic-D, (for Use with dried Panels) - Вода для посева с плюроном | Вода для посева с плюроном, уп./60 х 25мл | уп | 20 | 54260.8 | 1085216
10 | Mineral Oil - Минеральное масло (для WalkAway® SI), 250 мл | Mineral Oil - Минеральное масло (для WalkAway® SI), 250 мл | уп | 7 | 24993.1 | 174951.7
11 | Kovac’s Reagent - Реагент Ковача, 30 мл | Реактив Ковача. Раствор, представляющий собой смесь изоамилового спирта, гидроксида натрия, хлорида калия, хлорида натрия в воде - 1х30мл. | уп | 25 | 15895 | 397375
12 | a-Naphthol - Альфа Нафтол, 30 мл | a-Naphthol - Альфа Нафтол Alpha Naphtol Reagent (Раствор, представляющий собой альфа-нафтол в воде) фл. (30мл.) | уп | 25 | 22690.8 | 567270
13 | Potassium Hydroxide - Гидроксид Калия | Гидроксид калия (Potassium Hydroxide) Раствор, представляющий собой 40% гидроксида калия в воде) 1х30мл | уп | 12 | 11948.2 | 143378.4
14 | Ferric Chloride - Хлорид железа | Ferric Chloride - Хлорид железа. Раствор, представляющий 10% раствор хлорида железа в воде. 30 мл | фл | 20 | 11290.4 | 225808
15 | Sulfanilic Acid - Сульфоновая кислота | Сульфоновая кислота Sulfanilic Acid Reagent (Раствор, представляющий собой смесь сульфаниловой кислоты, хлорида натрия, хлорида калия, уксусной кислоты в воде, для определения сульфаниловой кислоты в моче) шт. (30мл) | фл | 20 | 11290.4 | 225808
16 | N-N-Dimethyl-Alpha-Naphthylamine - Диметил- Альфа - Нафтиламин | Диметил- Альфа - Нафтиламин. Раствор, представляющий собой смесь N,N-диметилальфанафтиламина, уксусной кислоты, хлорида натрия, гидроксида калия в воде, для определения альфанафтиламина в моче - 1х30мл. | фл | 20 | 11290.4 | 225808
17 | Peptidase Reagent - Реагент Пептидазы | Реагент Пептидазы (Раствор, представляющий собой смесь 2-Метоксиэтанола, уксусной кислоты, натрия додецил сульфата, N,N-диметил формамида, диметил формамида в воде, для определения пептидазы в моче) фл. (30мл.) | фл | 25 | 11290.4 | 282260
18 | Reagent HNID- Индоловый реагент | HNID® Indole Reagent - Индол реагент для гемофил и нейссерий. 30 мл | фл | 15 | 14140.5 | 212107.5
19 | Sodium Hydroxide (0.05N) - Гидроксид натрия (NAOH) | Гидроксид натрия/Раствор, представляющий собой гидроксид натрия (5%) в воде - 1х30мл | фл | 15 | 11510.4 | 172656
Реагенты на коагулометр CA-660,560
20 | Тромборель С | Человеческий тромбопластин содержащий кальций. Назначение и применение: Тромборель S используется для определения протромбинового времени (ПВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и Х. Материалы, поставляемые в наборе:Упаковка на 10 флаконов с реагентом х 10 мл (1000 тестов уп) | набор | 15 | 46678.5 | 700177.5
21 | Патромтин SL | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (аЧТВ) в человеческой плазме. Патромтин SL позволяет быстрый скрининг нарушений во внутренней системе свертывания и с высокой чувствительностью выявляет факторы VIII и X, а также контактные факторы, позволяет диагностировать гемофилию.Материалы, поставляемые в наборе:20 флаконов с реагентом х5 мл(2000тестов в уп.) | набор | 5 | 74002.5 | 370012.5
22 | Тест тромбин | Тест Тромбин - реагент для определения тромбинового времени для коагулометров (10X5 мл реагента, 1x50мл буфера). Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х5 мл, 1 флакон х50 мл буфера(500 тестов в уп.) | набор | 25 | 33016.5 | 825412.5
23 | ПВ мультикалибратор | Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 х1мл. | набор | 2 | 59202 | 118404
24 | Тромбин реагент | Раствор, представляющий собой лиофилизат, приготовленный из бычьего тромбина - 10х1мл. (1000 тестов в уп.) | набор | 15 | 75141 | 1127115
25 | Антитромбин III | Антитромбин III является плазматическим ингибитором тромбина и активированного фактора Х, Берихром Антитромбин III (А) используется для быстрого определения физиологически активного антитромбина III и дает возможность диагностировать конгенитальную и приобретенную недостаточность антитромбина III, состояние, ассоциирующееся с повышенным риском развития тромбоза. на 170тестов | набор | 3 | 61479 | 184437
26 | Калибратор Фибриногена | Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера (4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота) - 6х1мл. | набор | 2 | 102465 | 204930
27 | Фактор 7 | Реагент для определения активности фактора свертывания VII, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro. Плазмы с дефицитом факторов свертывания - это лиофилизированная человеческая плазма с остаточной активностью фактора VII 0,1%. Дефицитные плазмы производятся путем иммуноадсорпции из нормальной плазмы. Дефицитные плазмы не содержат антигенов фактора VII соответственно. Фибриноген присутствует в количестве как минимум 1 г/л. В качестве стабилизатора присутствует маннитол (20 г/л). | набор | 10 | 50094 | 500940
28 | Фактор 8 | Хроматографически очищенная лиофилизированная фракция плазмы крови человека, содержащая фактор VIII свертывания крови. Антигемофильный глобулин, восполняет дефицит фактора свертывания VIII, временно компенсирует коагуляционный дефект у больных гемофилией А. Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 15 | 62617.5 | 939262.5
29 | Фактор 9 | Хроматографически очищенная лиофилизированная фракция плазмы крови человека, содержащая фактор VIII свертывания крови. Антигемофильный глобулин, восполняет дефицит фактора свертывания VIII, временно компенсирует коагуляционный дефект у больных гемофилией А. Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 10 | 77418 | 774180
30 | Фактор 2 | Реагент для определения активности фактора свертывания II (протромбин), в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro. Плазмы с дефицитом факторов свертывания - это лиофилизированная человеческая плазма с остаточной активностью фактора II 0,1%. Дефицитные плазмы производятся путем иммуноадсорпции из нормальной плазмы. Дефицитные плазмы не содержат антигенов фактора II соответственно. Фибриноген присутствует в количестве как минимум 1 г/л. В качестве стабилизатора присутствует маннитол (20 г/л). | набор | 10 | 29601 | 296010
31 | Фактор 5 | Реагент для определения активности фактора свертывания V, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro. Плазмы с дефицитом факторов свертывания - это лиофилизированная человеческая плазма с остаточной активностью фактора V 0,1%. Дефицитные плазмы производятся путем иммуноадсорпции из нормальной плазмы. Дефицитные плазмы не содержат антигенов фактора V соответственно. Фибриноген присутствует в количестве как минимум 1 г/л. В качестве стабилизатора присутствует маннитол (20 г/л). | набор | 5 | 109296 | 546480
32 | Фактор 11 | Реагент, хроматографически очищенный фактор свертывания крови человека. Восполняет недостаток фактора свертывания XI и устраняет гипокоагуляцию у больных с его дефицитом.Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 5 | 32447.25 | 162236.25
33 | Д-Димер | Innovance® D-DIMER набор предназначен для качественного определения деградации перекрестного соединения продуктов фибрина(150 тестов в наб.) | набор | 5 | 134343 | 671715
34 | Д-Димер контроль | Контрольная плазма норма и патология для аттестована по параметру D-DIMER Состав: 5фл.х1мл (норма), 5х1мл (патология) | набор | 2 | 59202 | 118404
35 | Протеин С | Определение активности протеина С показано в следующих случаях:  для выявления наследственно обусловленной и приобретенной недостаточности протеина С;  в сочетании с другими методами (антигенная детерминация, коагулометрический метод определения протеина С) для проведения дифференциальной диагностики различных случаев недостаточности протеина С;  для проведения мониторинга заместительной терапии концентратами протеина С в случае его наследственного дефицита. | набор | 3 | 127512 | 382536
36 | Фактор Виллебранда | Набор vWF Ag* в сочетании с коагулометрическими анализаторами Siemens предназначен для лабораторного иммунно-турбидиметрического определения массы vWА Ag* в плазме человека. Латексный реагент (раствор, представляющий собой жидкую лиофилизированную стабилизированную смесь человеческих тромбоцитов, ристоцетина и ЭДТА) - 4x2мл, Дилюент для латексного реагента (раствор, представляющий собой фосфат натрия в воде) - 4x4мл, Гепес буфер (раствор, представляющий собой 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновую кислоту в воде) - 4x5мл. | набор | 3 | 664884 | 1994652
37 | Контральная плазма Н | Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, ORKE41 | набор | 10 | 44401.5 | 444015
38 | Контрольная плазма Р | Контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) | набор | 6 | 64894.5 | 389367
39 | Стандартная плазма | (Стандартная человеческая плазма плазма 10 x на 1 мл) | набор | 3 | 68310 | 204930
40 | Раствор промывочный CA Clean II(rinse), уп.(1 x 500 мл) | Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 x 500 мл) | набор | 3 | 85387.5 | 256162.5
41 | Раствор хлорида кальция | Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза.Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х15 мл | уп | 7 | 17077.5 | 119542.5
42 | Реакционные кюветы | Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 1х3000шт. | уп | 12 | 216315 | 2595780
43 | Имидозоловый буфер | Раствор, представляющий собой бутилимидазол натрия в воде - 6х15мл. | штука | 15 | 36432 | 546480
44 | XII фактор | Реагент, хроматографически очищенный фактор свертывания крови человека. Восполняет недостаток фактора свертывания XII и устраняет гипокоагуляцию у больных с его дефицитом.Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 3 | 32447.25 | 97341.75
45 | Активность фактора Виллебранда | Предназначен для лабораторного определения активности ристоцетинового кофактора фактора фон Виллебранда в плазме человека посредством метода тромбоцитового слипания. Набор для определения фактора Виллебранда ручным методом Состав 5х2,0 мл и стеклянный планшет для проведения реакции агллютинации | набор | 1 | 224284.5 | 224284.5
Реагенты для анализаторов ABL
46 | Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES 1 vial of 250 units, Multipack (пластик) | Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES в упаковке 250 штук, сделан из экологически безвредного пластика, используются для взятия капиллярной крови,объем-125мл,гепарин МЕ/мл крови-70.В комплекте имеются проволочки смесители и колпачки для капилляров. | уп | 5 | 124000 | 620000
47 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 40 | 79500 | 3180000
48 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 40 | 79500 | 3180000
49 | Раствор промывочный-600мл. | Раствор промывочный-600мл. | уп | 50 | 62700 | 3135000
50 | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. | уп | 2 | 55700 | 111400
34707704.4