## Лист1
Изделия медицинского назначения / Реагенты
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО "ДиоГен Системс"
1 | Набор для пробоподготовки для ПЦР FLASH | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот. Исследуемый материал: плазма крови, соскобы эпит. клеток, мокрота, моча и др. Методики выделения ДНК: на основе преципитации. Набор должен быть совместим с наборами для амплификации в формате FLASH. Состав: лизирующий раствор - 30 мл (1флакон); реагент для преципитации – 40 мл (1 флакон); промывочный раствор №1 -50 мл (1флакон); промывочный раствор №2 -30 мл (1 флакон); буфер для растворения - по 1,25 мл ( 4 пробирки); отрицательный контрольный образец («К-»)-по 1,5 мл (2 пробирки); внутренний контрольный образец (РНК-ВК) -1,0 мл (1 пробирка); внутренний контрольный образец (ДНК-ВК) -1,0 мл (1 пробирка). Набор 100 тестов. | набор | 9 | 34500 | 310500 | 34500
2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции, Flash 0,5. Набор реагентов выявляет следующие генотипы HCV: 1a,1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6. Формат пробирок 0,5 мл. Набор 100 тестов. Специфичность анализа: 100% Чувствительность - 200 копий на 1,0 мл плазмы, 99,8 %. | набор | 5 | 94000 | 470000
3 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В (HBV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), Flach 0,5. Формат пробирок 0,5 мл. Набор 100 тестов. Чувствительность -200 копий на 1,0 мл плазмы, 99,8 %, специфичность -100 %. | набор | 3 | 65000 | 195000 | 65000
4 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции, в режиме Flash. Формат пробирок 0,5 мл. Набор 100 тестов. Аналитические характеристики: аналитическая чувствительность 200 копий/мл | набор | 5 | 62500 | 312500 | 62500
5 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейн - Барр | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейн - Барр методом полимеразной цепной реакции, в режиме Flash. Формат пробирок 0,5 мл. Набор 100 тестов. Аналитические характеристики: аналитическая чувствительность 600 копий/мл | набор | 4 | 70500 | 282000 | 70500
6 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1, 2 типов | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1, 2 типов (HSV 1, 2) методом полимеразной цепной реакции, в режиме Flash. Формат пробирок 0,5 мл. Набор 100 тестов. Аналитические характеристики: аналитическая чувствительность 1000 копий/мл | набор | 3 | 62500 | 187500 | 62500
7 | Набор реагентов для выявления ДНК Вируса ветряной оспы | Набор реагентов для выявления ДНК Вируса ветряной оспы методом полимеразной цепной реакции (VZV) , в режиме Flash. Формат пробирок 0,5 мл. Набор 50 тестов. Аналитические характеристики: аналитическая чувствительность 600 копий/мл | набор | 2 | 55050 | 110100 | 55050
8 | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции, в режиме Flash. Формат пробирок 0,5 мл. Набор 100 тестов. Аналитические характеристики: аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 2 | 60500 | 121000 | 60500
9 | Набор реагентов для качественного выявления ДНК Токсоплазмы гондии | Набор реагентов для качественного выявления ДНК Токсоплазмы гондии методом полимеразной цепной реакции, в режиме Flash. Формат пробирок 0,5 мл. Набор 100 тестов. Аналитические характеристики: аналитическая чувствительность 600 копий/мл | набор | 3 | 70850 | 212550 | 70850
10 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae -FL Для 3-х и более канального детектора флуоресценции. Фасовка: Готовые ПЦР-пробирки. Форма: Формат FEP, 50R, пробирки 0,5, ПЦР- комплект, 55 тестов | набор | 4 | 165000 | 660000 | 165000
11 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydophila pneumoniae | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae -FL Для 3-х и более канального детектора флуоресценции. Фасовка: Готовые ПЦР-пробирки. Форма: Формат FEP, 50R, пробирки 0,5, ПЦР- комплект, 55 тестов | набор | 4 | 165000 | 660000 | 165000
12 | Проба Amplisens | Набор для выделения ДНК из цельной крови, плазмы, биоптатов, фекальных экстрактов, клеточного осадка мочи, слюны, ликвора, мокроты, бронхо-альвеолярного лаважа и промывных вод бронхов. Набор должен быть совместим с наборами для амплификации FEP.Количество тестов: 100 Комплектация: Комплект только для одного этапа анализа Фасовка: Флаконы с реагентами | набор | 4 | 45000 | 180000 | 45000
13 | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР, в режиме Flash. Формат пробирок 0,5 мл. Аналитические характеристики: аналитическая чувствительность 2000 копий/мл, набор 100 тестов | набор | 2 | 60500 | 121000 | 60500
14 | Глюкоза (для аппарата Рефлотрон) | Тест-полосы для определения глюкозы 30 полос для Рефлотрона | уп | 2 | 50515 | 101030 | 50515
15 | Билирубин (для аппарата Рефлотрон) | Тест-полосы для определения билирубина 30 полос для Рефлотрона | уп | 2 | 57300 | 114600 | 57300
16 | Холестерин высокой плотности (для аппарата Рефлотрон) | Тест-полосы для определения Холестерина высокой плотности 30 полос для Рефлотрона | уп | 1 | 80900 | 80900 | 80900
17 | Контрольные чек-полоски (для аппарата Рефлотрон) | Контрольные полоски для Рефлотрона | уп | 1 | 25550 | 25550 | 2550
18 | Набор реагентов для определения панкреатической эластазы | Эластаза-1 в кале, 96. тестов. Назначение: набор предназначен для количественного определения Эластазы-1 в образцах кала методом иммуноферментного анализа. Специфичность и чувствительность теста при исследовании кала составляют 93%. ИФА-метод с двумя поликлональными антителами, используемыми одновременно, специфически идентифицирующими эластазу 1. | набор | 1 | 772800 | 772800 | 772800
19 | Набор реагентов для определения кальпротектина | Кальпротектин в кале.96 тестов. Назначение: набор предназначен для количественного определения человеческого кальпротектина (MRP8/14; S100A8/S100A9) в образцах кала методом иммуноферментного анализа. Диапазон измерения: 30–1800 мкг/г кала. Чувствительность: 30 мкг/г кала. Приложения теста: кальпротектин идентичен белкам MRP8/14 и S100A8/A9, он имеет различные названия для гетерокомплекса кальций-зависимых белков, высоко экспрессируемых в нейтрофильных клетках и макрофагах. Другие приложения определения ФК: - Оценка побочного действия лекарств, повреждающих слизистую кишечника, по уровню ФК, например, нестероидных противовоспалительных средств, и подбора препаратов, не вызывающих рецидива скрытых форм ВЗК. - ФК - маркер отторжения трансплантата кишечника. - Прогноз рецидива после хирургического лечения ВЗК. - Дифференциальная диагностика ВЗК и конститутивной патологии энтероцитов при тяжелой диарее у младенцев. | набор | 1 | 1015000 | 1015000 | 1015000
20 | Набор реагентов для определения нейронспецифической енолазы | Нейрон-специфическая енолаза (НСЕ), 96 тестов. Назначение: набор предназначен для количественного определения опухолевого маркера нейрон-специфической енолазы (НСЕ) в образцах сыворотки иммуноферментным методом. Важнейшие характеристики метода: Длина волны измерения 620 или 405 нм. Диапазон измерения 1-150 мкг/л. Чувствительность 1 мкг/л. Воспроизводимость межсерийная, СV% ≤ 5.5%. Хук-эффект не был обнаружен для образцов с концентрациями до 200 000 мкг/л. Ячейки микропланшета покрыты стрептавидином. *Сорбция лунок стрептавидином улучшает воспроизводимость и чувствительность – это следующее поколение иммуноферментных тестов по сравнению с наборами, где ячейки покрыты антителами. Специфичность - данный метод EIA основывается на применении двух различных видов моноклональных анти-НСЕ антител: биотинилированных антител MAb Е21 и моноклональных антител Е17, конъюгированных с пероксидазой хрена. Используемые моноклональные антитела связываются с γ-субъединицей фермента и следовательно , детектируют и γγ, и aγ формы. Приложения теста: гликолитический фермент енолаза (2-фосфо-D-глицерато гидролиаза, EC 4.2.1.11) существует в виде нескольких димерных изоферментов aa, aβ, aγ, ββ и γγ), образованных из трех субъединиц a, β и γ. γ-субъединица обнаружена или в составе изофермента гомодимера γγ, или в составе изофермента гетеродимера aγ, и известна как нейрон-специфическая енолаза (НСЕ, NSE). | набор | 3 | 390600 | 1171800 | 390600
21 | Набор для определения IgG/IgM-антител к аденовирусу методом иммуноферментного анализа | IgG/IgM-антитела к аденовирусу, 96 тестов. Набор для определения IgG/IgM-антител к аденовирусу методом иммуноферментного анализа предназначен для определения IgG/IgM-антител к аденовирусу в образцах человеческой сыворотки методом иммуноферментного анализа. Антиген:антиген аденовируса штамм Adenoid 71 (ATCC VR-1). Относительная чувствительность: для IgG 99%, для IgM 83% по сравнению с иммунофлуоресцентным методом. Относительная специфичность: для IgG 95%, для IgM 100% по сравнению с иммунофлуоресцентным методом. Приложения теста: аденовирусы, составляющие большую группу возбудителей инфекционных заболеваний, вызывают у человека острые вирусные болезни, протекающие с преимущественным поражением органов дыхания, глаз и лимфатических узлов. | набор | 1 | 307500 | 307500 | 307500
22 | Набор реагентов для определения антигена аденовируса в кале экспресс-методом | Аденовирус, антиген в кале. Набор реагентов для определения антигена аденовируса в кале экспресс-методом предназначен для бесприборного качественного экспресс-определения антигенов аденовируса в образцах кала методом иммунохроматографии с целью диагностики аденовирусной инфекции. Пробирки с буфером для экстракции, капельницей и дозатором включены в набор. Время анализа 10 минут. Относительная чувствительность: 90%. Относительная специфичность: 99%. Хранение и стабильность: данный набор хранится при температуре 2-30⁰С. Приложения теста: возбудителями вирусного гастроэнтерита могут быть ротавирус, норовирус, аденовирус, саповирус, астровирус. | набор | 1 | 91500 | 91500 | 91500
23 | Набор реагентов Platelia Aspergillus Ag для обнаружения галактоманнанового антигена | Набор реагентов Platelia Aspergillus Ag для обнаружения галактоманнанового антигена Aspergillus в сыворотке и бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) на 96 определений | набор | 2 | 660000 | 1320000 | 660000
8822830