## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "MotoShop" | ТОО "МедКор" | ТОО "Нео Лайф" | ТОО "Ай-Шолпан Медикал" | ТОО "СевКазТрейд" | Победитель / Итоги
1 | Лоратадин | сироп по 100 мл | фл | 100 | 421.24 | 42124
2 | Дезлоратадин | сироп 0,5 мг/мл 120 мл | фл | 30 | 1966.45 | 58993.5 |  |  | 1900 (оральный раствор)
3 | Цетиризин | таблетка 10 мг | шт | 250 | 48.11 | 12027.5 |  |  | 48
4 | Термографическая медицинская плёнка для рентгенографии размерами (см): 35х43, в упаковке 100 штук | Листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая, рентгеновская плёнка. Плёнка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слои, с другой - антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс > 3.0 | уп | 10 | 70000 | 700000 |  |  |  | 68000 | 63590 | ТОО "СевКазТрейд"
5 | Датчик давления двухканальный | Педиатрический двухканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5µV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 дл 300 mmHg. Гистеризиз: ±1 mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления : 6464 mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | шт | 20 | 15000 | 300000 | 15000 | 14900 |  |  |  | ТОО "МедКор"
1113145