Протокол итогов

закупа способом запроса ценовых предложений

№24

| г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 11 час. 15 мин. 15 марта 2018 года |
| --- | --- |

Организатор / Заказчик: РГП на ПХВ «Научный центр педиатрий и детской хирургии» МЗ РК

На основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) РГП на ПХВ «Научный центр педиатрии и детской хирургии» МЗ РК проводит закуп и оформляет настоящий протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений.

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг:

| № п/п | Международное непатентованное название | Техническая характеристика | Ед.изм | количество | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флуконазол | сироп 25 мг/5 мл 70мл | фл | 500 | 3 480,95 | 1 740 475,00 |
|  |  | Изделия медицинского назначения |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм | количество | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| 2 | Клеенка медицинская | Клеенка подкладная резинотканевая представляет собой хлопчатобумажную ткань покрытую резиновой смесью. Клеенка эластичная, не липкая, водонепроницаемая, светлых тонов. Клеенка стойкая к многократной дезинфекции раствором хлорамина с массовой долей 1%. | м | 300 | 2 800,00 | 840 000,00 |
| 3 | Зонд ректальный №36 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3 000,00 | 210 000,00 |
| 4 | Зонд ректальный №30 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3 000,00 | 210 000,00 |
| 5 | Зонд ректальный №18 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3 000,00 | 210 000,00 |
| 6 | Зонд ректальный №26 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3 000,00 | 210 000,00 |
| 7 | Сетка однократного применения, стерильная, размерами (см): 15х15 | Сетка связана из не рассасывающихся нитей, изготовленных из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Сетка поставляется неокрашенной в виде квадратов и прямоугольников различных размеров, а также в виде лоскутов специальной формы, предназначенных для определенных хирургических процедур. Толщина сетки составляет около 0,5 мм. Сетка связана таким способом, который обеспечивает ее растяжимость во взаимно перпендикулярных направлениях. Такое строение обеспечивает возможность вырезать из сетки лоскуты требуемого размера и формы без осыпания сетки. Волокна сплетены таким образом, что они не подвержены такой нагрузке, какую испытывают более жесткие металлические сетки. Это свойство растягиваться во взаимно перпендикулярных направлениях позволяет сетке выдерживать те различные напряжения, которым она может подвергаться в организме. Cетка обладает высокой прочностью на продавливание (около 14 кг/см2) и прочностью на разрыв | шт | 5 | 31 000,00 | 155 000,00 |
| 8 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №4/0, длиной нити 75 см, две колющие иглы (13 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". | шт | 100 | 5 085,00 | 508 500,00 |
| 9 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №4/0, длиной нити 90см, две колющие иглы (17 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". | шт | 100 | 2 400,00 | 240 000,00 |
| 10 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными № 1; длиной нити 100см ,колющая игла ( 40 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". | шт | 100 | 1 400,00 | 140 000,00 |
| 11 | Рулоны плоские для паровой и газовой стерилизации 150мм* не менее 200м | Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения | уп | 30 | 25 000,00 | 750 000,00 |
| 12 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 22G 25мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 22G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 25,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.9 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 33 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт | 5000 | 194,00 | 970 000,00 |
| 13 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 24G 19мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт | 14000 | 194,00 | 2 716 000,00 |
| 14 | Кондуит легочной артерии, клапанный, неукрепленный, укрепленный, размер: 12 мм | Клапанный кондуит легочной артерии представляет собой югуляную вену быка с трехстворчатым венозным клапаном и естественными синусами. Конечный процесс стерилизации происходит с помощью использования 1% глютаральдегида и 20% изоприлового спирта, при котором кондуит находится перед использованием. Устройство должно подвергнуться полосканию в изотоническом солевом растворе перед имплантацией для уменьшения концентрации глютаральдегида. Процесс стерилизации производится во время карантинного интервала. Клапанный кондуит легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами.Температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Клапанный кондуит легочной артерии находится в стерильном непирогенном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Укрепленные и неукрепленные модели имеют следующие размер: 12 мм. Измерению подвергается внутренний диаметр кондуита. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют минимальную длину 10 см, что соответствует размеру 12. Кондуит может расширяться до 4 см. У неукрепленных моделей также до 4 см. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента. | шт | 1 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 15 | Кондуит легочной артерии, клапанный, неукрепленный, укрепленный, размеры: 14, 16 мм | Клапанный кондуит легочной артерии представляет собой югуляную вену быка с трехстворчатым венозным клапаном и естественными синусами. Конечный процесс стерилизации происходит с помощью использования 1% глютаральдегида и 20% изоприлового спирта, при котором кондуит находится перед использованием. Устройство должно подвергнуться полосканию в изотоническом солевом растворе перед имплантацией для уменьшения концентрации глютаральдегида. Процесс стерилизации производится во время карантинного интервала. Клапанный кондуит легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами.Температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Клапанный кондуит легочной артерии находится в стерильном непирогенном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Укрепленные и неукрепленные модели имеют следующие размеры: 14, 16 мм. Измерению подвергается внутренний диаметр кондуита. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют минимальную длину 10 см, что соответствует размеру 12. Кондуит может расширяться до 4 см. У неукрепленных моделей также до 4 см. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента. | шт | 2 | 1 100 000,00 | 2 200 000,00 |
| 16 | Маска для ингаляции | для младенцев, для детей от 6 месяцев до 3-х лет, совместимая с небулайзерами Omron модели C28. Предназначена для проведения ингаляций сразу через нос и рот. | шт | 300 | 496,00 | 148 800,00 |
| 17 | Рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для аппарата Force Triad | Электрод пациента возвратный (двухсекционный, REM-типа, дл. кабеля 2,7 м). Взрослый, для пациентов с массой тела более 13.6 кг. В упаковке 50 шт | уп | 1 | 168 305,00 | 168 305,00 |
| 18 | Электрокардиостимулятор с принадлежностями | Программируемый имплантируемый электрокардиостимулятор с функциями автоматической адаптации параметров стимуляции (однокамерный). Режимы стимуляции - VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, AAI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO. Максимальная базовая частота, уд\мин – 170. Максимальная частота сенсора, уд\мин – 180. Максимальная амплитуда импульса, В – 7,5. Наличие алгоритма однокамерного гистерезиса. Наличие алгоритма стимуляции во время сна. Наличие автоматически настраиваемого профиля частотной адаптации. Наличие раздельных программируемых зон частотной адаптации для повседневной нагрузки и физических упражнений. Наличие автоматического переключения полярности стимуляции. Наличие автоматического управления порога стимуляции желудочка (амплитуда и ширина импульса). Наличие автоматической функции подстройки чувствительности. Наличие советника по подбору оптимальной программы ЭКС. Срок службы при 100% стимуляции, 60 уд\мин, 2.0 В, 1000 Ом – 8,4 года. Объем, СС – 9,7. Масса, г – 21,5. Размер, ВхШхТ, мм - 40,2 х 42,9 х 7,5. Коннектор: IS-1 BI или UNI. ID Рентген-контрастности: PWL. Батарея: Вид: Литий-йод. Напряжение: 2.8 В. Средняя Емкость: 0,91 А/ч. Электрод биполярный имплантируемый. Полярность - Биполярный. Фиксация - Активная (винт вращаемый). Локализация - Желудочковый или Предсердный. Материал: изоляции Силикон (4719) с Siloxane®. | шт | 5 | 450 650,00 | 2 253 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | 12 729 855,00 |

Дата и время представления ценового предложения:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Дата и время |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «JS Consulting» | 13.03.2018 г 14:20 |
| 2 | ТОО «Гелика» | 13.03.2018 г 15:18 |
| 3 | ТОО «INNOVO» | 14.03.2018 г. 09:24 |
| 4 | TOO «SUNMEDICA» | 14.03.2018 г. 10:15 |
| 5 | ТОО «Фирма Меда» | 14.03.2018 г. 14:42 |
| 6 | ТОО «ОСТ-Фарм» | 14.03.2018 г. 14:43 |
| 7 | ТОО «ABGM Expert» | 14.03.2018 г. 15:18 |
| 8 | ТОО «ЖанаМедТех» | 14.03.2018 г. 15:37 |
| 9 | ТОО «ВизаМедПлюс» | 14.03.2018 г. 15:46 |
| 10 | ТОО «ХАС НУР КЗ» | 15.03.2018 г. 08:35 |
| 11 | ТОО «Med Life Scienes» | 15.03.2018 г. 09:53 |
| 12 | ТОО «Альянс Фарм» | 15.03.2018 г. 09:54 |
| 13 | ТОО «DIVES» | 15.03.2018 г. 10:34 |
| 14 | ТОО «Dana Esnrella» | 15.03.2018 г. 10:36 |

- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

| № | Наименование потенциального поставщика | Представитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | - |  |

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг , и цена такого договора:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Гелика» | г. Петропавловск, ул Маяковского 95 | 1101100 |
| 2 | ТОО «ЖанаМедТех» | г. Алматы, ул Тимирязева, д. 42, кор.15, блок 108, оф. 406 | 168200 |
| 3 | ТОО «Дана Естрелла» | г. Алматы, ул. Гоголя, 89А | 4395000 |
| 4 | ТОО «Dives» | г. Алматы, ул. Гоголя, 89А. 104 | 120000 |
| 5 | ТОО «ОстФарм» | г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16а | 378750 |
| 6 | ТОО «Innovo» | г. Алматы, пр. Достык, дом 97Б, 71 | 115500 |
| 7 | ТОО «JS Consulting» | г. Алматы, мкр. Мамыр-4, дом 308/37 | 145000 |
| 8 | ТОО «Мed Life Scine» | г. Алматы, ул. Шегабутдинова, 103/106, кв. 14 | 889000 |
| 9 | ТОО «ABGM Expert» | Г. Алматы, ул. Зенкова 59, 141 В | 310000 |

См.приложение Итоги-24