«Утверждаю»

И.о. Председателя Правления АО «НЦПиДХ»

____________Ташенов М.Б.

Приказ №08-21/08

от «13» января 2022 г.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на закуп медицинских изделий

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере на закуп лекарственных средств и медицинских изделий (далее – Тендерная документация) разработана в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (далее Правила).

Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера на закуп лекарственных средств и медицинских изделий разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

2. Тендер проводится с целью выбора поставщика лекарственных средств, медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Полный перечень закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий с требуемыми техническими и качественными характеристиками приведен в приложения 1, 2 к настоящей Тендерной документации.

3. Организатором и Заказчиком тендера выступает АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

Источник финансирования и базовые условия платежа

4. Заказчик для данной закупки использует финансовые средства, выделяемые из республиканского бюджета.

5. Базовые условия платежа: оплата по факту поставки товара.

Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

6. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

7. Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

8. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Тендерная документация

Содержание тендерной документации

9. Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам, содержит:

1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям главы 3 и закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий – главе 4 Правил (п.13,14 Тендерной документации);

2) технические и качественные характеристики закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг, включая технические спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации);

3) объем закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту (Приложение 1 к Тендерной документации);

4) место, сроки и другие условия поставки лекарственных средств, медицинских изделий или оказания фармацевтических услуг (Приложение 1 к Тендерной документации);

5) условия платежей и проект договора закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий или договора на оказание фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 8 к Тендерной документации);

6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (п.28 Тендерной документации);

7) требования к оформлению тендерной заявки (п.29-30 Тендерной документации);

8) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки (п.15-17 Тендерной документации);

9) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки (п.21 Тендерной документации);

10) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия (п.31 Тендерной документации);

11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними (п.23, 25 Тендерной документации);

12) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками (п.32 Тендерной документации);

13) процедуру рассмотрения тендерных заявок (п.35-36 Тендерной документации);

14) условия предоставления потенциальным поставщикам-отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами (п.40-42 Тендерной документации);

15) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (п.56-57 Тендерной документации);

10. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его тендерной заявки.

11. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки.

Содержание тендерной заявки

12. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения.

В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 58 Правил.

13. Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 3 к Тендерной документации). На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 4 к Тендерной документации);

2) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

8) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

9) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

14. Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;

3) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

Гарантийное обеспечение тендерной заявки

15. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг.

16. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа: БИН 991240004660, ИИК KZ51914002203KZ001T3, БИК SABRKZKA, АО «Сбербанк» г.Алматы, КБЕ 16.

2) банковской гарантии по форме (Приложение 6 к Тендерной документации).

17. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

18. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Представление тендерных заявок

19. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации.

20. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

21. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

22. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

Разъяснения тендерной документации

23. Не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

24. В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

25. Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

Валюта тендерной заявки и условия платежа

26. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

27. Оплата поставщикам производится в тенге по факту поставки товара до места назначения.

Язык тендерной заявки

28. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке, на котором составлена настоящая Тендерная документация. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Оформление тендерной заявки

29. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

30. Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу медицинских изделий" и "Не вскрывать до 15 часов 00 мин «08» февраля 2022 года".

Место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия

31. Тендерные заявки представляются организатору тендера нарочно или по почте по адресу: 050023 г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146, АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», Отдел закупок. Окончательный срок представления заявок: «08» февраля 2022 года 14 часов 00 мин.

Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

Вскрытие тендерных заявок

32. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, или их уполномоченных представителей в 15 часов 00 мин «08» февраля 2022 года по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фариби, 146, АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», конференц-зал.

33. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

Присутствующие уполномоченные представители потенциальных поставщиков должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками, подтверждая свое присутствие «08» февраля 2022 года с 14 часов 40 мин.

34. Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

Процедура рассмотрения тендерных заявок

35. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

36. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

9) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

10) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

11) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

12) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

13) непредставления при необходимости копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

14) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

15) несоответствия требованиям пункта 16 настоящих Правил;

16) установленных пунктами 22, 29 настоящих Правил;

17) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

18) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

19) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

20) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

21) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

22) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.

Определение выигравшей тендерной заявки

37. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссий единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил.

38.  Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол.

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.

39. Итоги тендера оформляются в соответствии с пунктом 75 Правил.

Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей государств-членов Евразийского экономического союза

40. В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

41. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

42. Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, соответствующая условиям объявления и требованиям настоящих Правил, потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с ним заключается долгосрочный договор поставки.

43. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения "СТ KZ".

44. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов Евразийского экономического союза подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно решениям Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).

Поддержка предпринимательской инициативы

45. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

46. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:

отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

47. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

48. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Заключение договора закупа

49. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

50. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не превышает двух рабочих дней.

51. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

52. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

53. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

54. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на лекарственные средства и (или) медицинские изделия и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг.

55. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг, с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

Гарантийное обеспечение исполнения договора

56. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

57. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

58. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

59. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

60. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, медицинских изделий и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Приложение 1

к тендерной документации

Перечень товаров

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара (работы, услуги)* | Единица измерения | Количество, объем | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для тендера, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | Анестезиологическая рабочая станция | шт | 1 | DDP | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Заявки, до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 146 | 0% | 37 817 000,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 817 000,00 |

Полное описание и характеристика товара указывается в технической спецификации.

| И.о. Председателя Правления ___________________Ташенов М.Б. М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анестезиологическая рабочая станция | шт | 1 | 37 817 000,00 | 37 817 000,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 37 817 000,00 |

Лот №1 Анестезиологическая рабочая станция

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Анестезиологическая рабочая станция | Назначение: Анестезиологическая рабочая станция предназначена для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных, путем использования средств для ингаляционного наркоза с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании, с возможностью работы на низких и минимальных потоках (минимальное значение потока свежего газа от 0,2 л/мин). Аппарат в независимости от комплектации оснащён функцией мониторинга вентиляции, измерения вдыхаемого О2, системой наблюдения за состоянием устройства, системой приёма анестезиологического газа. Система подачи и дозировки газов: Версия газового смесителя на два газа: О2/воздух. Смеситель газов с механическим управлением, с электронными измерителями потока, снабжен отдельным дисплеем, отображающим: вариант подключения газов: от баллонов или от центральной системы газоснабжения; вариант электропитания: от сети или от внутреннего аккумулятора; шкала для отображения давления во внутренней дыхательной системе; значения потоков, установленных для каждого газа (в л/мин); текущее время или время AutoOn (автовключение). Смеситель имеет поплавковый расходомер для общего потока свежего газа, с диапазоном от 0 до 10л/мин. Электронные графические расходомеры (флоуметры) свежего газа, О2, воздуха и N2O (N2O доступна при наличии в комплектации газового смесителя на 3 газа) отображаются на дисплее аппарата. Электронное измерение потока свежего газа: Диапазон от 0 до 15 л/мин; разрешение отображаемого на экране значения: 0,01 л/мин (от 0 до 0,2 л/мин); 0,02 л/мин (от 0,2 до 0,5 л/мин); 0,05 л/мин (от 0,5 до 1 л/мин); 0,10 л/мин (от 1 до 15 л/мин). Разрешение значения, отображаемого на дисплее состояния, 0,1 л/мин. Расходомер полного потока: диапазон от 0 до 10 л/мин, разрешение 0,5 л/мин. Смеситель снабжен кнопкой для усиленной подачи О2. Диапазон регулировки усиленной подачи О2: от 25 до 75 л/мин. Экстренная подача О2 доступна при следующих обстоятельствах: при выключенном аппарате; при отсутствии сетевого электропитания и при полном истощении аккумуляторной батареи аппарата; при пребывании аппарата в режиме ожидания, самодиагностики или запуска. Наличие функции «продувки О2» для быстрого удаления из дыхательной системы остатков влаги и анестетика. Устройство управления концентрацией кислорода (S-ORC). Устройство обеспечивает гарантированную концентрацию кислорода в свежем газе не менее 21%. Минимальная подача O2 прерывает поток N2O (при её наличии в комплектации) в следующих случаях: Регулятор потока N2O открыт, а регулятор потока O2 закрыт; В случае нехватки кислорода подача закиси азота автоматически ограничивается в свежем газе, что бы концентрация О2 не упала ниже 21 об %. Подача закиси азота отключается, если подача кислорода отсутствует или не превышает 0,2 л/мин. Используемые анестетики: Галотан, Энфлюран, Изофлюран, Севофлюран, Десфлюран. Дыхательная система, в сборе: интегрированная реверсивная дыхательная система полузакрытого типа с подогревом, с разделением (декаплингом) свежего газа. Подогрев дыхательной системы можно отключить в особых случаях, когда необходимо снижение температуры тела пациента. APL-клапан: обеспечивает ограничение максимального давления в дыхательных путях при ручной вентиляции, устанавливается в диапазоне от 5 до 70смH2O; Канистра для сорбента ёмкостью 1500л. Канистра автоклавируема. Клапаны вдоха и выдоха визуально доступны, что позволяет контролировать их функционирование. Комплайнс дыхательной системы, в режимах скусственной вентиляции: 0,5 мл/смH2O для категории «Новорожденный»; 0,8 мл/смH2O для категории «Ребенок»; 2,0 мл/смH2O для категории «Взрослые». Комплайнс дыхательной системы, в режимах вентиляции (ручной/спонтанный): 2,7 мл/смH2O для категории «Новорожденный»; 2,8 мл/смH2O для категории «Ребенок»; 3,0 мл/смH2O для категории «Взрослые». Сопротивление дыхательной системы, при пиковом потоке 30л/мин, без дыхательных шлангов, на вдохе: -1,2 смH2O; на выдохе: 2,9 смH2O; с набором дыхательных шлангов и фильтром для взрослых, на вдохе -2,0 смH2O; на выдохе 3,4 смH2O. Общий объем (при применении максимального дыхательного объема 1500 мл) с абсорбером СО2 одноразовым 3,65л ±150 мл; с многоразовым абсорбером CO2 3,83 л ±150 мл. Дыхательная система может стерилизоваться автоклавированием при + 137 град. С. Разбирается и собирается без применения каких-либо инструментов. Конструкция дыхательной системы оптимизирована для упрощения процедуры санитарной обработки и дезинфекции. В разобранном виде представлена не более чем 11 деталями. Суммарная допустимая утечка в системе: менее 150 мл/мин для 30 смH2O; Вентилятор: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор. Принцип работы: управление по времени с постоянным объёмом. Вентилятор адаптирован к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Визуальный контроль работы вентилятора (движение поршня) доступен через смотровое окно. Для работы вентилятора вытесняющий газ не требуется, медицинские газы не расходуются. Скорость ретракции (обратного хода) поршня вентилятора адаптируется к потоку выдоха, что обеспечивает меньшую экспираторную работу дыхания (в триггерных режимах вентиляции) и использование вентилятором большего количества выдыхаемого газа. Уменьшается количество неиспользуемого газа в дыхательной системе аппарата с минимизированным мертвым пространством. Время срабатывания триггера – в пределах 30 миллисекунд. Динамическая компенсация комплайнса: компенсирует дыхательный объём, теряемый за счет растяжимости дыхательного контура и сжимаемости газа. Осуществляется в каждый дыхательный цикл. Обеспечивает соответствие фактически доставленного пациенту дыхательного объёма заданному дыхательному объёму. Комплайнс дыхательного шланга определяется во время теста системы или теста на утечку. Компенсация притока свежего газа: Функция компенсации притока свежего газа отделяет вентиляцию от потока свежего газа и продувки O2. Изменения потока свежего газа не влияют на подаваемый дыхательный объем и давление вентиляции. Клапан отсечения потока свежего газа пропускает избыток свежего газа в дыхательный мешок. Компенсация притока свежего газа особенно актуальна при вентиляции новорожденных и детей, поскольку позволяет избегать слишком высокого давления в дыхательных путях и слишком больших дыхательных объемов. Предохранительные функции вентилятора: наличие датчика давления в камере вентилятора, наличие предохранительного клапана для защиты от избыточного давления и клапана для защиты от низкого давления. Устройство может обнаружить сконденсированную влагу в поршневом вентиляторе и дыхательных шлангах. При обнаружении конденсата отображается сообщение. Функции обеспечения безопасности Автоматическая компенсация утечки: поддерживается постоянное давление на уровне ПДКВ; при дыхании с управляемым давлением давление регулируется в соответствии с заданным значением давления; во всех режимах вентиляции с управлением по давлению небольшие утечки компенсируются поршневым приводом. Бесперебойное питание обеспечивается внутренней батареей: батарея обеспечивает не менее 45 минут работы, типично – 150 минут; наличие автоматической деактивация подогрева дыхательной системы для увеличения времени работы от батареи. Отключение от сети электропитания при разряженной батарее: Доступны: ручная вентиляция и спонтанное дыхание; подача свежего газа; подача анестетиков через подключенные испарители (при подаче сжатого воздуха от централизованной системы газоснабжения). Полный отказ системы подачи медицинского газа: возможна искусственная вентиляция с помощью окружающего воздуха (для этого необходимо снять шланг с дыхательным мешком); подача анестетика из подключенных испарителей невозможна, необходим переход на внутривенное введение анестетика. Отказ системы измерения потока (выход из строя датчика потока): Искусственная вентиляция (с управлением как по давлению, так и по объёму) может быть продолжена. Возможны ограничения в отношении отображаемых измеренных значений, точности измерений и при запуске принудительных вдохов. Отказ вентилятора: Возможна ручная вентиляция или спонтанное дыхание; Доступна подача свежего газа; Возможна подача анестетика от подключенных испарителей; или Аварийный ручной режим Неисправность экрана (экран не реагирует на действие или не работает): Если активирован аварийный ручной режим: возможна ручная вентиляция или спонтанное дыхание; доступна подача свежего газа; возможна подача анестетика от подключенных испарителей. Полный отказ устройства (либо аппарат выключен и необходимо экстренное начало операции): Если активирован аварийный ручной режим: возможна ручная вентиляция или спонтанное дыхание; доступна экстренная подача свежего газа; возможна подача анестетика от подключенных испарителей. Гиппоаллергенность: аппарат изготовлен из материалов без использования натурального латекса. Диапазоны контролируемых входных данных: ЧД - частота дыхания: от 3 до 100/мин. ЧД апноэ - частота дыхания во время вентиляции при апноэ: выкл., от 3 до 25/мин Ti - время вдоxа: от 0,2 до 10с. Ti max - максимальное время вдоха для принудительных вдохов: Категория пациентов "взрослые": 4 сек.; "дети" и "новорожденные": 1,5 сек. Время↑P - время нарастания давления: от 0 до 2с; I/E – соотношение времени вдоха ко времени выдоха: 1:50 – 50:1. %Tplat – отношение времени плато ко времени вдоха (в режимах с управлением по объёму): 0-60%. VT - дыхательный объём: от 10 до 1500 мл при BTPS. Применяемый дыхательный объем регулируется автоматически для компенсации комплайнса дыхательного контура. Инспираторный поток: от 1 до 120 л/мин, выводится из параметров установки VT и Ti или Pinsp и Ti. Pinsp - давление на вдохе: ПДКВ + от 5 до 80 смH2O; Pмакс - ограничение давления: ПДКВ + от 10 до 80 смH2O; ПДКВ - положительное давление в конце выдоха: Выкл., от 2 до 35 смH2O; ПДКВ автоматически компенсируется при наличии утечек и спонтанных вдохов пациента. Постоянное положительное давление CPAP Выкл., от 2 до 35 смH2O; Возможность ручного маневра раскрытия альвеол (рекрутинговый маневр). Влияние категории пациентов, веса и возраста на логику работы устройства Влияние категории пациентов оказывается на следующие параметры: пределы тревог и начальные параметры установки для терапии; измерение потока и алгоритмы ПО для подавления артефактов; масштаб волюметра и максимальная продолжительность вдохов с поддержкой давлением (для отображения волюметра необходима опция расширенного мониторинга вентиляции, для вентиляции с поддержкой давлением – опция поддержки спонтанного дыхания). Изменения данных пациента влияют на рекомендации по терапии, что обозначается положением стрелки на элементах управления терапией. Текущие настройки параметров остаются неизменными. При смене категории пациента возраст, вес и рост адаптируются автоматически, и остаются в предписанных пределах. Влияние идеального веса тела и роста Для категорий пациентов «Взрослые» и «Дети» идеальный вес тела рассчитывается исходя из введенного роста пациента. Для «Новорожденных» идеальный вес тела равен введенному весу. Расчетный идеальный вес тела влияет на следующие параметры: Начальные параметры установки дыхательного объема Vt; частоты дыхания ЧД; пределов тревог Vt и MV; Алгоритмы вентиляции; Порог триггера (инспираторная синхронизация принудительных вдохов); Чувствительность измерения и разрешение при мониторинге дыхательного объема; Скорость изменения концентрации газов, влияющая на пациента. Режимы и методы вентиляции, базовые: VC – CMV – вентиляция с управлением по объему, с управляемым временем, запускаемая машиной с постоянным инспираторным потоком. PC – CMV – с управляемым давлением, с управляемым временем, запускаемая машиной Поддержка самостоятельного дыхания: Ручная / Cпонтанная вентиляция, CPAP - спонтанное дыхание с постоянным уровнем положительного давления в дыхательных путях. Заимствование настроек тревог при смене режима вентиляции: при изменении режима вентиляции настройки для нового режима автоматически выводятся из настроек предыдущего режима вентиляции. При изменении режима вентиляции также переносятся настройки сигналов тревог. Для некоторых режимов можно указать, заимствовать настройки или нет. Настройки можно изменить в любое время в процессе работы. Отображаемые измеряемые значения: Давление в дыхательных путях Paw - давление в дыхательных путях; Pплато - давление плато; ПДКВ - положительное давление в конце выдоха; PIP - пиковое инспираторное давление; Pсред.-среднее давление в дыхательных путях (среднеинтегральное давление в дыхательных путях в течение всего дыхательного цикла, зависит от ЧД, Pinsp, PEEP, Ti, Те и Vinsp.); Диапазон от -20 до +99 смH2O. Разрешение: 1 смH2O. Дыхательный объём. Значения измеренного объема уже учитывают комплайнс дыхательного контура. VT - на выдохе; Диапазон от 0 до 2500 мл. Разрешение отображаемого значения: 1 мл ΔVT - разница между дыхательным объемом на вдохе и выдохе: Диапазон от 0 до 2500 мл Разрешение отображаемого значения: 1 мл. MV - минутный объём итоговый, диапазон от 0 до 40 л/мин. Разрешение: 0,01 л/мин (MV <1 л/мин) или 0,1 л/мин (MV ≥1 л/мин). T0...90 <45 с (ЧД ≥6 /мин). <105 с (ЧД <6 /мин) Минутный объем утечки MVутеч: диапазон от 0 до 40 л/мин. Разрешение: 0,01 л/мин (MV <1 л/мин) или 0,1 л/мин (MV≥1 л/мин) Мастер настройки низкого потока: стандартизация под условия STPD. Диапазон от 0 до 8 л/мин ЧД - частота дыхания итоговая; ЧДспон. – спонтанная; ЧДприн. – принудительная; Диапазон от 0 до 100/мин. Разрешение: 1 /мин; T0...90 <45 с (ЧД ≥6 /мин); <105 с (ЧД <6 /мин). R – сопротивление; диапазон от 0 до 100 смH2O/л/с Разрешение 1 смH2O/л/с E - эластичность; диапазон от 0,005 до 10 смH2O/мл. Разрешение 0,001 смH2O/мл Инспираторный O2: 0 – 100 об%. Разрешение: 1 об%. Корректируется с учетом давления. Длительность использования датчика кислорода отслеживается аппаратом. Остаточный срок службы датчика, если он менее месяца, отображается в результатах тесте системы (перед каждым запуском). Давление в системе централизованного снабжения: диапазон от 0 до 9,8 бар. Разрешение 1 бар. Газовые баллоны, диапазон от 0 до 250 бар, разрешение 1 бар. Отображение кривых: Давление в дыхательных путях, масштаб: от –20 до 80 смH2O; Поток, масштаб: от –120 до 120 л/мин; Концентрация O2, масштаб: от 0 до 100 об.%; Скорость кривой 6,25; 12,5; 25,0 мм/с. Отображение графических и цифровых параметров конфигурируемо. Результаты тестирования дыхательной системы: Общая утечка, диапазон от 10 до 5000 мл/мин, разрешение 1 мл/мин Утечка при искусственной вентиляции, диапазон от 10 до 1000 мл/мин, решение 1 мл/мин Комплайнс дыхательного контура, диапазон от 0 до 9,9 мл/смH2O, разрешение 0,1 мл/смH2O Мониторинг активируется автоматически при включении вентилятора или потока свежего газа. Мониторинг осуществляется так же и при ручной вентиляции или спонтанном дыхании пациента. Устройство может контролировать следующие параметры: Давление в дыхательных путях, высокое / низкое; Минутный объем, высокий / низкий; Концентрация O2 на вдохе, высокая / низкая; Апноэ (по параметрам давления и потока); Недостаток свежего газа в дыхательной системе и дыхательном контуре. Протоколирование: Аппарат может сохранять в журнале следующие данные (помимо прочих): Измеренные значения, установленные значения и соответствующие изменения, данные о пациенте, режимы вентиляции, события (например, сигналы тревоги, подтверждённые сигналы тревоги, время включения и время выключения), результаты тестирования, расход газа и анестетика. В журнале может храниться максимум 20 000 записей. Данные журнала отображаются в виде таблицы и сохраняются даже после сбоев в электропитании аппарата. Сигналы тревоги: Регулируемая трехуровневая система тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Тревожные сообщения сортируются в соответствии с данными приоритетами и отображаются согласно внутренней системе приоритетов. Тревожные сообщения с высоким приоритетом отображаются перед тревожными сообщениями с более низким приоритетом. Настройка тревог возможна как пользователем, так и автоматически (пределы тревог автоматически адаптироваться к текущим измеренным или установленным значениям). С целью предотвращения подачи ненужных сигналов тревог некоторые из таких сигналов отображаются не сразу после достижения предельного значения, а только через некоторое время. Громкость тревог можно настраивать (10 уровней громкости) в диапазоне от 50 до 75 дБ. Имеется клавиша Audio paused для отключения звука всех активных сигналов тревоги на 2 минуты. Приоритетность светового сигнала тревог дифференцирована по цветам (три уровню важности). Система непрерывно мониторирует наличие ситуаций для срабатывания тревог. Режим кардиошунтирования CBM (АИК): Режим АИК позволяет выполнять мониторинг пациента без лишних сигналов тревоги во время экстракорпоральной оксигенации при помощи аппарата искусственного кровообращения. Свойства режима АИК: Измерение концентраций всех газов осуществляется независимо от фазы дыхательного цикла; Сигналы тревоги об апноэ CO2 и апноэ давления неактивны. Режим АИК может использоваться для всех активных режимов вентиляции. При смене режима вентиляции режим АИК остается активным. Переход в режим ожидания отключает режим АИК. Отключение режима АИК включает мониторинг апноэ. Режим паузы терапии с наличием таймера с обратным отсчетом времени. Во время паузы терапии вентилирование пациента и подача газа приостанавливаются. Управление концентрациями газов остаётся в активном состоянии, в режиме ожидания дыхательных циклов. Длительность паузы управляется таймером и зависит от возрастной категории пациента. После истечения заданного времени выдаётся тревога и напоминание о необходимости возобновления вентиляции. Общее время, прошедшее с начала паузы, так же отображается на дисплее таймера. Режим постоянной готовности к работе: система находится в «спящем режиме» если не используется. Возврат в рабочий режим происходит автоматически при запуске вентилятора или возобновлении подачи свежего газа. Тестирование аппарата: Аппарат полностью автоматически ежедневно выполняет тестирование всей системы с калибровкой всех клапанов и датчиков, проверкой всех функций аппарата, тестированием дыхательного модуля, которое включает измерение его комплайнса, сопротивления, калибровку датчика потока, а также диагностику утечек в системе. Всё тестирование осуществляется в течение ≈ 8 минут. Проверка системы может быть запущена пользователем (по подозрению на утечки в испарителе или в дыхательной системе или дыхательном контуре). Автоматическая диагностика дыхательного модуля так же выполняется после смены датчика потока, дыхательного шланга пациента, после заполнения абсорбера СО2. Автоматическая калибровка датчика О2 каждые 7 дней. Возможность быстрого теста герметичности системы в ручном режиме. Требования к эргономике: Аппарат имеет модульный дизайн с возможностью дооснащения различными аксессуарами и системами мониторинга. Тележка аппарата снабжена подставкой для ног, педалью центрального тормоза, одновременно блокирующего два передних колеса. Колеса тележки – антистатические. Наличие выдвижного ящика для принадлежностей. На левой и правой панели аппарата имеются вертикальные GCX-шины во всю высоту панели для крепления дополнительно оборудования (например, монитора пациента, инфузионной стойки). На правой панели аппарата имеется горизонтальный рельс для крепления дополнительного оборудования. Аппарат имеет горизонтальную панель (столик), шириной 47см и глубиной 38см. Рабочее место врача имеет подсветку с 4 ступенями яркости. Пользовательский интерфейс: Цветной, сенсорный дисплей с диагональю 15,3”, разрешением 1280 x 768 пикселей, с регулировкой яркости, цветовой гаммы и ночным режимом. Наличие трёх сконфигурированных раскладок дисплея на выбор пользователя, каждую из которых пользователь может защитить паролем. Дисплей имеет вращательно-нажимной манипулятор с подсветкой для задания значения параметра и его подтверждения. Выбор параметра осуществляется с сенсорного экрана. Интерфейс русифицирован. Пошаговая инструкция по подготовке аппарата к работе интегрирована в пользовательское меню и доступна на рабочем месте мед. персонала. Обмен данными, интерфейсы: Последовательные интерфейсы: COM 1 и COM 2, предусмотрены для связи по протоколу данных для их передачи между наркозным аппаратом и внешним медицинским или немедицинским устройством (например, гемодинамические мониторы, системы управления данными или компьютеры) посредством интерфейса RS 232. Передаваемые данные содержат настройки, измеренные значения, кривые, текстовые сообщения, состояние сигналов тревоги. Через интерфейс без шифрования передаются данные терапии с указанием возраста, веса и роста пациента. С целью усовершенствования клинических процессов данные можно использовать для создания распределенной системы сигнализации с передачей неподтвержденных сигналов тревоги. USB-интерфейс поддерживает передачу данных на внешние накопители. Через интерфейс передаются: пользовательский журнал с историей тревожных сообщений и результатов тестирования системы, тренды (при их наличии), снимки экрана. Конфигурацию устройства можно экспортировать на съемный USB-носитель, а затем импортировать на другом устройстве. Конфигурация может быть передана полностью, если аппаратные и программные характеристики обоих устройств идентичны. Сетевой порт RJ45 обеспечивает передачу данных в ИТ-сеть. Аккумуляторная батарея, свинцово-гелевая, герметичная, необслуживаемая. Емкость 7,2А*ч. Напряжение 24В. Время резервного питания с новой и полностью заряженной аккумуляторной батареей во время искусственной вентиляции: не менее 45 мин; стандартно: 120мин. В режиме Ручной / Спонтанный: не менее 90 мин. Время зарядки (для обеспечения не менее 30мин. резервного питания): минимум 8 часов. При сбое внешнего электропитания аппарат автоматически переходит на питание от встроенных аккумуляторов. Размеры (без дополнительного оборудования): Ширина 863 мм; Высота 1403 мм; Глубина 692 мм. Вес: базовая конфигурация: около 135 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков (Севофлюран) | Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Работает без подогрева. Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Испаритель не содержит латекса, что обусловливает его гипоаллергенность; адаптирован для работы совместно с МРТ, не требует рекалибровки. Предусмотрена термокомпенсация. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. (для Севофлюрана); Объем заполнения – 360 мл. Скорость газотока – от 0.15 до 15 л/мин и от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Степень точности дозировки анестетика: ±0,25 об.% или ±20 % отн. при температуре от 15 до 350С и потоке газа от 0,25 до 10 л/мин.; +0,35 / -0,25 об.% или +30 / -20 % отн. при температуре от 10 до 150С и от 35 до 400С и при потоке от 10 до 15 л/мин. Аэродинамическое сопротивление включенного испарителя при 220С и потоке 10л/мин – не более 70 смH2O. Температурный диапазон при эксплуатации: от 10 до 40°C. Допустимый угол наклона: не более 300 во время работы. Во время транспортировки (режим «Т») – любой угол наклона. | 1шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Шланг для подачи кислорода, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов). | 1шт. |
|  |  | 4 | Шланг для сжатого воздуха | Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения, компрессора или баллонов). | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стыковочные коннекторы для подключения испарителей анестетиков: на два испарителя. | При снятии испарителя система автоматически закрывается. Система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков | 1шт. |
|  |  | 2 | Модуль измерения газа (газовый анализатор) | Измерение бокового потока газа (газ, отбираемый как образец, возвращается назад в дыхательную систему). Объём минутной вентиляции при этом поддерживается постоянным. Измеренные в конце выдоха значения рассчитываются для каждого вдоха, исходя из максимального и минимального значений, полученных во время выдоха в режиме реального времени. Поток пробы, возвращаемый в дыхательную систему включён в расчёт измерений и подачи. Как только обнаруживается фаза дыхательного цикла CO2, начинает учитываться (и компенсироваться) поток отбора проб для измерения газа. Частота отбора пробы: 200 мл/мин ±10%. Частота отбора проб датчиком <50 мс Время от включения до получения определенной точности <480 с. Время до отображения измеренных значений CO2 <90 с. Типичные задержки <5 с. Перекрёстная чувствительность: без содержания спирта (<3000 ppm), ацетона (<1000 ppm), метана, водяного пара, NO и CO. Погрешность компенсируется автоматической циклической калибровкой. Участие пользователя в калибровке не требуется. O2: диапазон от 0 до 100 об.%, точность ±(2,5 об.% + 2,5 % отн.), T0...90 <500 мс; разрешение: 1 об.%. Измерение О2 посредством парамагнитного датчика со сроком службы до 10 лет. CO2: диапазон: 0 - 13,6 об.%; от 0 до 102,0мм.рт.ст.; точность ±(0,43об.% +8%отн.); ±(3,3мм.рт.ст. +8%отн.); T0..90 <350мс, Разрешение 1 об.% N2O: диапазон от 0 до 100 об.%; точность ±(2 об.% + 8 % отн.); T0...90 <500 мс. Разрешение 1 об.% Газообразные анестетики: диапазон: Галотан и Изофлюран от 0 до 8,5 об.%; Энфлюран и Севофлюран от 0 до 10 об.%; Десфлюран от 0 до 20 об.%; Точность ±(0,2 об.% +15 % отн.); T0...90 <500мс. Разрешение 0,1 об.% для десфлурана; 0,01 об.% для всех остальных анестезиологических газов. Обнаружение анестетика: автоматическое. Определение смеси анестетиков. Возможность регулировки нижних и верхних пределов тревоги по концентрации анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Минимальная отображаемая концентрация газообразного анестетика: 0,05%. xMAC минимальная альвеолярная концентрация анестетика: определяется на основании возраста пациента, концентрации газообразного анестетика и закиси азота. Значение xMAC корректируется с учетом атмосферного давления. Диапазон: от 0 до 9,9. Разрешение отображаемого значения: 0,1. Точность: соответствует точности измерения газа. Мониторинг уровня xMAC автоматически включается по достижении значения xMAC на выдохе 0,3. После включения нижний предел срабатывания сигналов тревоги для уровня xMAC автоматически адаптируется к уровню используемых анестезирующих газов при увеличении значения xMAC. Если значение xMAC на выдохе опускается ниже предела срабатывания сигналов тревоги, аппарат выдаёт информационное сообщение «Низкий xMAC». Мониторинг: концентрация (на вдохе и выдохе) анестезиологического газа, О2, CO2 и N2O; появление смесей анестезиологических газов; апноэ (по параметру CO2). Тревоги: концентрация CO2 на выдохе, граница верхняя: 0,1-9,8%, 1-75 мм.рт.ст.; нижняя: 0,0-9,7%, 0-74 мм.рт.ст.; CO2 на вдохе, граница верхняя: 0,1-1,4%, 1-10 мм.рт.ст. Концентрация анестетика на вдохе, Севофлюран и Энфлюран, граница верхняя: 0,1-9,95%; нижняя: 0,0-9,85%; Изофлюран и Галотан, граница верхняя: 0,1-8,5%; нижняя: 0,0-8,4%; Десфлюран, граница верхняя: 0,1-20%; нижняя: 0,0-19,9%. Отображение кривых: концентрация первичного ингаляционного анестетика и CO2; Скорость кривой 6,25; 12,5; 25,0 мм/с Масштаб: Галотан и Изофлуран: от 0 до 5 об.% (кПа); Энфлуран от 0 до 6 об.% (кПа); Севофлуран от 0 до 10 об.% (кПа); Десфлуран от 0 до 20 об.% (кПа); CO2 от 0 до 100 мм.рт.ст. (от 0 до 12 об.%, кПа). | 1 шт. |
|  |  | 3 | Имитатор легких пациента, взрослый, многоразовый | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях). | 1шт. |
|  |  | 4 | Имитатор легких пациента, педиатрический | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях). | одноразовый – 10шт., или многоразовый – 1шт. |
|  |  | 5 | Компрессор медицинского воздуха | компрессор безмасляный сжатого медицинского воздуха. Качество воздуха: фильтрованный сжатый воздух без содержания масла. Размер ячеек фильтров: до 1мкм. Рабочее давление: 4 бар. Производительность подачи воздуха (непрерывная подача) – 30л/мин при давлении 3 бар. Наличие индикации повышенной температуры: визуальная и звуковая. Уровень звукового давления: до 49дБ при максимальной постоянной подаче. Энергопотребление не более 484Вт. | 1шт. |
|  |  | 6 | Адаптация давления на вдохе с целевым дыхательным объёмом) | Функция, обеспечивающая присутствие следующих режимов вентиляции: VC - CMV / AF – с управляемым объемом, с ограничением давления, с управляемым временем, запускаемая машиной, с нисходящим инспираторным потоком. Принудительные вдохи запускаются только машиной. Установленный дыхательный объём Vt доставляется во всех аппаратных вдохах при минимальном необходимом давлении. Дыхательный объём поддерживается постоянным, несмотря на возможность спонтанного дыхания пациента и изменения комплайнса лёгких. Пациент может дышать спонтанно в любую фазу дыхательного цикла. Распределение давлений и потоков искусственного инспираторного дыхания соответствует распределению для вентиляции с управляемым давлением. Верхний предел давления вдоха ограничен значением Pмакс. При наличии опции «Поддержка спонтанного дыхания» обеспечивается наличие следующих режимов: VC-SIMV/AF – с управляемым объемом, с ограничением давления, с управляемым временем, запускаемая машиной или пациентом, с нисходящим инспираторным потоком, синхронизированная со вдохами. Характеристики доставки и поддержания постоянства заданного дыхательного объёма соответствуют таковым в VC-CMV/AF. Пациент может дышать спонтанно в любую фазу дыхательного цикла, при этом присутствует и заданное число принудительных вдохов. При включении синхронизации аппаратные вдохи согласовываются со спонтанными дыхательными усилиями пациента. VC-SIMV/PS/AF – режим идентичен режиму VC-SIMV/AF, но имеется поддержка давлением спонтанного дыхания на уровне ПДКВ в фазе аппаратного выдоха. | 1шт. |
|  |  | 7 | Поддержка спонтанного дыхания | Обеспечивает вспомогательную вентиляцию с поддержкой давлением и, в режимах с управляемой вентиляцией, синхронизацию с инспираторным усилием пациента. Включает режимы вентиляции: VC–SIMV - вентиляция с управлением по объему, с ограничением давления, с управляемым временем, запускается машиной или пациентом, постоянный поток вдоха, синхронизированная инспирация. PC–SIMV - с управляемым давлением, с управляемым временем, запускается машиной или пациентом, синхронизированная инспирация. PSV - поддержка спонтанного дыхания по давлению. Аппарат распознаёт и поддерживает попытку пациента к спонтанному дыханию. Может использоваться при спонтанном дыхании CPAP/PS или в сочетании с режимами вентиляции, предусматривающими возможность спонтанного дыхания: VC-SIMV/PS, PC-SIMV/PS. В режимах VC-SIMV/PS, PC-SIMV/PS спонтанное дыхание на уровне ПДКВ в фазе аппаратного выдоха поддерживается давлением, когда ΔPsupp находится за пределами окна триггера. Уровень давления поддержки и чувствительность триггера устанавливается в соответствии с потребностями пациента. Переключение на аппаратное дыхание производится, когда попытки пациента к спонтанному дыханию угасают или слишком редки. При этом аппаратное дыхание осуществляется с установленной минимальной частотой RRmin и давлением поддержки Psupp. Устанавливаемые значения: поддержка давлением выше ПДКВ: Выкл., от 3 до (80 - ПДКВ) смH2O в режимах CPAP/PS и PC-SIMV/PS. Выкл., от 3 до (Pмакс - ПДКВ) смH2O в режиме VC-SIMV/PS. PIF - критерий прерывания вдоха: от 5 до 80 % (в % от максимального потока вдоха) для дыхания с поддержкой давлением) Чувствительность триггера: от 0,3 до 15 л/мин (для синхронизированных режимов вентиляции). RRmin - минимальная частота дыхательных циклов: 3-25/мин. | 1шт. |
|  |  | 8 | Расширенный мониторинг вентиляции | Включает следующие функции: – Отображение комплайнса пациента с трендом. Cdyn - комплайнс; Cdyn сред. средний динамический комплайнс; диапазон от 0 до 200 мл/гПа; Разрешение отображаемого значения: 0,1 мл/смH2O. – Отображение петель (Давление-Объем и Поток-Объем), одновременно могу отображаться текущая петля и ещё до пяти последних петель. - Отображение кривой Объема (только для петель); масштаб: от 0 до 2000 мл. – Отображение запускаемого пациентом минутного объема с механической поддержкой в сравнении с принудительным минутным объемом дыхания. MVприн. – принудительный; MVспон. – спонтанный; Волюметр (используется для наблюдения и оценки вентиляции): гистограмма отражает дыхательный объем на вдохе и на выдохе. В конце вдоха подаваемый дыхательный объем отображается в виде полоски на гистограмме. В конце выдоха отображается разница между дыхательным объемом на вдохе и выдохе. Дыхательный объем выдоха отображается рядом с гистограммой. Использование волюметра (измерение минутного объема): гистограмма отображает отдельные измеренные спонтанные вдохи в виде сегментов. Суммарный объем отображается рядом с гистограммой. Волюметр останавливается автоматически через 60 секунд. Измеренные значения отображаются в течение 4 минут и затем удаляются. | 1шт. |
|  |  | 9 | Расширенный мониторинг газов | Включает следующие функции: Эконометр: аппарат осуществляет мониторинг достаточности (либо избыточности) расхода свежего газа. Эконометр отображается в виде диаграммы с дифференцировкой по цветам трёх состояний: использование свежего газа избыточное (возможна экономия) – желтый отрезок диаграммы; использование свежего газа адекватное – зелёный отрезок диаграммы; дефицит использования свежего газа – красный участок диаграммы. Тренд Эконометра: показывает эффективность использования свежего газа за период времени до 30 минут. Программа –ассистент для проведения низкопоточной анестезии. Отображает диаграммы, указывающие фактический и необходимый поток свежего газа. Обе диаграммы отображаются на одной шкале. Оценка дефицита или избытка свежего газа выводится под диаграммой: «Слишком высокий», «Достаточный», «Слишком низкий», «Заполните дыхательный мешок». В последнем случае рекомендуется заполнение дыхательного мешка путем экстренной подачи О2. Диаграмма фактического потока свежего газа в зависимости от его дефицита или избытка так же меняет цвет (красный, желтый, зелёный). Отображение MV×CO2 (минутный объём СО2) с трендом. Отображение расхода и потребления газов: O2, потребление: диапазон от 0 до 9999 мл/мин, разрешение 1 мл/мин, отображение с трендом. Анестетик, расход: от 0 до 3000мл жидкости ±25 %; потребление: от 0 до 999,9мл, разрешение 0,1мл. Свежий газ, расход: от 0 до 9999 л; потребление: от 0 до 99999л, разрешение 1л. Выделение CO2, от 0 до 9999 мл/мин, разрешение: 1 мл/мин. Возможно отображение расхода свежего газа и анестетика на каждый наркоз или с момента последнего обнуления. | 1шт. |
|  |  | 10 | Расходомер O2 интегрированный (для инсуффляции O2) | Механический расходомер для кислорода интегрирован в интерфейс смесителя газов. Диапазон настройки потока О2: от 0 до 20л/мин. | 1шт. |
|  |  | 11 | Система удаления ингаляционного анестетика (AGSS) | Cистема приёма анестетических газов (Активная AGS) предназначена для подключения к системе удаления анестезиологического газа, работающей с отсасываемой частью потока. Отсасываемая часть потока, нормальный диапазон: от 3 до 50 л/мин; На нижней границе ограниченного диапазона: >10 л/мин Максимальный поток свежего газа для предотвращения загрязнения окружающего воздуха: Для внешних дыхательных систем, нормальный диапазон: 9 л/мин; ограниченный диапазон: 5 л/мин. Для внутренних дыхательных систем, ограниченный диапазон: 7 л/мин | 1шт. |
|  |  | 12 | Шланг для отвода AGS, 5 м | Шланг гофрированный, длина шланга – 5м. | 1шт. |
|  |  | 13 | Противовес для повышения устойчивости аппарата при креплении монитора и принадлежностей | Необходим при монтаже на аппарате тяжелых компонентов, мониторов или шприцевых насосов. Повышает устойчивость к опрокидыванию. Вес 30кг. | 1шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Дыхательный контур, многоразовый (для взрослых и детей) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые с внутренним диаметром 22мм. Адаптированы для пациентов весом от 20кг. Включено: шланг длиной 1,5м – 2шт.; шланг 1,1м – 1шт; тройник с угловым разъёмом Luer – 1шт; дыхательный мешок силиконовый для ручной вентиляции, объём 2,3л, без содержания латекса. – 1шт. | 1шт. |
|  |  | 2 | Датчики потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый. Датчик поддерживает технологию радиочастотной идентификации с контролем правильности подключения и длительности использования. | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 3 | Электростатический фильтр, одноразовый | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 4 | Натронная известь, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. | 1 комплект из 2 шт. |
|  |  | 5 | Силиконовая дыхательная маска, многоразовая, размер 5 (для взрослых) / размер 4 (для взрослых малого роста) | Маски многоразового использования, изготовлены из медицинского силикона и имеют анатомическую форму, адаптированную для каждой возрастной группы пациентов. Маски имеют мягкую и гибкую структуру, что обеспечивает их герметичное прилегание к лицу пациента. Маски прозрачны, что позволяет контролировать цвет кожных покровов под маской. | 1 комплект из 2 шт. |
|  |  | 6 | Кислородная маска для средней концентрации, размер M/L, | Кислородная маска для средней концентрации, размер M/L, одноразовая | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 7 | Влагоуловители | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. Влагоуловитель поддерживает технологию радиочастотной идентификации с контролем правильности подключения и длительности использования. | 1 комплект из 12 шт. |
|  |  | 8 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента. | 1 комплект из 10 шт. |
|  |  | 9 | Дыхательный контур, многоразовый (для детей до 20кг) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом до 20кг. Включено: шланг длиной 1,5м – 2шт.; шланг 1,1м – 1шт; тройник с угловым разъёмом для бронхоаспиратора – 1шт; Угловой коннектор для разъёма Luer – 1шт. Набор заглушек для разъёмов; дыхательный мешок силиконовый для ручной вентиляции, объём 0,5л, без содержания латекса. – 1шт. | 1шт. |
|  |  | 10 | Силиконовая дыхательная маска, многоразовая, размер 3 (для детей) / размер 2 (для детей малого роста) / размер 1 (для новорожденных) / размер 0 (для новорожденных малого роста) | Маски многоразового использования, изготовлены из медицинского силикона и имеют анатомическую форму, адаптированную для каждой возрастной группы пациентов. Маски имеют мягкую и гибкую структуру, что обеспечивает их герметичное прилегание к лицу пациента. Маски прозрачны, что позволяет контролировать цвет кожных покровов под маской. | 4 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электроснабжение: Питание от электросети: 100 - 240В, переменный ток, 50/60Гц. Максимальная потребляемая мощность 4А. Потребляемая мощность: Режим ожидания (без зарядки внутренней батареи) <40 Вт Во время искусственной вентиляции без зарядки внутренней батареи <95 Вт. Максимум 400 Вт Газоснабжение: Давление подачи газов: от 2,7 до 6,9 бар; Вентиляционный вытесняющий газ: не требуется. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 6 | Срок поставки М и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Казахстан, |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ: 37 месяцев Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

И.о. Председателя Правления ___________________Ташенов М.Б.

М.П.

|  | Приложение 3 к Тендерной документации |
| --- | --- |
|  | Форма |
|  | (Кому) ___________________ (наименование заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора) |

Заявка на участие в тендере

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика), рассмотрев объявление/ тендерную

документацию по проведению тендера № __________________________________,

______________________________________________________________________

(название тендера) получение которой настоящим удостоверяется (указывается,

если получена тендерная документация), настоящей заявкой выражает согласие

осуществить поставку лекарственных средств/медицинских изделий

/фармацевтических услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной

документацией по следующим лотам:

1)________________________________________________________ (номер лота)

______________________________________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

2)________________ (номер лота)

________________________________________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических

услуг) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Правилами

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными

постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375

(далее – Правила).

Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с требованиями и

условиями, предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности

за предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей

правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки

медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных действующим

законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной заявке

и прилагаемых к ней документов:

| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Настоящая заявка действует до подведения итогов тендера.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего полномочия

подписать тендерную заявку от имени и по поручению

___________________________ (наименование потенциального поставщика)

| Печать (при наличии) | "___" _______ 20__г. |
| --- | --- |

|  | Приложение 4 к Тендерной документации |
| --- | --- |
|  | Форма |

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ (указать должность и Ф.И.О (при его наличии)) | Оригинал, копия, нотариально засвидетельство-ванная копия (указать нужное) | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение 5 к Тендерной документации |
| --- | --- |
|  | Форма |

Ценовое предложение потенциального поставщика
_______________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства или медицинского изделия

№ закупа ____________ Способ закупа ____________ Лот № _____________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 2 | Характеристика согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 3 | Единица измерения согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 4 | Цена закупа согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 5 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 6 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 7 | Лекарственная форма (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз/цена с наценкой Единого дистрибьютора | * |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки |  |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, на НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

* указывается цена потенциальным поставщиком и автоматически веб-порталом

формируется цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" ____________ 20___ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________

Подпись _________

Печать (при наличии)

Приложение 6

к Тендерной документации

|  | Форма для организатора закупа, заказчика |
| --- | --- |

Исх. № __________

Дата ____________

|  | Кому: ____________________________ (наименование и реквизиты организатора закупа, заказчика) |
| --- | --- |

Банковская гарантия (вид обеспечения тендерной или конкурсной заявки)
Наименование банка (филиала банка)
_________________________________________________
(наименование, БИН и другие реквизиты банка)
Гарантийное обеспечение № ____________________

"__" _____ 20__ года

Банк (филиал банка) _____________________________________________________

(наименование) (далее – Банк) проинформирован,

что ____________________________________________________________________

(наименование) в дальнейшем "Потенциальный поставщик", принимает участие

в тендере/конкурсе по закупу _____________________________________________,

объявленном ___________________________________________________________

(наименование заказчика/организатора закупа),

_________________ (дата, месяц, год объявления) и готов осуществить оказание

услуги (наименование услуги)/поставку ____________________________________

(наименование и объем товара) на общую сумму_____________ (прописью) тенге.

В связи с этим Банк _____________________________________________________

(наименование банка)

берет на себя безотзывное обязательство выплатить организатору закупа/заказчику

по первому требованию, включая требование в электронном виде на веб-портале

закупок, сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента от суммы,

выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или

фармацевтических услуг равную ______________ (сумма в цифрах и прописью)

по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренными Правилами

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными

постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375

(далее – Правила).

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной/конкурсной заявки

Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу

в соответствии с Правилами, а в случае признания Потенциального поставщика

победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного

обеспечения по заключенному договору.

| Подписи уполномоченных лиц Банка (с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии) | Печать Банка |
| --- | --- |

|  | Приложение 7 к Тендерной документации |
| --- | --- |
|  | Форма |

Типовой договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий
(между заказчиком и поставщиком)

| ____________________ (местонахождение) | "___" __________ _____г. |
| --- | --- |

________________________(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и _________________________ (полное наименование поставщика – победителя тендера) ___________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании __________, (устава, положения) с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) № _______ от "___" __________ _____ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий/Договор на оказание фармацевтических услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Глава 1. Термины, применяемые в Договоре

1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора;

3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;

4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

Глава 2. Предмет Договора

2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

Глава 3. Цена Договора и оплата

4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет ______________________________________ тенге (указать сумму цифрами и прописью) и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.

5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

Форма оплаты _____________ (перечисление, за наличный расчет, аккредитив и иные платежи)

Сроки выплат ____ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное).

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _____________________ (счет-фактура или акт приемки-передачи).

Глава 4. Условия поставки и приемки товара

7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.

12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники

14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

20. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

21. Эта гарантия действительна в течение ______ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

Глава 6. Ответственность Сторон

27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

35. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к Договору.

Глава 7. Конфиденциальность

40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

Глава 8. Заключительные положения

42. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________.

47. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) | Поставщик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к Типовому договору закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий (между Заказчиком и Поставщиком) |

Антикоррупционные требования

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме.

6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.