Протокол об итогах тендера

по закупу товаров

| г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 16 час. 55 мин. 26 мая 2020 года |
| --- | --- |

1. Тендерная комиссия по закупу товаров для АО «НЦПиДХ» на 2020 финансовый год в составе:

Председателя комиссии:

Зам.председателя Правления	 				Манжуова Л.Н.

Заместителя председателя комиссии

Руководителя хирургического блока 		                        Хаиров К.Э.

Членов комиссии:

Руководитель Отдела лекарственного обеспечения 	            Мышанова Г.К.

Секретаря комиссии:						Сарсенова Г.М.

Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее – Правила) и оформила настоящий протокол об итогах тендера по закупу  товаров (лекарственных средств и изделий медицинского назначения) на 2020 финансовый год.

- Наименования и краткое описание товаров:

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Коли-чество | Цена | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (с фильтром) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. Специальный фильтр для крови в составе трансфузионной линии. | шт | 3 000 | 2 296,80 | 6 890 400,00 |
| 2 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (без фильтра) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | шт | 3000 | 2 096,60 | 6 289 800,00 |
| 3 | Оригинальный шприц для инфузионных насосов 50мл. | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ и латекс. | шт | 10 000 | 616,00 | 6 160 000,00 |
| 4 | Материалы упаковочные в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации рулон со складкой 250 мм х 65 мм х 100 мм | Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения | шт | 10 | 19 000,00 | 190 000,00 |
| 5 | Комплекс аминокислот | раствор для инфузий, 250мл | фл | 800 | 3 382,66 | 2 706 128,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 22 236 328,00 |

2. Сумма закупа:

Сумма, выделенная для данного тендера, составляет – 22 236 328,00 (Двадцать два миллиона двести тридцать шесть тысяч триста двадцать восемь) тенге, 00 тиын.

3. Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Pharmprovide» | г. Алматы, ул. Блока 14 |

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией (см.приложения №1 и №2 к Итогам).

5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Тендерная заявка ТОО «Pharmprovide»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

6. Основания отклонения тендерных заявок:

Оснований для отклонения тендерных заявок нет.

7. Наименование и местонахождение победителя тендера по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

нет

8. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием наименования:

нет

9. Основания, если победитель тендера не определен:

По лотам №1,2,3 победитель не определен, на основании пп.2) п.84 Правил (представления менее двух тендерных заявок).

По лоту №4,5 победитель не определен, на основании пп.1) п.84 Правил (отсутствуют представленные тендерные заявки).

10. Срок, в течение которого надлежит заключить договор.

-

11. Информация о привлечении экспертной комиссии.

Экспертная комиссия не привлекалась.

Тендерная комиссия по результатам открытого голосования

РЕШИЛА:

2) Признать закуп по нижеперечисленным лотам несостоявшимся:

| 1 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (с фильтром) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. Специальный фильтр для крови в составе трансфузионной линии. | пп.2) п.84 Правил (представления менее двух тендерных заявок). |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (без фильтра) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | пп.2) п.84 Правил (представления менее двух тендерных заявок). |
| 3 | Оригинальный шприц для инфузионных насосов 50мл. | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ и латекс. | пп.2) п.84 Правил (представления менее двух тендерных заявок). |
| 4 | Материалы упаковочные в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации рулон со складкой 250 мм х 65 мм х 100 мм | Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения | пп.3) п.84 Правил (не допущен ни один потенциальный поставщик) |
| 5 | Комплекс аминокислот | раствор для инфузий, 250мл | пп.3) п.84 Правил (не допущен ни один потенциальный поставщик) |

За данное решение проголосовали:

За данное решение проголосовали:

ЗА – 3 (три) голоса (Манжуова Л.Н., Хаиров К.Э.,  Мышанова Г.К.)

ПРОТИВ – 0  голосов.

Председатель комиссии 			    	Манжуова Л.Н.	   ________________

Заместитель председателя комиссии	     	Хаиров К.Э.	               ________________

Члены комиссии:                                            	Мышанова Г.К.	   ________________

Секретарь комиссии                                     	Сарсенова Г.М.	   ________________