Протокол

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»,

г.Алматы										20 января 2021 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

- обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно пп.4) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/18  от 19.01.2021 г.

- краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Коли-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Шовный хирургический материал | Рассасывающийся (неокрашенный), условным № 5-0, длиной нити (см): 75,колющая игла (17мм) | шт | 104 | 1 192,00 | 123 968,00 |
| 7 | Шовный хирургический материал | Рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 4-0, длиной нити (см): 75,колющая игла (15-17мм) | шт | 72 | 1 285,00 | 92 520,00 |
| 8 | Шовный хирургический материал | Рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 3-0, длиной нити (см): 75,колющая игла (20мм) | шт | 96 | 1 400,00 | 134 400,00 |
| 9 | Шовный хирургический антибактериальный материал | Рассасывающийся (фиолетовый и неокрашеный), условным №2-0, длиной нити (см): 70 , колющая игла (20мм) | шт | 84 | 1 860,00 | 156 240,00 |
| 11 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-17мм,окр.1\2,размер4-0,(1,5)длина70см | шт | 96 | 855,00 | 82 080,00 |
| 12 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-17мм,окр.1\2,размер3-0,(2)длина70см | шт | 72 | 1 100,00 | 79 200,00 |
| 14 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-25-30мм,окр.1\2,размер 0,(3,5)длина70см | шт | 24 | 1 690,00 | 40 560,00 |
| 16 | Хир шовный материал | Нерассасывающийся хир шовный материал 2\0 (3) 75 см игла колющая 25мм,30мм | шт | 36 | 990,00 | 35 640,00 |
| 17 | Хирургическая нить | Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Цвет нити фиолетовый, для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая , сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR 12 мм, USP 6-0, не менее 68.5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 40 | 1500 | 60 000,00 |
| 19 | Хирургический шовный материал | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен,цвет нити зеленный, однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 30 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 30 | 1000 | 30 000,00 |
| 20 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 7-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 3/8, размерами 10 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 20 | 4500 | 90 000,00 |
| 23 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 2-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 27 мм, длиной нити не менее 89.5 и не более 90.5 см. | шт | 48 | 1450 | 69 600,00 |
| 26 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 5-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 12 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 36 | 2900 | 104 400,00 |
| 28 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 6-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 12 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 50 | 2900 | 145 000,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 1 243 608,00 |

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

ТОО «JS Consulting», юридический  адрес: город Алматы, мкр. Мамыр-4 д. 308/37.,  договор на сумму                         1 243 608,00 (Один миллион двести сорок три тысячи шестьсот восемь) тенге 00 тиын.

- ТОО «JS Consulting» соответствует квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

Специалист Отдела правового

обеспечения и закупок				                                              	Сарсенова Г.М.