Протокол

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г.Алматы									22 апреля 2020 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

- обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно  пп.1) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/106-1 от  16.04.2020 г.

- краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Коли-чество | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Лизирующий реагент WH (3х500 мл) для Автоматического гематологического анализатора KX 21N | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для Автоматического гематологического анализатора KX 21N | уп | 10 | 103 525,00 | 1 035 250,00 |
| 8 | Контрольная кровь (высокий уровень) 1.5 мл для Автоматического гематологического анализатора КХ 21N | Контрольная кровь (высокий уровень) 1.5 мл для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флакон | 3 | 10 580,00 | 31 740,00 |
| 9 | Контрольная кровь (норма) 1.5 мл для Автоматического гематологического анализатора КХ 21N | Контрольная кровь (норма) 1.5 мл для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флакон | 3 | 10 580,00 | 31 740,00 |
| 10 | Контрольная кровь (низкий уровень) 1.5 мл для Автоматического гематологического анализатора КХ 21N | Контрольная кровь (низкий уровень) 1.5 мл для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флакон | 3 | 10 580,00 | 31 740,00 |
| 11 | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) для Автоматического гематологического анализатора XN-550 | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовнии общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-550. | флакон | 3 | 41 400,00 | 124 200,00 |
| 12 | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) для Автоматического гематологического анализатора XN-550 | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовнии общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-550. | флакон | 3 | 41 400,00 | 124 200,00 |
| 13 | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) для Автоматического гематологического анализатора XN-550 | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовнии общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-550. | флакон | 3 | 41 400,00 | 124 200,00 |
| 14 | Разбавитель изотонический, 20 л. | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85. Для гематологических анализаторов, KX 21N, 20 л. | флакон | 35 | 35 946,00 | 1 258 110,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 2 761 180,00 |

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

ТОО «НПФ «Медилэнд», юридический  адрес: г. Алматы, пр. Райымбек 417А, н.п. 1 , договор на сумму 2 761 180,00 (Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят) тенге.

- ТОО «НПФ «Медилэнд»  соответствует квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

Специалист Отдела правового

обеспечения и закупок						Сарсенова Г.М.