Протокол

закупок из одного источника лекарственных средств и медицинских изделий,  фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г. Алматы								                04 декабря 2020 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

- обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно пп.5) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/241 от 04.12.2020 г.

2)    краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шовный хирургический материал | Рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 4-0, длиной нити (см): 75,колющая игла (15-17мм) | шт | 48 | 1 285,00 | 61 680,00 |
| 2 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 5-0, длиной нити (см): 75,колющая игла (17мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и апирогенны. Нить должна быть не окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. | шт | 50 | 1 192,00 | 59 600,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 121 280,00 |

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

ТОО «DIVES» (ДИВЕС), город Алматы,  улица Гоголя, дом 89 А, офис 104, договор на сумму                 121 280,00 (Cто двадцать одна тысяча двести восемьдесят) тенге, 00 тиын.

- ТОО «DIVES» (ДИВЕС)  соответствует квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

Специалист Отдела правового

обеспечения и закупок						    Сарсенова Г.М.