Протокол

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г.Алматы									08 октября 2020 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

- обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно  пп.5) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа                                        №08-21/200 от 07.10.2020 г.

- краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Коли-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор для гемофильтрации 2 ммоль/л калия (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | 2 ммоль/л калия - мешок с одним отделением, содержащим 5 л раствора для гемофильтрации. 1000 мл раствора содержат: Хлорид натрия 5.961 г Хлорид калия 0.1491 г Натрий (S) - молочнокислый раствор 50 % передача 4.260 г натрия (S) - лактат Хлорид кальция двухводный 0.2205 г Хлорид магния шестиводный 0.1017 г Безводная глюкоза 1.000 г как моногидрат Глюкозы 1.100 г Na+ 140 ммоль K+ 2.0 ммоль Ca2+ 1.5 ммоль Mg2+ 0.50 ммоль Cl- 108 ммоль Лактат- 38 ммоль Глюкоза 5.5 ммоль | шт | 10 | 14 990,00 | 149 900,00 |
| 2 | Набор для постоянной почечной терапии для детей (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | Набор для постоянной заместительной почечной терапии (гемофильтр, системы магистралей). - Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 0,2 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 18 мл/49 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 10-100 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: | набор | 4 | 72 590,00 | 290 360,00 |
| 3 | Набор для постоянной почечной терапии для детей (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | Набор для постоянной заместительной почечной терапии (гемофильтр, системы магистралей). - Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Polysulfone; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром.- Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | набор | 2 | 65 790,00 | 131 580,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 571 840,00 |

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

ТОО «Glebus-medical», юридический  адрес: г. Алматы, ул. Ратушного 64А, договор на сумму 571 840,00 (Пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот сорок тенге) тенге, 00 тиын.

- ТОО «Glebus-medical» соответствует квалификационным требованиям, установленным       главой 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

Специалист Отдела правового

обеспечения и закупок						     Сарсенова Г.М.