Протокол

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г.Алматы									11 сентября 2020 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

- обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно  пп.5) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/187 от 10.09.2020 г.

- краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Коли-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анестезиологические дыхательные контуры | Контур дыхательный педиатрический гладкоствольный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, равноплечный, материал "Smootbore", с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм с герметизирующими "not loosing" заглушками на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника поворотного типа, малого сопротивления, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 50 | 17 946,00 | 897 300,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 897 300,00 |

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

ИП «НАМ», юридический  адрес: г. Алматы, ул. Кунаева 21Б, офис 75А,  договор на сумму                 897 300,00 (Восемьсот девяносто семь тысяч триста) тенге.

- ИП «НАМ» соответствует квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

Специалист Отдела правового

обеспечения и закупок						     Сарсенова Г.М.