Протокол

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г.Алматы								                     16 ноября 2020 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

- обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно  пп.5) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/224 от 16.11.2020 г.

2)    краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МОЧЕВИНА 600 мл | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, , почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка, 600 мл, t +2 +8 С | уп | 6 | 65 072,00 | 390 432,00 |
| 6 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 10x60 мл +2 +8 С | уп | 1 | 26 741,00 | 26 741,00 |
| 7 | ОБЩИЙ БЕЛОК | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 2х60мл+2х20мл | уп | 1 | 10 146,00 | 10 146,00 |
| 10 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60 мл t+2 +8 С | уп | 1 | 13 733,00 | 13 733,00 |
| 25 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов,параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 35 210,00 | 35 210,00 |
| 37 | ФЕРРИТИН (1x40+1x20) +2 +8 С | ФЕРРИТИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 1х60мл+1х20мл | уп | 2 | 168 518,00 | 337 036,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 813 298,00 |

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

ТОО «НПФ «Медилэнд», г. Алматы, пр. Райымбек 417А., н.п. 1., договор на сумму 813 298,00 (Восемьсот тринадцать тысяч двести девяносто восемь) тенге, 00 тиын.

- ТОО «НПФ «Медилэнд» соответствует квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

Специалист Отдела правового

обеспечения и закупок						    Сарсенова Г.М.