Протокол

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г.Алматы								                     29 октября 2020 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

- обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно  пп.5) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/212 от 28.10.2020 г.

- краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кардиоплегическая канюля 4 FR | Канюля имеют рентген контрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. (14.0 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 18 ga (4 Fr.) | шт | 20 | 10000 | 200 000,00 |
| 2 | Одноступенчатые венозные канюли с угловым металлическим наконечником 90 градусов 12Fr | Одноступенчатые венозные канюли с угловым металлическим наконечником 90 градусов 12Fr | шт | 10 | 34000 | 340 000,00 |
| 3 | Педиатрическая одноступенчатая венозная канюля с измененяемым углом сгибания 14 Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 30 | 33900 | 1 017 000,00 |
| 4 | Педиатрическая одноступенчатая венозная канюля с измененяемым углом сгибания 16 Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 20 | 33900 | 678 000,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 2 235 000,00 |

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

ТОО «Dana Estrella», юридический  адрес: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 89 А, договор на сумму 2 235 000,00 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч) тенге, 00 тиын.

- ТОО «Dana Estrella» соответствует квалификационным требованиям, установленным       главой 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

Специалист Отдела правового

обеспечения и закупок						    Сарсенова Г.М.