## Лист1
Изделия медицинского назначения / Реагенты
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед.изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "IVD Holding"
Для автоматического четырехканального коагулометра
1 | Тест-система "Тромбопластин" (Thromboplastin L). | "Жидкий тромбопластин" (10 x 10 мл) Суспензия тромбопластина из мозга кролика. В наборе содержится 100 мл оптически прозрачной рабочей смеси реагентов. Состав: (10 x 10,0 мл) Суспензия тромбопластина из мозга кролика (10 x 10,0 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M | набор | 2 | 39900 | 79800
Для коагулометра CA-660,560
2 | Патромтин SL | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (аЧТВ) в человеческой плазме. Патромтин SL позволяет быстрый скрининг нарушений во внутренней системе свертывания и с высокой чувствительностью выявляет факторы VIII и X, а также контактные факторы, позволяет диагностировать гемофилию.Материалы, поставляемые в наборе:20 флаконов с реагентом х5 мл(2000тестов в уп.) | набор | 1 | 79184 | 79184 | 79135
Pathrombin SL 20x5 ml (Реагент для определения Pathrombin SL 20x5 мл) из Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, Модель: СА-660, пр-ва Sysmex Corp., Япония, РК-МТ-7№012072
3 | Фактор 7 | Реагент для определения активности фактора свертывания VII, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro. Плазмы с дефицитом факторов свертывания - это лиофилизированная человеческая плазма с остаточной активностью фактора VII 0,1%. Дефицитные плазмы производятся путем иммуноадсорпции из нормальной плазмы. Дефицитные плазмы не содержат антигенов фактора VII соответственно. Фибриноген присутствует в количестве как минимум 1 г/л. В качестве стабилизатора присутствует маннитол (20 г/л). | набор | 2 | 53601 | 107202 | 53550
Coagulation Factor VII - deficient plasma 3 x for 1 ml 60 (Плазма дефицитная по Фактору VII 3 x на 1 мл 60) из Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, Модель: СА-660, пр-ва Sysmex Corp., Япония, РК-МТ-7№012072
4 | Фактор 8 | Хроматографически очищенная лиофилизированная фракция плазмы крови человека, содержащая фактор VIII свертывания крови. Антигемофильный глобулин, восполняет дефицит фактора свертывания VIII, временно компенсирует коагуляционный дефект у больных гемофилией А. Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 5 | 67002 | 335010 | 66955
Coagulation Factor VIII - deficient plasma 8 x for 1 ml 160 (Плазма дефицитная по Фактору VIII 8 x на 1 мл 160) из Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, Модель: СА-660, пр-ва Sysmex Corp., Япония, РК-МТ-7№012072
5 | фактор 12 | Реагент, хроматографически очищенный фактор свертывания крови человека. Восполняет недостаток фактора свертывания XII и устраняет гипокоагуляцию у больных с его дефицитом.Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл |  | 1 | 34719 | 34719 | 34670
Coagulation Factor XII - deficient plasma 3 x for 1 ml 60 (Плазма дефицитная по Фактору XII 3 x на 1 мл 60) из Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, Модель: СА-660, пр-ва Sysmex Corp., Япония, РК-МТ-7№012072
6 | Контральная плазма Н | Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, ORKE41 | набор | 5 | 47510 | 237550 | 47460
Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма ControlPlasma N 10 x на 1 мл) из Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, Модель: СА-660, пр-ва Sysmex Corp., Япония, РК-МТ-7№012072
7 | Имидозоловый буфер | Раствор, представляющий собой бутилимидазол натрия в воде - 6х15мл. | штука | 5 | 38983 | 194915 | 38980
Буфер Имидазоловый 6 x15 мл, пр-ва Sysmex Corp., Япония, из Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, Модель: СА-660, пр-ва Sysmex Corp., Япония, РК-МТ-7№012072
1068380