Протокол итогов

закупа способом запроса ценовых предложений

№7.2

| г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 146 | 15 час. 00 мин. 31 января 2020 года |
| --- | --- |

Организатор / Заказчик: АО «Научный центр педиатрий и детской хирургии»

На основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» проводит закуп и оформляет настоящий протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений.

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг:

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Коли- чество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлон анти-А) | Антитела диагностические моноклональные Анти-А для определения групп крови человека системы АВО, 10 мл №1 | фл | 150 | 774,00 | 116 100,00 |
| 2 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлон анти-В) | Антитела диагностические моноклональные Анти-В для определения групп крови человека системы АВО, 10 мл №1 | фл | 150 | 774,00 | 116 100,00 |
| 3 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлон анти D супер) | Антитела диагностические моноклональные для определения резус - принадлежности крови человека, 5 мл №1 | фл | 300 | 918,00 | 275 400,00 |
| 4 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлоны анти-С) | Цоликлон Анти-С Супер (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета) содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Во флаконе по 5мл. Моноклональные антитела, входящие в состав препаратов, обладают высокой авидностью и не дают перекрестных реакций | фл | 10 | 2 401,70 | 24 017,00 |
| 5 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлоны анти-с) | Цоликлон Анти-с Супер (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета) содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Во флаконе по 5мл. Моноклональные антитела, входящие в состав препаратов, обладают высокой авидностью и не дают перекрестных реакций | фл | 10 | 6 244,50 | 62 445,00 |
| 6 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлоны Анти-Е Супер) | Цоликлон Анти-Е (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета) содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Во флаконе по 5мл. Использование Цоликлона дает возможность более экономичного определения резус-принадлежности донора, когда не требуется подробного исследования резус-фенотипа крови. | фл | 10 | 2 401,70 | 24 017,00 |
| 7 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлон Анти-е Супер) | Цоликлон Анти-е (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета) содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Во флаконе по 5мл. Моноклональные антитела, входящие в состав препаратов, обладают высокой авидностью и не дают перекрестных реакций | фл | 10 | 6 244,50 | 62 445,00 |
| 8 | Кассеты для определения резус-фактора и гр.крови перекрестным методом (400 шт), рассчитаны на 400 проб | АВО Rh-D/кассета для определения групп крови обратной реакции (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/ разбавитель для пробы обр.реак), 400 шт/уп, 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. | шт | 750 | 1 315,35 | 986 512,50 |
| 9 | Кассеты для определения Келл фенотипа, 400 шт | Кассета для определения групп крови Анти-К(Анти-К1), состоящая из 6 колонок, содержащих Анти-К1 моноклональные тела (человеческие класса IgM), 400 шт/уп, 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. | шт | 1500 | 2 060,86 | 3 091 290,00 |
| 10 | Кассеты для новорожденных, 100 шт | Кассета для определения антигенов системы АВО и Rh (D), а также проведение прямой пробы Кумбса у новорожденных (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/анти IgG), 100 шт/уп, 6 пробирочные кассеты, содержащие стеклянные шарики и реактив. | шт | 250 | 1 670,82 | 417 705,00 |
| 11 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческие иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт), рассчитаны на 800 проб 2400 тестов | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, анти-С3, анти-С3d; полиспецифические), 100 шт/уп. Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив, для проведения пробы Кумбса. | шт | 1000 | 1 407,52 | 1 407 520,00 |
| 12 | Стандартные эритроциты для поиска антител, 3х10 мл, 200 проб | 0,8% Серджискрин (0,8% Surgiscreen), 3*10мл. эритроциты в виде 0,8%-ной суспензии используются для идентификации возможных антител неожидаемых групп крови с помощью системы. | Уп | 10 | 24 825,00 | 248 250,00 |
| 13 | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови, Affirmagen 2х3 мл, 300 проб | 3% Аффирмаджен (3% Affirmagen), 2х3 мл. Набор из двух флаконов (один с А1-эритроцитами, второй – с В-клетками). Каждый флакон содержит 3%-ю суспензию полученных от нескольких доноров Rh-отрицательных (D-, C-, E-)эритроцитов в растворе низкой ионной силы и используются в качестве реактивов для системы с целью обнаружения в образцах пациентов и доноров антител ожидаемой группы крови. | фл | 10 | 14 402,00 | 144 020,00 |
| 14 | Гелевая карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ | Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 1000 | 1 045,00 | 1 045 000,00 |
| 15 | Гелевая карта для фенотипирования по системе Резус и определения Келл | Карта для определения фенотипа по антигенам системы Резус: С, с, E, e. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c, микропробирка e (C-E-c-e ¦ C-E-c-e). Микропробирка C должна содержать моноклональный реагент анти-C (IgM-антитела человека, клон MS-24) Микропробирка E должна содержать моноклональный реагент анти-E (IgM-антитела человека, клоны MS-258, MS-80) Микропробирка c должна содержать моноклональный реагент анти-c (IgM-антитела человека, клон MS-33) Микропробирка e должна содержать моноклональный реагент анти-e (IgM-антитела человека, клоны MS-16, MS-69). Одна карта рассчитана на проведение не менее двух тестов. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 175 | 1 969,00 | 344 575,00 |
| 16 | Гелевая карта для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d) | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 1000 | 1 507,00 | 1 507 000,00 |
| 17 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 10Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 10 Fr. (3.3мм) | шт | 10 | 36 000,00 | 360 000,00 |
| 18 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 12Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 12 Fr. (4.0мм) | шт | 30 | 36 000,00 | 1 080 000,00 |
| 19 | Педиатрическая одноступенчатая венозная канюля с измененяемым углом сгибания 14 Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 10 | 34 000,00 | 340 000,00 |
| 20 | Педиатрическая одноступенчатая венозная канюля с измененяемым углом сгибания 16 Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 25 | 34 000,00 | 850 000,00 |
| 21 | Катетер для дренажа левого желудочка 10 Fr | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перформированный наконечник. Гибкий корпус и гладкоствольный коннектор с льюер-портом. 10F (3,3 мм) (9 боковых отверстий) | шт | 25 | 8 500,00 | 212 500,00 |
| 22 | Гемоконцентраторы mini | Полисульфоновая мембрана. Волокна. Которые не нужно опаласкивать при установке. Площадь поверхности мембраны (м2)-0.09. Объем (мл) -8.Молекулярный вес (в Дальтонах) - 65000. Перепад давления 1 (мм.рт.Ст.) - 55. Максимальное трансмембранное давление (мм.рт.Ст.)-500. Длина (см) - 15. Внутренний диаметр -2.5. Внутренний диаметр -2.5.Внутренний диаметр волокон (микрон)- 200.Кровь (мм)-Муж.Луэра. Фильтрация (мм)- Жен.Луэра | шт | 10 | 72 000,00 | 720 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 13 434 896,50 |

Дата и время представления ценового предложения:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Дата и время |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Dana Estrella" | 23.01.2020 г. 16:06ч. |
| 2 | ТОО "AG Medical Company" | 24.01.2020 г. 15:20ч. |
| 3 | ИП "Носевич Л.А." | 24.01.2020 г. 15:23ч. |
| 4 | ТОО "Гелика" | 27.01.2020 г. 16:18ч. |

2. Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

| № | Наименование потенциального поставщика | Представитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Dana Estrella" | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А | 3 524 750,00 |
| 2 | ТОО "AG Medical Company" | г.Алматы, ул. Пятницкого, 79А | 172 000,00 |
| 3 | ИП "Носевич Л.А." | г. Алматы, ул. Рыскулова, 49б | 6 289 490,00 |
| 4 | ТОО "Гелика" | СКО, город Петропавловск, ул. Маяковского, 95 | 330 000,00 |

См. приложение Протокол 7.1