## Лист1
Реагенты / Медицинские изделия
№ лота | Наименование | Краткая характеристика (описание) | ед.изм | Количество | Цена | Сумма
Реагенты для анализатора биохимического турбидиметрического ВА400
1 | Концентрированный моющий раствор 500-мл | Концентрированный моющий раствор, объем 500 мл, t +15 +30 С | шт | 5 | 58603 | 293015
2 | Кюветы для образцов (1000) | Кюветы для образцов,1000 штук в упаковке | уп | 10 | 22959 | 229590
3 | Реакционный ротор (10) | Реакционный ротор (10), метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | уп | 7 | 31036 | 217252
4 | МОЧЕВИНА 600 мл | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, , почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка, 600 мл, t +2 +8 С | уп | 2 | 65072 | 130144
5 | ФОСФОР 4х60мл+2х50мл | ФОСФОР набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 4х50мл+4х20мл | уп | 1 | 29402 | 29402
6 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 10x60 мл +2 +8 С | уп | 2 | 26741 | 53482
7 | ОБЩИЙ БЕЛОК | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 2х60мл+2х20мл | уп | 2 | 10146 | 20292
8 | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (LDH) | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (LDH) набор биохимических реагентов, сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий монореагент; количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп | 1 | 57248 | 57248
9 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 900, фасовка 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп | 1 | 51250 | 51250
10 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60 мл t+2 +8 С | уп | 2 | 13733 | 27466
11 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 450, фасовка,150 мл +2 +8 С | уп | 2 | 93707 | 187414
12 | КРЕАТИНИН (ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ) 2x60+2x20мл | КРЕАТИНИН (ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ) набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, почечный профиль; ферментативный метод, дифференциальный режим; жидкий биреагент, количество исследований - 480,фасовка 2x60+2x20мл t +2 +8 C | уп | 2 | 63131 | 126262
13 | ХОЛЕСТЕРИН | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; холестеролоксидаза / пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 10х60мл t+2 +8 С | уп | 1 | 47711 | 47711
14 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 600мл | уп | 4 | 28704 | 114816
15 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 300мл | уп | 2 | 17161 | 34322
16 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -1800 фасовка 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп | 4 | 66987 | 267948
17 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп | 4 | 66987 | 267948
18 | АЛЬБУМИН | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 1х60мл+1х15мл | уп | 1 | 8729 | 8729
19 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА 600мл | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 600мл t +2 +8 | уп | 2 | 54000 | 108000
20 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 10х60мл t+2 +8 С | уп | 1 | 124416 | 124416
21 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе,, печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 900, фасовка 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп | 1 | 41013 | 41013
22 | БЕТА-2 -МИКРОГЛОБУЛИН | БЕТА-2 -МИКРОГЛОБУЛИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе,, Почечный, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела козы, фиксированное время; жидкий биреагент , количество исследований -450,фасовка 2x60мл+2х 15мл t+2+8 | уп | 1 | 189239 | 189239
23 | КОМПОНЕНТ КОМПЛЕМЕНТА C3 | КОМПОНЕНТ КОМПЛЕМЕНТА C3 набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 1х60мл+1х15мл | уп | 1 | 104081 | 104081
24 | КОМПОНЕНТ КОМПЛЕМЕНТА C4 | КОМПОНЕНТ КОМПЛЕМЕНТА C4 набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 1х60мл+1х15мл | уп | 1 | 104081 | 104081
25 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов,параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 35210 | 35210
26 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ набор биохимических реагентов, фасовка 1x1мл, t +2 +8 С | уп | 2 | 6295 | 12590
27 | СТАНДАРТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ 5x1мл | СТАНДАРТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ набор биохимических реагентов, фасовка 5x1мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 30513 | 30513
28 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I 3х1 мл | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов, параметры: иммуноглобулины Ig(А,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С | уп | 2 | 19330 | 38660
29 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II 3x1ml | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов, параметры: иммуноглобулины Ig(А,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3x1мл, t +2 +8 С | уп | 2 | 19330 | 38660
30 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ 1мл | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов, фасовка 1мл, t +2+8 С | уп | 1 | 11067 | 11067
31 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ 1x3 ml | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 11770 | 11770
32 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I 3x1 мл | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 19330 | 19330
33 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II 3x1 мл | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 19330 | 19330
34 | БЕТА-2-МИКРОАЛЬБУМИН КОНТРОЛЬ уровень I и уровень II 2x1мл | БЕТА-2-МИКРОАЛЬБУМИН КОНТРОЛЬ набор биохимических реагентов, фасовка 2x1мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 3650 | 3650
35 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ 1х20 мл | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ набор биохимических реагентов, параметры: 5-аминолевулиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота, 17-гидроксикортикостероиды, 17-кетостероиды, метанефрины, белок, ванилинминдальная кислота, фасовка 1х20 мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 8041 | 8041
37 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент, количество исследований - 900, фасовка 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп | 1 | 144190 | 144190
38 | ФЕРРИТИН (1x40+1x20) +2 +8 С | ФЕРРИТИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, фасовка 1х60мл+1х20мл | уп | 1 | 168518 | 168518
39 | МАГНИЙ 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | МАГНИЙ набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе,, электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий монореагент, фасовка 5x16 мл+2x10 мл, количество исследований - 450, фасовка 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | уп | 1 | 13262 | 13262
40 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О 2x60мл+2х15мл t+2 +8С | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе,ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/стрептолизин О, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 450, фасовка 2x60мл+2х15мл t+2 +8С | уп | 2 | 156182 | 312364
41 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ 8х20мл t +2 +8 C | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, панкреатический профиль; прямой субстрат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 480, фасовка 8х20мл t +2 +8C | уп | 5 | 137852 | 689260
| БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l, 5х5мл t +2 +8C | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов,параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | уп | 5 | 35210 | 176050
| БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2, 5х5мл t +2 +8C | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических реагентов, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C | уп | 5 | 35210 | 176050
4743636