## Лист1
Медицинские изделия
[14 empty] | присустввовал |  |  | присутствоввал |  | присутствовал |  |  |  |  | присутствовал | присутстсвовал | присутствовал
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО "MegaMeds" | ИП "НАМ" | ТОО "SM Global" | ТОО "САПА Мед Астана" | ТОО "Мерусар и К" | ТОО "FinShark" | ТОО "ШерКомСервис" | ТОО "МедКо" | ТОО "Медикс Фарм" | ТОО "Clever Medical" | ТОО "Аминамед" | ТОО "INNOVO" | ТОО "НПФ "Медикал Проджект" | ТОО "Альянс" | ТОО "Pharmprobide" | ТОО "Гелика" | ТОО "ЛабТехМед СКО" | ТОО "Med Life Sciences" | ТОО "Бо-На" | ТОО "Antares Medicus"
1 | Халат хирургический нестерильный | плотность 40 г/м2 из трехслойного (СМС) нетканого материала одноразовый размером S | штука | 1000 | 441.84 | 441840 |  |  |  |  | 399.9 | 386 | 375 |  | 320 | [7 empty] | 250 |  | 319
[11 empty] | пр-ва ТОО "Мерусар и К", Казахстан, РК-ИМН-5№006683 (РУ на стерильный халат) | пр-ва ТОО "Dolce", Казахстан, РК-ИМН-5№017230 | пр-ва ТОО "МЕДИКС ФАРМ", Казахстан, РК-ИМН-5№017383 |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383 | [7 empty] | пр-ва ТОО "РЭМИ", Казахстан, не подлежит регистрации |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383
2 | Халат хирургический нестерильный | плотность 40 г/м2 из четырехслойного (СММС) нетканого материала одноразовый размером М | штука | 500 | 649.64 | 324820 |  |  |  |  | 549.9 | 435 |  |  | 320 | [7 empty] | 275
[11 empty] | пр-ва ТОО "Мерусар и К", Казахстан, нет рег.удостоверения | пр-ва ТОО "Dolce", Казахстан, РК-ИМН-5№017230 |  |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383 (РУ на СМС) | [7 empty] | пр-ва ТОО "РЭМИ", Казахстан, не подлежит регистрации
3 | Халат хирургический нестерильный | плотность 40 г/м2 из трехслойного (СМС) нетканого материала одноразовый размером XL | штука | 500 | 459.36 | 229680 |  |  |  |  | 399.9 | 388 | 375 |  | 320 | [7 empty] | 275 |  | 435
[11 empty] | пр-ва ТОО "Мерусар и К", Казахстан, РК-ИМН-5№006683 (РУ на стерильный халат) | пр-ва ТОО "Dolce", Казахстан, РК-ИМН-5№017230 | пр-ва ТОО "МЕДИКС ФАРМ", Казахстан, РК-ИМН-5№017383 |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383 | [7 empty] | пр-ва ТОО "РЭМИ", Казахстан, не подлежит регистрации |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383
4 | Простыня одноразовая не стерильная 200*160см. | Простыня одноразовая нестерильная из нетканого материала, размером 200*160см, плотностью не менее 40 г/м2. | шт | 1000 | 288 | 288000 |  |  |  |  | 109.9 | 278 | 247 |  | 166 | [6 empty] | 216 | 165 |  | 207
[11 empty] | пр-ва ТОО "Мерусар и К", Казахстан, РК-ИМН-5№009703 (РУ на стерильную простыню) | пр-ва ТОО "РЭМИ", Казахстан, не подлежит регистрации | пр-ва ТОО "МЕДИКС ФАРМ", Казахстан, РК-ИМН-5№017383 |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383 | [6 empty] | пр-ва Герса-нетканыные материалы ООО, Россия, РК-ИМН-5№015833 | пр-ва ТОО "РЭМИ", Казахстан, не подлежит регистрации |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383
5 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (без фильтра) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | шт | 400 | 952.56 | 381024 | [14 empty] | 764.4
Система для внутривенных инфузий Infusomat Space Line, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№003101
6 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (с фильром) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. Специальный фильтр для крови в составе трансфузионной линии. | шт | 800 | 1043.28 | 834624 | [14 empty] | 838
Система для внутривенных инфузий Infusomat Space Line, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№008945
7 | Маска | Маска трехслойная на резинках | шт | 20003 | 12 | 240036 | 5.49 |  |  |  | 6.5 | 10 |  |  | 6 | [6 empty] | 8.7 | 8 |  | 6.5
[7 empty] | пр-ва ТОО "Mega Pharma", Казахстан, РК-ИМН-5№018462 |  |  |  | пр-ва Wuhan Lipharm Chemicals Co&Ltd, Китай, не подлежат регистрации | пр-ва Hubei Kangning Protective Products Co Ltd, Китай, РК-ИМН-5№014639 |  |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383 | [6 empty] | пр-ва Герса-нетканыные материалы ООО, Россия, РК-ИМН-5№015833 | пр-ва ТОО "Vita Pharma", Казахстан, не подлежит регистрации |  | пр-ва ТОО "Медикс Фарм", Казахстан, РК-ИМН-5№017383
8 | Оригинальный 50 мл шприц с иглой к Перфузору | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм.Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ. Без фталатов. | шт | 500 | 604.8 | 302400 |  |  | 397 | 340 | [10 empty] | 336
[9 empty] | пр-ва VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH, Германия, РК-ИМН-5№016107 | пр-ва VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH, Германия, РК-ИМН-5№016107 | [10 empty] | пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№008414
9 | Оригинальный удлинитель к шприцевому насосу | Удлинитель, стандарт 0,9 мм х длиной 150 см. Коннекторы Luer lock. Без ДЭГФ, не содержит фталатов. Устойчивы к давлению до 4 бар. Материал Полиэтилен. | шт | 1000 | 496.33 | 496330 |  |  | 333 | 240 |  |  |  | 417 |  | 330 |  |  |  |  | 351 |  |  | 160
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007880 | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007881 |  |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013772 |  | пр-ва ТОО "Clever Medical", Казахстан, РК-ИМН-5№018700 |  |  |  |  | пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№008413 |  |  | пр-ва Harsoria Healthcare PVT.LTD, Индия, РК-ИМН-5№015076
10 | Удлинитель для инфузионных насосов 150 см прозрачный | Стерильный, однократного применения. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный соединительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Предназначается только для соединений типа Luer-Lock. Совместим с инфузионными насосами Infusomat FMS | шт | 500 | 645 | 322500 |  |  | 333 | 620 | [5 empty] | 330 |  |  |  |  | 351 |  |  |  | 195
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007880 | пр-ва Zevex Inc, Коста Рика, РК-МТ-5№017224 | [5 empty] | пр-ва ТОО "Clever Medical", Казахстан, РК-ИМН-5№018700 |  |  |  |  | Оригинальные линии Perfusor для внутривенных вливаний малых объемов, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№008413 |  |  |  | пр-ва SURU International Pvt Limited, Индия, РК-ИМН-5№013772
11 | Контур дыхательный 1,8л с мешком 0,5л и клапаном контроля давления | Контур дыхательный полуоткрытый, классификация для наркоза с ИВЛ вручную. Контур- резервный дыхательный мешок 0,5 л на тройнике с регулируемым детским клапаном ограничения давления РПК (регулируемый предохранительный клапан), с угловым соединителем на пациента 22М/15F с портом Луер Лок с герметизирующей "not loosing" заглушкой и предохранительным колпачком. Шланг подачи свежей газовой смеси длиной 1,8 м, диаметр 10 мм. Принадлежности: соединитель 22F/15F, эластомерный соединитель 15F/эластомерный разъём 6-9мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 25 | 9204 | 230100 |  | 9204
пр-ва Intersurgical Ltd, Литва, РК-ИМН-5№016280
12 | Анестезиологические дыхательные контуры | Контур дыхательный педиатрический гладкоствольный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, равноплечный, материал "Smootbore", с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм с герметизирующими "not loosing" заглушками на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника поворотного типа, малого сопротивления, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 25 | 17189 | 429725 |  | 17189
пр-ва Intersurgical Ltd, Литва, РК-ИМН-5№016280
13 | Дыхательные фильтры для неонатальных дыхательных контуров | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных, с портом Луер Лок | шт | 500 | 1300 | 650000 |  | 662
пр-ва Intersurgical Ltd, Литва, РК-ИМН-5№016465
14 | Фильтр дыхательный | Включает в себя более чем 99,999% эффективный бактериальный/вирусный фильтр для предотвращения распространения инфекций. Объем дыхательный (мл) 100-1200. Мертвое пространство (мл) 49. Вес 27 гр. Эффективное время работы 24 часа. Сопротивление 30л/мин-110 Ра. Изготовлен из чистого сополимера бутадиена и стирола сополимера, стиролакрилонитрила , полиэтилена, полиэстера, полипропилена. | шт | 250 | 1500 | 375000 |  | 662 | 444 | [11 empty] | 560 |  |  |  |  | 680
[8 empty] | пр-ва Intersurgical Ltd, Литва, РК-ИМН-5№016465 | пр-ва Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд СТИ, Турция, РК-ИМН-5№014394 | [11 empty] | пр-ва HUM Gesellschaft fur Homecare und medizintechnik, Германия, РК-ИМН-5№014378 |  |  |  |  | пр-ва Pharma System AN, Швеция, РК-ИМН-5№012604
15 | Фартук ламинированный стерильный | из нетканого материала одноразовый для использования в операционных залах или как специальная одежда в чистых помещениях и при проведении различных исследований | штука | 1500 | 250.8 | 376200 |  |  |  |  | 89.9 | [10 empty] | 169 | 138
[11 empty] | пр-ва ТОО "Мерусар и К", Казахстан, РК-ИМН-5№006683 | [10 empty] | пр-ва Герса-нетканыные материалы ООО, Россия, РК-ИМН-5№015833 (нестерильный) | пр-ва ООО НПП Волга Медикал, Россия, РК-ИМН-5№016453 (нестерильный)
16 | Маска анестезиологическая, детская, размер от 1 до 5 (по заявке Заказчика) | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска размер 1-5 (размер по заявке Заказчика) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. Может быть укомплектована кольцом маскодержателя. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая | шт | 250 | 1230 | 307500 |  | 568 | 511 | [11 empty] | 1032
[8 empty] | пр-ва Intersurgical Ltd, Литва, РК-ИМН-5№016001 | пр-ва Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд СТИ, Турция, РК-ИМН-5№014391 | [11 empty] | пр-ва HUM Gesellschaft fur Homecare und medizintechnik, Германия, РК-ИМН-5№014380
17 | Мешок для ручной ИВЛ типа "амбу", для взрослых, с клапаном давления, объем 1,0 л. Маска размер 4 | Система для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для взрослых (вес 30- 50 кг), объём 1,0 л, с дыхательным объёмом 750 мл (при сжатии двумя руками) и 550 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-55%, 10 л/мин-85%, 15 л/мин-92%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) с угловым шарнирным коннектором и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 4.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. | шт | 20 | 10406 | 208120 |  | 10406 | [12 empty] | 9560 | 9400
[8 empty] | пр-ва Intersurgical Ltd, Тайвань, РК-ИМН-5№010960 | [12 empty] | пр-ва HUM Gesellschaft fur Homecare und medizintechnik, Германия, РК-ИМН-5№014380 | пр-ва Apexmed, Нидерланды, РК-ИМН-5№013612
18 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) неонатальная (вес 0 - 10 кг), объём 280 мл, с клапаном давления. Маска размер 1 или 2 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) неонатальная (вес 0 - 10 кг), объём 280 мл, с дыхательным объёмом 100мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-68%, 10 л/мин-92%, 15 л/мин-97%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая манжета с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 1 или 2 (по заявке Закакзчика). Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. | шт | 20 | 10406 | 208120 |  | 10406 | 6933 | [12 empty] | 9400
[8 empty] | пр-ва Intersurgical Ltd, Тайвань, РК-ИМН-5№010960 | пр-ва Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд СТИ, Турция, РК-ИМН-5№014390 | [12 empty] | пр-ва Apexmed, Нидерланды, РК-ИМН-5№013612
19 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл. Маска размер 2 или 3 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл, с дыхательным объёмом 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-60%, 10 л/мин-90%, 15 л/мин-95%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 2 или 3 (по заявке Заказчика). Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 20 | 10406 | 208120 |  | 10406 | 6933 | [11 empty] | 9550 | 9400
[8 empty] | пр-ва Intersurgical Ltd, Тайвань, РК-ИМН-5№010960 | пр-ва Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд СТИ, Турция, РК-ИМН-5№014390 | [11 empty] | пр-ва HUM Gesellschaft fur Homecare und medizintechnik, Германия, РК-ИМН-5№014380 | пр-ва Apexmed, Нидерланды, РК-ИМН-5№013612
20 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 6 | шт | 200 | 250 | 50000 |  |  | 169 |  |  | 105 |  | 150 |  |  |  |  | 75 | 68 |  |  | 120
[9 empty] | пр-ва Well Lead Medical Co LTD, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011451 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№011451 |  |  |  |  | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018436 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011451
21 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 8 | шт | 1000 | 250 | 250000 |  |  | 169 |  |  | 105 | [6 empty] | 75 | 68 |  |  |  |  | 84.5
[9 empty] | пр-ва Well Lead Medical Co LTD, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011451 | [6 empty] | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018436 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  |  |  | пр-ва Well Lead Medical Co LTD, Китай, РК-ИМН-5№013583
22 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 10 | шт | 1000 | 250 | 250000 |  |  | 169 |  |  | 105 |  | 150 |  |  |  |  | 75 | 68 |  |  | 95 |  | 84.5
[9 empty] | пр-ва Well Lead Medical Co LTD, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011451 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№011451 |  |  |  |  | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018436 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011451 |  | пр-ва Well Lead Medical Co LTD, Китай, РК-ИМН-5№013583
23 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 12 | шт | 200 | 250 | 50000 |  |  | 169 |  |  | 105 |  | 150 |  |  |  |  | 75 | 68 |  | 80 | 120
[9 empty] | пр-ва Well Lead Medical Co LTD, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011451 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№011451 |  |  |  |  | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018436 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  | пр-ва WELL LEAD MEDICAL Co LTD, Китай, РК-ИМН-5№013583 | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011451
24 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | шт | 300 | 941.22 | 282366 |  |  | 480 | 650 |  |  |  | 873 | [6 empty] | 672 | 852 |  |  | 699
[9 empty] | пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№010780 | пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№010780 |  |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№011454 | [6 empty] | пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№002514 | пр-ва Б.Браун Медикал Индастриз, РК-ИМН-5№002514 |  |  | пр-ва SURU International Pvt Limited, Индия, РК-ИМН-5№011454
25 | Мочесборник | 200мл | шт | 1500 | 240 | 360000 |  |  |  | 120 | [9 empty] | 125 |  |  |  |  | 74
[10 empty] | пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№010104 | [9 empty] | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РУ не соответствует размерам (2000 мл) |  |  |  |  | пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№010104
26 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 24G 19мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт | 2000 | 220 | 440000 |  |  | 194 | 160 | [8 empty] | 70 |  |  |  |  | 65 | 99
[9 empty] | пр-ва Harsoria Healthcare Pvt. Ltd, Индия, РК-ИМН-5№012137 | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№000192 | [8 empty] | пр-ва Harsoria Healthcare PVT.LTD, Индия, РК-ИМН-5№012137 |  |  |  |  | пр-ва Harsoria Healthcare PVT.LTD, Индия, РК-ИМН-5№012137 | пр-ва SURU International Pvt Limited, Индия, Германия, РК-ИМН-5№011458
27 | Краник запорный | Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями. | шт | 3000 | 120 | 360000 |  |  |  | 120 |  | 120 | [11 empty] | 100
[10 empty] | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011456 |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№011456 | [11 empty] | пр-ва Harsoria Healthcare PVT.LTD, Индия, РК-ИМН-5№015076
28 | Заглушка с инъекционной мембраной (без латекса) | Инъекционная заглушка для болюсной инъекции, защитная заглушка с разъемом луер-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линий возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки не содержит латекса разъемом Луер-Лок (female)стерильно, для однократного использования | шт | 2500 | 90 | 225000 | [17 empty] | 70
пр-ва Harsoria Healthcare PVT.LTD, Индия, РК-ИМН-5№015076
29 | Термографическая пленка для рентгенографии 35х43 см | Термографическая пленка для рентгенографии 35х43 см, уп 100 шт | уп | 5 | 60000 | 300000 | [14 empty] | 55500
пр-ва Agfa HealthCare NV, Бельгия, РК-ИМН-5№114933
30 | Повязка адгезивная для покрытия ран размером 10смх10см | Стерильная повязка для ран на основе нектанного полиэстера с нанесенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей впитывающец прокладкой. Размером 10,0*10,0см. | шт | 1500 | 230 | 345000 | [10 empty] | 182 | [5 empty] | 90
[17 empty] | пр-ва 3М Poland Manufacturing SP.z.o.o, Польша, РК-ИМН-5№017626 | [5 empty] | пр-ва Octamed Saglik Urunleri San.Ve.Tic.A.S., Турция, (РУ на размер 10х10 нет)
31 | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, с фильтром тонкой очистки 5μм, синий | шт | 500 | 508.6 | 254300 | [14 empty] | 415
пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-010680
32 | Эндотрахеальная трубка | №3 без манжеты | шт | 50 | 580 | 29000 |  |  | 243 |  |  | 435 |  | 508 |  |  |  | 280 | 550 | 225 |  |  | 410
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007877 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
33 | Эндотрахеальная трубка | №3,5 без манжеты | шт | 50 | 580 | 29000 |  |  | 243 |  |  | 435 |  | 508 |  |  |  | 280 | 550 | 225 |  |  | 410
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007877 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
34 | Эндотрахеальная трубка | №4,0 без манжеты | шт | 50 | 580 | 29000 |  |  | 243 | [8 empty] | 280 | 550 | 225
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007877 | [8 empty] | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583
35 | Эндотрахеальная трубка | №4,5 без манжеты | шт | 15 | 580 | 8700 |  |  | 243 | 400 | [7 empty] | 280 |  | 225
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007877 | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007877 | [7 empty] | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 |  | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583
36 | Эндотрахеальная трубка | №2.5 с манжеткой | шт | 25 | 580 | 14500 |  |  | 533 | [8 empty] | 495 | 550
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 | [8 empty] | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281
37 | Эндотрахеальная трубка | №3,0 с манжетой | шт | 100 | 680 | 68000 |  |  | 533 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 |  |  |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583
38 | Эндотрахеальная трубка | №3,5 с манжетой | шт | 40 | 680 | 27200 |  |  | 533 | 400 |  |  |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 | пр-ва Vogt Medical GmbH, Германия, РК-ИМН-5№018332 |  |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583
39 | Эндотрахеальная трубка | №4,0 с манжетой | шт | 40 | 680 | 27200 |  |  | 533 |  |  | 443 |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290 |  |  | 430
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
40 | Эндотрахеальная трубка | №4,5 с манжетой | шт | 40 | 680 | 27200 |  |  | 533 |  |  | 443 |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290 |  |  | 430
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
41 | Эндотрахеальная трубка | №5 с манжеткой | шт | 50 | 680 | 34000 |  |  | 533 |  |  | 443 |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290 |  |  | 430
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
42 | Эндотрахеальная трубка | №5,5 с манжетой | шт | 25 | 680 | 17000 |  |  | 533 |  |  | 443 |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290 |  |  | 480
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 |  |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
43 | Эндотрахеальная трубка | №6 с манжетой | шт | 25 | 680 | 17000 |  |  | 533 | 400 |  | 443 |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290 |  |  | 480
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
44 | Эндотрахеальная трубка | №6,5 с манжетой | шт | 25 | 680 | 17000 |  |  | 533 | 400 |  | 443 |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290 |  |  | 480
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
45 | Эндотрахеальная трубка | №7 с манжетой | шт | 25 | 680 | 17000 |  |  | 533 | 400 |  | 443 |  | 600 |  |  |  | 495 | 550 | 290 |  |  | 480
[9 empty] | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 | пр-ва TROGE MEDICAL GMBH, Германия, РК-ИМН-5№007878 |  | пр-ва SURU International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  | пр-ва SURU International Pvt.Linited, Индия, РК-ИМН-5№013810 |  |  |  | пр-ва BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic.A.S, Турция, РК-ИМН-5№016930 | пр-ва SUMI, Польша, РК-ИМН-5№018281 | пр-ва Well Lead Medical Cp.Ltd, Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | пр-ва Suru International Pvt.Limited, Индия, РК-ИМН-5№013810
10382605