## Лист1
Медицинские изделия, требующие сервисного обслуживания
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед.изм | Коли-чество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | Аппарат предназначен для профилактического и лечебного воздействия на организм пациента постоянным током (гальванизации) и проведения сеансов лекарственного электрофореза. Виды электродов - свинцовые, углетканевые (разнообразной формы, до 15 штук), ректально - вагинальные одноразовые. Технические данные: питание от сети, В/Гц: 220/50; потребляемая мощность, Вт: 11; максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом, мА: 50; диапазон регулирования тока, мА: 0...5; 0...50; коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %: 0,5; габаритные размеры, мм: 270х180х100; масса. кг: не более 3кг; Комплект поставки: блок аппарата - 1 штука/комплект; паспорт аппарата - 1 штука/комплект; кабель электропитания - 1 штука/комплект; держатель электродов одноканальный - 1 штука/комплект; держатель электродов двухканальный - 1 штука/комплект; жгут резиновый - 1 штука/комплект; электрод свинцовый, мм: 165х500; предохранитель - 1 штука/комплект; Гарантия - 37 месяцев с даты приема Товара. | комплект | 1 | 97000 | 97000
2 | Прибор для электролечения | Аппарат низкочастотной физиотерапии. Портативный одноканальный аппарат предназначен для лечения различных заболеваний методом электротерапии токами низкой частоты. Аппарат должен сочетать в себе функции: - Гальванизация и лекарственный электрофорез (ГТ) - Диадинамотерапия (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ); - Амплипульстерапия (СМТ1-СМТ5); - Флюктуоризация (ДПС, ДПН, ОП); - Электростимуляция (ЭСМ); - Интерференцтерапия (интерференционные токи по Немеку) (ИТ). - Электросонтерапия (ЭС) прямоугольные импульсные токи (ТТ) различной длительности и частотой от1 до 200Гц. Основные характеристики: • вся информации отображается на цифровом ЖКИ с подсветкой; • возможность программирования оператором основных параметров часто используемых процедур; • возможность выбора несущей частоты (2,3,4,5,6,7,8,9,10 кГц); • выбор модулирующей частоты от 1 до 150 Гц, через единицу или дискретно; • автоматическое отключение по окончании процедур с плавным снижением силы тока и подачей звукового сигнала; • по окончании процедуры значение тока переходит в нулевое состояние; • таймер от 0,5 до 60 мин. В режиме «ИТ»: • режим выбора постоянной интерференционной частоты в диапазоне от 0 до 100 Гц; • автоматический режим работы в диапазонах: 0-10, 25-50, 50-100, 90-100, 0-100 Гц; • автоматический баланс токов в обоих каналах; • защита от резкого нарастания тока в одном из каналов в случае обрыва другого. • несущая частота колебаний синусоидальной формы: o в режиме СМТ токов……(2,3,4,5,6,7,8,9,10) кГц +10%; o в режиме ИТ токов……………………….4 кГц +10% ; • частота модулирующего напряжения…..(1-150)Гц +10%; • дискретность установки модул. напряжения…….1Гц; • глубина модуляции………………(0, 25, 50, 75, 100, 125)%; • диапазон изменения частоты интерференционных токов: o в режиме выбора частоты………………….(0 - 100)Гц; o в автоматическом режиме…(0 -10; 25-50; 50-100; 90-100; 0-100)Гц, период повторения (15+1,5) секунды. Технические характеристики: • Потребляемая мощность до 30 Вт; • Напряжение питания, не более 207-253 В; • Непрерывное время работы, не менее 8 часов; • Габаритные размеры, не более 320х300х105 мм; • Электробезопасность (класс) II; • Питание от сети переменного тока 220+/-22В 50 Гц; • Ток пациента до 80 мА; • Количество каналов Два+один. Комплект поставки: Прибор -1 шт. Кабель пациента КП 1 - 1шт. Кабель пациента КП 2 - 1 шт. Кабель пациента КП 3 - 1 шт. Кабель пациента КП 4 - 1 шт. Электрод фланелевый - 26 шт. Нозологический электродный трафарет №3 - 1 шт. Гарантия - 37 месяцев с даты приема Товара. | комплект | 1 | 566600 | 566600
3 | Аппарат ультразвуоковой терапии двухчастотный | Аппарат предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела и применяется с лечебной и профилактической целью в медицинских учреждениях в области физиотерапии, неврологии, стоматологии, косметологии, терапии, урологии. Наличие ЖК-дисплея, в котором применена микропроцессорная технология по управлению, индикации и контролю работы аппарата. Возможность осуществления контроля контакта между УЗ излучателем и участком поверхности тела. Автоматическая подстройка мощности генерации аппарата при смене УЗ излучателей с разными эффективными площадями. Частота ультразвуковых колебаний, МГц 0.88±1.13%; 2.64±1.13%. Режимы работы генератора ультразвуковых колебаний: -непрерывный, -импульсный. Частота (длительность) следования импульсов, Гц (мс) 50±1 (20). Номинальная длительность импульсов модуляции: в импульсном режиме, мс (2; 4; 10) ±20%; в непрерывном (20мс/20мс) непрерывно . Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более, % 5 . Неравномерность вершины импульса не более, % 10. Устанавливаемые значения времени таймера, мин 2; 4; 6; 8; 10; 12. Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/(см2) 0.05; 0.2; 0.4; 0.7; 1. Время установления рабочего режима, мин 1. Продолжительность работы в повторно-кратковременном режиме не менее, ч. 6. Время работы, мин 24 . Время паузы, мин 10. Напряжение питания, В 220±22. Частота питания аппарата, Гц 50. Потребляемая мощность, ВА 50 . Габаритные размеры не более, мм 100х260х215. Гарантия - 37 месяцев с даты приема Товара. Наличие поверки. | комплект | 1 | 579750 | 579750
1243350