## Лист1
Закуп ЛС и МИ
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед.изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Соединительный кабель ЭКГ 3/6 отведений | Соединительный кабель на 3/6 электродов (артикул K922). Длина кабеля не менее 3 м. Тип крепления: зажим. Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 3 | 51500 | 154500
2 | Кабель пациента ЭКГ 3 отведения | Тип крепления: зажим, длина кабеля не менее 0,8 м (артикул K911). Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 6 | 63000 | 378000
3 | Соединительный кабель SpO2 | Соединительный кабель SpO2 для подключения датчиков SpO2 (артикул K931), длина не менее 2,5 м, прямоугольный коннектор. Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 1 | 117000 | 117000
4 | Воздушный шланг | Соединительный шланг длиной не менее 3,5 м к манжетам НИАД (артикул S902). Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 7 | 42000 | 294000
5 | Пальцевой датчик SpO2 | Многоразовый пальцевой датчик с пружинным креплением, для взрослых и детей весом более 20 кг, кабель длиной не менее 1,6 м (артикул P225F).Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 10 | 127000 | 1270000
6 | Ножной датчик SpO2 | Пульсоксиметрический Y-образный многофункциональный, многоразовый датчик для новорожденных весом менее 3 кг (на стопу), для детей и взрослых весом более 3 кг, кабель длиной не менее 1,6 м (артикул P225G). Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 6 | 127000 | 762000
7 | Пальцевой датчик SpO2 | Многоразовый пульсоксиметрический датчик для взрослых и детей весом более 20 кг, длина кабеля не менее 1,6 м (артикул P311C). Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 3 | 134900 | 404700
8 | Температурный датчик | Термодатчик накожный, дисковидный, длиной не менее 3,5 м (Артикул NKD-P242B). Диаметр диска не менее 9,5 мм. Гнездовой разъём. Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 2 | 136800 | 273600
9 | Манжета неинвазивного давления | Манжета НИАД многоразовая, ширина не более 5 см, окружность 8-13 см (артикул S951A). Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 5 | 38000 | 190000
10 | Манжета неинвазивного давления | Манжета НИАД многоразовая, ширина не более 7 см, окружность 13-18 см (артикул S951B). Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 5 | 38000 | 190000
11 | Аккумуляторная батарея | Никель-кадмиевый аккумулятор, напряжение 12 В, емкость не менее 1700 мА*ч (артикул X060). Должен быть совместим с мониторами моделей BSM 2301K, BSM 4301K (Nihon Kohden Corporation). | шт | 10 | 95700 | 957000
12 | Электрод на конечности | Многоразовый электрод-клемма для конечностей для снятия ЭКГ , 4 штуки в наборе. Должен быть совместим с ЭКГ аппаратами производства Nihon Kohden Corporation, Япония, | шт | 3 | 38000 | 114000
13 | Электрод на грудные | Грудной электрод-присоска, кончик диаметром 4 мм, диаметр электрода 14 мм, для детей, 3 штуки в наборе. Должен быть совместим с ЭКГ аппаратами производства Nihon Kohden Corporation, Япония |  | 3 | 35000 | 105000
14 | Набор юстировочный (сервисный набор) для аппаратов ИВЛ Infant Flow Sipap | Набор юстировочный (сервисный набор) для аппаратов ИВЛ Infant Flow Sipap | шт | 2 | 594000 | 1188000
15 | Датчик воздушного потока неонатальный для аппарата ИВЛ AVEA | Датчик воздушного потока неонатальный для аппарата ИВЛ AVEA | шт | 1 | 434000 | 434000
16 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ AVEA | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ AVEA | шт | 1 | 306900 | 306900
17 | Фильтр выдыхаемого воздуха (бактериальный фильтр) ИВЛ AVEA | Фильтр выдыхаемого воздуха (бактериальный фильтр) ИВЛ AVEA | шт | 1 | 138600 | 138600
18 | Фильтр воздушный (5 шт./уп.) ИВЛ AVEA | Фильтр воздушный (5 шт./уп.) ИВЛ AVEA | шт | 1 | 18200 | 18200
19 | Маска для неинвазивной ИВЛ | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации – маска кислородная силиконовая. Маска кислородная силиконовая, варианты исполнения: для взрослых, детей, неонатальная. | шт. | 100 | 1000 | 100000
20 | Стент набор для внутреннего дренажа мочевыx путей | Набор для внутреннего дренажа верхних мочевых путей для оттока мочи из чашенно-лоханной системы №,3F, 4F 4.8F,5F, в комплекте: 1) Полиуретановый катетер типа двойного Pigtail (диаметр петли вводимой в чашенно-лоханную систему 2см или 4 см, расстояние между петлями от 14см до 30см) 2) зажимы разносторонние/поворотные тип ZSWM3F144 – ZSWM10F302 3) толкатель 4) проводник 022/110 из нержавеющей стали диаметром 0,038, длиной 90/110 см | шт | 95 | 18100 | 1719500
21 | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультижозные флаконы | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультижозные флаконы | шт | 7000 | 921.8 | 6452600
22 | Контур дыхательный конфигурируемый | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 1,6м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полиэтилен, без латекса. | шт | 1000 | 1800 | 1800000
23 | Очки защитные | Для хирургов, антибликовые, противопылевые, регулируемая дужка | шт | 40 | 2700 | 108000
17475600