## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Коли-чество | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО "IVD HOLDING" | Победитель
Реагенты для полуавтомат "Coadata 4001"
1 | Тест-система "Тромбопластин" (Thromboplastin L). | "Жидкий тромбопластин" (10 x 10 мл) Суспензия тромбопластина из мозга кролика. В наборе содержится 100 мл оптически прозрачной рабочей смеси реагентов. Состав: (10 x 10,0 мл) Суспензия тромбопластина из мозга кролика (10 x 10,0 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M | набор | 5 | 39900 | 199500 | - | -
2 | Тест-система "Активированное частичное тромбопластиновое время (кремниевый активатор L плюс)" (APTT Si L Plus). | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) АПТВ Л-Минус (кремниевый Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) АПТВ Л-Минус (кремниевый активатор) (10 x 10.0 мл) АПТВ-Si L Minus (10 x 10.0 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M Нечувствителен к гепарину и низким уровням ВА или Л II. Реактивы Кат ном 5558 (5х10мл АЧТВ-SiL Minus-реактив+5х10мл 25мМ кальция хлорид) Кат ном 5559 (10х10мл АЧТВ-SiL Minus-реактив+10х10мл 25мМ кальция хлорид) 1. Реактив APTT-SiL Реактив APTT-SiL Minus содержит коллоидный раствор смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с оптимальной чувствительностью к дефициту факторов и гепарину. Реактив также содержит фосфолипиды с буфером и стабилизаторами. | набор | 3 | 90900 | 272700 | - | -
3 | Тест-система "Кальция хлорид для коагуолоrии" (Calcium Chloride). | "Кальция хлорид для коагуологии" Состав набора. Кальция хлорида 0,025М раствор, 10мл во флаконе Стабильность. | набор | 2 | 29900 | 59800 | - | -
4 | Тест-система "Фибриноген no Клауссу (только тромбиновый реагент)" (Clauss Fibrinogen (Thrombin onlv). | Фибриноген по Клауссу (только тромбиновый реагент) Фибриноген 100 NIH/мл по Клауссу - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (5 x 2.0 мл) Тромбиновый реагент 100 NIH/мл (2 x 1.0 мл) Калибратор фибриногена (2 x 25.0 мл) Буфер Оуренса Реактивы 1. Тромбиновый реактив. Каждый флакон содержит приблизительно 100 единиц/мл NIH бычьего тромбина со стабилизаторами. Приготовление. Растворите каждый пузырек в 2,0 мл (для кат ном 5374) или в 5,0 мл (для кат ном 5378) коалиновой суспензии (0,5 г/л). Аккуратно перемешайте. Убедитесь в полном растворении реактива. Тромбиновый реагент можно использовать через 15 минут после приготовления. Не трясти. 2. Другие компоненты набора. Каждый комплект содержит инструкцию. Хранение и стабильность. Запечатанные реагенты устойчивы до срока годности, указанного на флаконе при температуре 2÷80C. После приготовления, реактив устойчив в течение 8 часов при комнатной температуре или 1 неделю при 2÷80C. | набор | 3 | 97900 | 293700 | - | -
5 | Тестовый реагент "Буфер Оуренса" (Owrens Buffer). | Буфер Оуренса Буфер пригоден при работе вручную, на полуавтоматическом анализаторе и на автомате. Реактивы Оуренс буфер – 10 флаконов по 25 мл каждый. Каждый флакон содержит водный раствор натрия хлорида (125.4 mM) и 0.05% натрия азида, рН 7.2-7.6 | набор | 2 | 29900 | 59800 | - | -
6 | Тест-система ''Тромбиновое время" (Thrombin Time). | Тромбиновое время (10 x 5.0 мл) Тромбиновое время 3 NIH/мл Состав: (10 x 5.0 мл) Тромбиновое время 3 NIH/мл. Каждый пузырек содержит лиофилизованный реактив, приготовленный из бычьего тромбина с добавлением буфера и стабилизаторов. Разведенный реагент содержит приблизительно 3 единицы/мл тромбина. Внешне, до приготовления, реактив должен выглядеть как белая плотная лиофилизовання субстанция. | набор | 3 | 38900 | 116700 | - | -
7 | Тест-система "Дефицитная плазма по VII фактору (иммунозамещение)" (Factor VII Deficient Plasma (lmmunodepleted). | Дефицитная плазма по VII фактору (иммунозамещение)" (10 x 1.0 мл) Реактивы 1. Фактор-дефицитная плазма. Получена из человеческой плазмы и содержат менее 1% активности фактора. | набор | 1 | 111900 | 111900 | - | -
8 | Тест-система "Ристоцетин-кофактор (фактор Виллебранда) |  | набор | 1 | 347880 | 347880 | - | -
9 | Универсальный калибратор (Calibration Plasma). | Универсальный калибратор. Плазма для калибровки SARP может использоваться как референсная плазма, для определения факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, фибриногена, фактора Виллебрандта, антигенов и функциональной активности ПрC и ПрS (общего и свободного), так же SARP можно использовать и для хромогенах тестов, включая АТ III, ПрC, фактор VIII и плазминоген. Состав: 1. SARP. Содержит лиофилизат пула цитратной плазмы, полученной от здоровых доноров. | набор | 1 | 39900 | 39900 | - | -
10 | Контроль качества норма (Routine Control N). | Контроль качества, норма. Контрольная плазма норма аттестованная по: ПВ, АПТВ, Фиб, ТВ, Антитромбину III (норма). Состав: Лиофилизированная плазма. Каждый пузырек содержит 1.0мл (3.0мл для кат ном 5499) лиофилизированную человеческую плазму (сдобавлением буфера). Ab-Trol 2 и Ab-Trol 3 получены из адсорбционной человеческой плазмы. Norma-Trol 1 приготовлен из пула нормальной плазмы. Hep-Trol приготовлен из пула человеческой плазмы с добавлением натриевой соли гепарина для моделирования плазмы, полученной от пациентов, получающих гепариновую терапию. | набор | 1 | 24900 | 24900 | - | -
11 | Контроль качества, умеренно выраженная патология (Routine Control А). | Контроль качества, умеренно выраженная патология (Routine Control A). Контрольная плазма умеренная патология, аттестованная по: ПВ, АПТВ, Фиб, ТВ, Антитромбину III (умеренно выраженная патология). Состав: Лиофилизированная плазма. Каждый пузырек содержит 1.0мл (3.0мл для кат ном 5499) лиофилизированную человеческую плазму (сдобавлением буфера). Ab-Trol 2 и Ab-Trol 3 получены из адсорбционной человеческой плазмы. Norma-Trol 1 приготовлен из пула нормальной плазмы. Hep-Trol приготовлен из пула человеческой плазмы с добавлением натриевой соли гепарина для моделирования плазмы, полученной от пациентов, получающих гепариновую терапию. | набор | 1 | 24900 | 24900 | - | -
12 | Контроль качества специальные тесты, патология (Speciality Assayed Control А). | Контрольная плазма Sac-1/ Sac-2 Контрольная плазма для специальных тестов П Контрольная плазма для специальных тестов (патология) может использоваться как нормальный/абнормальный контроль для таких тестов как: факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, фибриноген, фактор Виллебранда, ПрС (и его активность) и ПрS (общий и свободный). Также для хромогенных тестов: АТ III, ПрС, фактор VIII и плазминоген. Этот контроль должен анализироваться так же, как и свежая плазма пациента. Реактивы 1. SAC-1 (10*1мл). Содержит лиофилизат свежей цитратной плазмы (с добавлением буфера). | набор | 1 | 52900 | 52900 | - | -
13 | Тест-система "Агрегация AДФ (аленозин дифосфат)" (Adenosine Diphosphate); | Аденозин дифосфат (АДФ) 200 мкМ 80 тестов (2 x 1.0 мл) | уп | 50 | 35880 | 1794000 | - | -
14 | Тест-система "Агрегация коллагеном" (Collagen); | Коллаген 100 мкг/мл 80 тестов (2 x 1.0 мл) | уп | 50 | 97080 | 4854000 | - | -
15 | Тест-система "Агрегация эпинефрином" (Epinephrine)Эпинефрин 3 мМ | Эпинефрин 3 мМ (Адреналин) 80 тестов (2 x 1.0 мл) | уп | 50 | 35880 | 1794000 | - | -
16 | Тест-система "Агрегация ристоцетином" (Ristocetin); | Ристоцетин 15 мг/мл, 200 тестов(10 x 0.5 мл) | уп | 8 | 339480 | 2715840 | - | -
17 | Тест-система "Ристоцетин-кофактор (фактор Виллебранда)" (Ristocetin Cofactor Кit); | Тест-система для определения кофактора ристоцетина (4 x 5.0 мл) Лиофилизированные тромбоциты (2 x 1.5 мл) Ристоцетин 10 мг/мл (2 x 1.0 мл) Референсная плазма для калибровки (SARP) (2 x 0.5 мл) Ристоцетин КоФактор контроль патология (1 x 35.0 мл) ТРИС-буфер | уп | 1 | 347880 | 347880 | - | -
Реагенты для автоматического анализатор "Sysmex500"
18 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) | Человеческий тромбопластин содержащий кальций. Назначение и применение: Тромборель S используется для определения протромбинового времени (ПВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и Х. Материалы, поставляемые в наборе:Упаковка на 10 флаконов с реагентом х 10 мл (10мл/10фл) | набор | 20 | 49946 | 998920 | 49946 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
19 | Патромтин SL | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (аЧТВ) в человеческой плазме. Патромтин SL позволяет быстрый скрининг нарушений во внутренней системе свертывания и с высокой чувствительностью выявляет факторы VIII и X, а также контактные факторы, позволяет диагностировать гемофилию.Материалы, поставляемые в наборе:20 флаконов с реагентом х5 мл(2000тестов в уп.) | набор | 2 | 79183 | 158366 | 79183 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
20 | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 тестов | Тест Тромбин - реагент для определения тромбинового времени для коагулометров (10X5 мл реагента, 1x50мл буфера). Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х5 мл, 1 флакон х50 мл буфера (10 флаконов с реагентом х5 мл) | набор | 20 | 35328 | 706560 | 35328 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
21 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 х1мл. (6 флаконов с калибраторами 1-6 х1мл) | набор | 2 | 63347 | 126694 | 63347 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
22 | Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов | Раствор, представляющий собой лиофилизированный бычий тромбин - 10х5мл. (10х5мл) | набор | 20 | 80401 | 1608020 | 80401 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
23 | Berichrom AT III 1 Kit (Реагент для определения Berichrom AT III 1 набор) 170 тестов | Антитромбин III является плазматическим ингибитором тромбина и активированного фактора Х, Берихром Антитромбин III (А) используется для быстрого определения физиологически активного антитромбина III и дает возможность диагностировать конгенитальную и приобретенную недостаточность антитромбина III, состояние, ассоциирующееся с повышенным риском развития тромбоза. на 170тестов | набор | 2 | 65782 | 131564 | 65782 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
24 | Калибратор Фибриногена | 8x1,0мл | набор | 1 | 109638 | 109638 | 109638 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
25 | Фактор 7 | Реагент для определения активности фактора свертывания VII, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro. Плазмы с дефицитом факторов свертывания - это лиофилизированная человеческая плазма с остаточной активностью фактора VII 0,1%. Дефицитные плазмы производятся путем иммуноадсорпции из нормальной плазмы. Дефицитные плазмы не содержат антигенов фактора VII соответственно. Фибриноген присутствует в количестве как минимум 1 г/л. В качестве стабилизатора присутствует маннитол (20 г/л). | набор | 10 | 53600 | 536000 | 53600 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
26 | Фактор 8 | Хроматографически очищенная лиофилизированная фракция плазмы крови человека, содержащая фактор VIII свертывания крови. Антигемофильный глобулин, восполняет дефицит фактора свертывания VIII, временно компенсирует коагуляционный дефект у больных гемофилией А. Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 12 | 67001 | 804012 | 67000 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
27 | Coagulation Factor IX - deficient plasma 8 x for 1 ml 160 (Плазма дефицитная по Фактору IX 8 x на 1 мл 160) | Хроматографически очищенная лиофилизированная фракция плазмы крови человека, содержащая фактор VIII свертывания крови. Антигемофильный глобулин, восполняет дефицит фактора свертывания VIII, временно компенсирует коагуляционный дефект у больных гемофилией А. Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 15 | 82837 | 1242555 | 82837 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
28 | Coagulation Factor II- deficient plasma 3 x for 1 ml 60 (Плазма дефицитная по Фактору II 3 x на 1 мл 60) | Реагент для определения активности фактора свертывания II (протромбин), в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro. Плазмы с дефицитом факторов свертывания - это лиофилизированная человеческая плазма с остаточной активностью фактора II 0,1%. Дефицитные плазмы производятся путем иммуноадсорпции из нормальной плазмы. Дефицитные плазмы не содержат антигенов фактора II соответственно. Фибриноген присутствует в количестве как минимум 1 г/л. В качестве стабилизатора присутствует маннитол (20 г/л). | набор | 20 | 31673 | 633460 | 31673 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
29 | Фактор 5 | 8x1,0мл | набор | 8 | 116947 | 935576 | 116947 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
30 | Coagulation Factor X - deficient plasma 3 x for 1 ml 60 (Плазма дефицитная по Фактору X 3 x на 1 мл 60) | Реагент, хроматографически очищенный фактор свертывания крови человека. Восполняет недостаток фактора свертывания X и устраняет гипокоагуляцию у больных с его дефицитом.Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 5 | 56646 | 283230 | 56646 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
31 | Coagulation Factor XI - deficient plasma 3 x for 1 ml 60 (Плазма дефицитная по Фактору XI 3 x на 1 мл 60) | Реагент, хроматографически очищенный фактор свертывания крови человека. Восполняет недостаток фактора свертывания XI и устраняет гипокоагуляцию у больных с его дефицитом.Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 5 | 34719 | 173595 | 34719 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
32 | фактор 12 | Реагент, хроматографически очищенный фактор свертывания крови человека. Восполняет недостаток фактора свертывания XII и устраняет гипокоагуляцию у больных с его дефицитом.Материалы, поставляемые в упаковке: 8 флаконов с дефецитной плазмой х 1 мл | набор | 3 | 34719 | 104157 | 34719 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
33 | INNOVANCE D-DIMER Kit 1 Kit 150 (Medium) (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150 - средний) | Innovance® D-DIMER набор предназначен для качественного определения деградации перекрестного соединения продуктов фибрина | набор | 3 | 143747 | 431241 | 143747 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
34 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) | Контрольная плазма норма и патология для аттестована по параметру D-DIMER Состав: 5фл.х1мл (норма), 5х1мл (патология) | набор | 1 | 63347 | 63347 | 63347 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
35 | Protein C reagent 1 Kit 60 (Реагент для определения Protein C коагулометрический 1 набор 60) | Реагент для определения активности протеина С в плазме .Протеин С - это ингибитор витамин-К -зависимого свертывания, регулирующий активность факторов свертывания V и VIII. Врожденная гетерозиготная недостаточность приводит к зависимой от возраста частой встречаемости тромбоза вен. Активатор протеина С, лиофилизированный: экстракт из яда Agkistrodon contortrix, стабилизированный. Неотромтин, лиофилизированный: аЧТВ реагент, состоящий из эллагиновой кислоты и растительных фосфолипидов, стабилизированных углеводами и глицином. Консервант: хлорамфеникол (0,09 г/л). Протеин-С-дефицитная плазма, лиофилизированная: цитратная человеческая плазма с содержанием протеина С 1%, стабилизированная буферным раствором HEPES (17 ммоль/л), содержит гепарин нейтрализатор – бромид гексадиметрина (5 мг/л) | набор | 2 | 136438 | 272876 | 136438 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
36 | Фактор Виллебранда- vwF Ag 1 Kit 250 (Реагент для определения vwF Ag 1 набор 250) | Набор vWF Ag* в сочетании с коагулометрическими анализаторами Siemens предназначен для лабораторного иммунно-турбидиметрического определения массы vWА Ag* в плазме человека. Латексный реагент (раствор, представляющий собой жидкую лиофилизированную стабилизированную смесь человеческих тромбоцитов, ристоцетина и ЭДТА) - 4x2мл, Дилюент для латексного реагента (раствор, представляющий собой фосфат натрия в воде) - 4x4мл, Гепес буфер (раствор, представляющий собой 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновую кислоту в воде) - 4x5мл. | набор | 3 | 711426 | 2134278 | 711426 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
37 | Контральная плазма Н | Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, ORKE41 | набор | 12 | 47510 | 570120 | 47510 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
38 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | Контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) | набор | 5 | 69437 | 347185 | 69437 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
39 | Standard human plasma 10 x for 1 ml (Стандартная плазма 10 x на 1 мл) | Стандартная человеческая плазма для калибровки параметров: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген, фактор Виллебранда | набор | 2 | 73092 | 146184 | 73092 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
40 | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл | Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 x 500 мл) | набор | 2 | 91365 | 182730 | 91365 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
41 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза.Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х15 мл | набор | 7 | 18274 | 127918 | 18274 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
42 | Реакционные кюветы, уп(3 x 1000 шт) | Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 3х1000шт. | уп | 10 | 231457 | 2314570 | 231457 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
43 | Имидозоловый буфер | Раствор, представляющий собой бутилимидазол натрия в воде - 6х15мл. | набор | 10 | 38983 | 389830 | 38983 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
44 | пробозаборная игла СА560 | Игла пробозаборная PIPETTE ASSY CA-5H. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с элементами питания и датчиками уровня. Предназначена для дозирования сыворотки крови (пробы) в измерительные кюветы. | набор | 1 | 871160 | 871160 | 871160 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
45 | пробозаборная игла СА660 | Игла пробозаборная (PIPETTE ASSY (CA-600). Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с элементами питания и датчиками уровня. Предназначена для дозирования сыворотки крови (пробы) в измерительные кюветы. | набор | 1 | 871160 | 871160 | 871160 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
46 | емкости для слива и промывки СА560 в комплекте с шлангами | Ёмкость для промывки BOTTLE ASSY#17(5L RINSE). Изготовлена из плотной пластмассы. Имеет герметичную крышку с силиконовыми трубками. Предназначена для обеспечения промывочной жидкости гидросистемы анализатора. Ёмкость для слива отходов BOTTLE ASSY#18(5L WASTE). Изготовлена из плотной пластмассы. Имеет герметичную крышку с силиконовыми трубками дренажной системы анализатора. Предназначена для слива отходов, которые образуются во время анализа. | набор | 1 | 332600 | 332600 | 332600 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
47 | емкости для слива и промывки СА660 в комплекте с шлангами | Ёмкость для промывки BOTTLE ASSY#17(5L RINSE). Изготовлена из плотной пластмассы. Имеет герметичную крышку с силиконовыми трубками. Предназначена для обеспечения промывочной жидкости гидросистемы анализатора. Ёмкость для слива отходов BOTTLE ASSY#18(5L WASTE). Изготовлена из плотной пластмассы. Имеет герметичную крышку с силиконовыми трубками дренажной системы анализатора. Предназначена для слива отходов, которые образуются во время анализа. | набор | 1 | 332600 | 332600 | 332600 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
48 | Фильтр промывающего раствора СА560 | Фильтр для дистилировнной воды, который устанавливается на линию подачи дист.воды. Предназначен для очистки подаваемую дист.воду от грязи. Состав пластиковый корпус с одним выходным и одним входным отверствием, внутри установлен сам фильтр. | набор | 1 | 31732 | 31732 | 31732 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
49 | Фильтр промывающего раствора СА660 | Фильтр для дистилировнной воды, который устанавливается на линию подачи дист.воды. Предназначен для очистки подаваемую дист.воду от грязи. Состав пластиковый корпус с одним выходным и одним входным отверствием, внутри установлен сам фильтр. | набор | 1 | 31732 | 31732 | 31732 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
50 | von Willebrand reagent 5 x for 2 ml 200 (Реагент для определения von Willebrand 5 x for 2 ml 200 ручной метод) | Предназначен для лабораторного определения активности ристоцетинового кофактора фактора фон Виллебранда в плазме человека посредством метода тромбоцитового слипания. Набор для определения фактора Виллебранда ручным методом Состав 5х2,0 мл и стеклянный планшет для проведения реакции агллютинации | набор | 2 | 239984 | 479968 | 239984 | ТОО "IVD HOLDING"
Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600, СА-660 в комплекте с принадлежностями и реагентами, РК-МТ-7№012072
Всего: | [5 empty] | 31593878