## Лист1
Медицинские изделия
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг
1 | Ректальный зонд | №18, 22 | шт | 175 | 300 | 52500
2 | Датчик пульсометрический | Многоразовый датчик для новорожденных SpO2 (длина кабеля - 1,5 м) c восьмью контактным разъемом, с возможностью наложения датчика на кисть/стопу. Диапазон длин волн, излучаемые используемыми в датчиках светодиодами, находится в пределах от 600 до 1000 нм. Выходная мощность оптического сигнала - менее 15 мВ. Совместимость с монитором пациента IntelliVue MP40 (Philips Medizin System Bobligen GmbH). | шт | 2 | 168000 | 336000
3 | Шприцы инсулиновые одноразовые стерильные | объемом 1 мл 100IU с иглой 30Gх 1/2" со съемной иглой (не саморазрушающиеся) | шт | 12500 | 11.32 | 141500
4 | Перикардиальная заплата | Широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Доступен широкий спектр размеров. Размеры (см) 5 х 7, 6 х 10, 10 х 12.5 | шт | 1 | 185000 | 185000
5 | Стент набор для внутреннего дренажа мочевыx путей | Набор для внутреннего дренажа верхних мочевых путей для оттока мочи из чашенно-лоханной системы №,3F, 4F 4.8F,5F, в комплекте: 1) Полиуретановый катетер типа двойного Pigtail (диаметр петли вводимой в чашенно-лоханную систему 2см или 4 см, расстояние между петлями от 14см до 30см) 2) зажимы разносторонние/поворотные тип ZSWM3F144 – ZSWM10F302 3) толкатель 4) проводник 022/110 из нержавеющей стали диаметром 0,038, длиной 90/110 см | шт | 30 | 28880 | 866400
6 | Набор реагентов СD20 PE-Cy7 для Цитофлуориметра BD FACSCanto тм II проточный | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Сy7 для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . Для invitro диагностики. На 100 тестов. | уп | 1 | 292504 | 292504
7 | Набор реагентов CD19-PE-Cy7 для Цитофлуориметра BD FACSCantoтм II проточный | Набор реагентов содержащих антитела к CD19 клон SJ25C1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Сy7 для определения клеток, экспрессирующих CD19, для анализа на проточном цитофлуориметре . Для invitro диагностики. На 100 тестов. | уп | 1 | 292504 | 292504
2166408