## Лист1
Медицинские изделия
№ п\п | Наименование | Описание | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг
1 | Хирургическая проволока не нержавеющей стали №1 | Проволока хирургическая стальная. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Условный размер 1. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. | шт | 25 | 7800 | 195000
2 | Шовный хирургический рассасывающийся абсорбируемый, мультифиламентный природный материал, мононить | Условным № 5-0, длиной нити (см): 75, две колющие иглы (мм): 15. | шт | 125 | 800 | 100000
3 | Шовный хирургический нерассасывающийся неабсорбируемый материал, плетеный, из полимера с покрытием (зеленый) | Условным № 5-0, длиной нити (см): 75, две колющие иглы (мм): 13. | шт | 27 | 1172 | 31644
4 | Шовный хирургический нерассасывающийся неабсорбируемый материал, плетеный, из полимера с покрытием (зеленый) | Условным № 4-0, длиной нити (см): 75, колющие иглы (мм): 17. | шт | 60 | 1052 | 63120
5 | Шовный хирургический нерассасывающийся неабсорбируемый материал, плетеный, из полимера с покрытием (зеленый) | Условным № 2-0, длиной нити (см): 90, две колющие иглы (мм): 17. | шт | 150 | 1970 | 295500
6 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, неабсорбируемый, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный | Условные номера: 3-0, длиной (см): 75, колющая игла (мм): 17. | шт | 180 | 1100 | 198000
7 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, неабсорбируемый, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный | Условные номера: 0, длиной (см): 75, колющая игла (мм): 30. | шт | 70 | 1100 | 77000
8 | Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, стерильная, однократного применения | Синтетическая рассасывающаяся, размером 1 (4), длиной 75см, игла колющая 40мм ½ окр | шт | 30 | 1605.8 | 48174
9 | Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, стерильная, однократного применения | Синтетическая рассасывающаяся, размером 2/0(3), длиной 75см, игла колющая 40мм ½ окр | шт | 70 | 1502.2 | 105154
10 | Нить хирургическая не абсорбируемая мононить, синтетическая, покрытие силикон, стерильная, однократного применения | Синтетическая нерассасывающаяся, условными № 0 (3,5), длиной 75cм, игла колющая 30мм-25мм ½ окр | шт | 30 | 1105 | 33150
11 | Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона) | Синтетическая рассасывающийся нить HR-17 мм, окр.1\2, размер 4-0,(1,5) длина70см | шт | 150 | 1256.2 | 188430
12 | Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона) | Синтетическая рассасывающийся нить HR-25-30мм, окр.1\2, размер 0,(3,5) длина70см | шт | 60 | 1515.2 | 90912
13 | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С10H8O4), плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034) однократного применения. | Нерассасывающийся хир шовный материал 2\0 (3) 75 см игла колющая 25мм,30мм | шт | 60 | 1550 | 93000
14 | Шовный хирургический материал моноволоконный синтетический нерассасывающийся стерильный, изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полиропилена, синтетическою линейного полиолефина (синий) | Шовный хирургический не рассасывающийся материал с условными № 6/0; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 9,3 мм) | шт | 50 | 4300 | 215000
15 | Шовный хирургический материал моноволоконный синтетический нерассасывающийся стерильный, изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полиропилена, синтетическою линейного полиолефина (синий) | Шовный хирургический не рассасывающийся материал с условными № 6/0; длиной нити 75 см ,две колющие иглы ( 10 мм) | шт | 50 | 4010 | 200500
16 | Подушечка для чистки электродов одноразовая (5х5 см) | Подушечки для очистки быстро и просто удаляют даже самые стойкие загрязнения на поверхности монополярных стандартных электродов. Подушечки стерильны и могут быть использованы в условиях операционной. упаковка 100 шт | уп | 2 | 112180 | 224360
17 | Нейтральные электроды, для аппарата Soering | Нейтральный электрод одноразового пользования для взрослых и детей «Twin-Safe» Кол.в упаковке: 50 шт. Площадь: 169 см.2 Площадь электропроводной поверхности: 110 см.2 Одноразовая принадлежность. Материал: ПЭ-пеноматериал, без латекса | уп | 1 | 182630 | 182630
18 | Троакар для плевральных пункции | без троакара №12 | шт | 5 | 6800 | 34000
19 | Троакар для плевральных пункции | без троакара №14 | шт | 5 | 6800 | 34000
20 | Троакар для плевральных пункции | без троакара №16 | шт | 5 | 6800 | 34000
21 | Торакальный дренаж №15F | без троакара прямой силикон, №15 | шт | 45 | 5100 | 229500
22 | Торакальный дренаж №18F | без троакара прямой силикон, №18 | шт | 45 | 5100 | 229500
2902574

## Лист2
Медицинские изделия
№ п\п | Наименование | Описание | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг
1 | Хирургическая проволока не нержавеющей стали №1 | Проволока хирургическая стальная. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Условный размер 1. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. | шт | 25 | 7800 | 195000
2 | Шовный хирургический рассасывающийся абсорбируемый, мультифиламентный природный материал, мононить | Условным № 5-0, длиной нити (см): 75, две колющие иглы (мм): 15. | шт | 125 | 800 | 100000
3 | Шовный хирургический нерассасывающийся неабсорбируемый материал, плетеный, из полимера с покрытием (зеленый) | Условным № 5-0, длиной нити (см): 75, две колющие иглы (мм): 13. | шт | 27 | 1172 | 31644
4 | Шовный хирургический нерассасывающийся неабсорбируемый материал, плетеный, из полимера с покрытием (зеленый) | Условным № 4-0, длиной нити (см): 75, колющие иглы (мм): 17. | шт | 60 | 1052 | 63120
5 | Шовный хирургический нерассасывающийся неабсорбируемый материал, плетеный, из полимера с покрытием (зеленый) | Условным № 2-0, длиной нити (см): 90, две колющие иглы (мм): 17. | шт | 150 | 1970 | 295500
6 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, неабсорбируемый, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный | Условные номера: 3-0, длиной (см): 75, колющая игла (мм): 17. | шт | 180 | 1100 | 198000
7 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, неабсорбируемый, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный | Условные номера: 0, длиной (см): 75, колющая игла (мм): 30. | шт | 70 | 1100 | 77000
8 | Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, стерильная, однократного применения | Синтетическая рассасывающаяся, размером 1 (4), длиной 75см, игла колющая 40мм ½ окр | шт | 30 | 1605.8 | 48174
9 | Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, стерильная, однократного применения | Синтетическая рассасывающаяся, размером 2/0(3), длиной 75см, игла колющая 40мм ½ окр | шт | 70 | 1502.2 | 105154
10 | Нить хирургическая не абсорбируемая мононить, синтетическая, покрытие силикон, стерильная, однократного применения | Синтетическая нерассасывающаяся, условными № 0 (3,5), длиной 75cм, игла колющая 30мм-25мм ½ окр | шт | 30 | 1105 | 33150
11 | Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона) | Синтетическая рассасывающийся нить HR-17 мм, окр.1\2, размер 4-0,(1,5) длина70см | шт | 150 | 1256.2 | 188430
12 | Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона) | Синтетическая рассасывающийся нить HR-25-30мм, окр.1\2, размер 0,(3,5) длина70см | шт | 60 | 1515.2 | 90912
13 | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С10H8O4), плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034) однократного применения. | Нерассасывающийся хир шовный материал 2\0 (3) 75 см игла колющая 25мм,30мм | шт | 60 | 1550 | 93000
14 | Шовный хирургический материал моноволоконный синтетический нерассасывающийся стерильный, изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полиропилена, синтетическою линейного полиолефина (синий) | Шовный хирургический не рассасывающийся материал с условными № 6/0; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 9,3 мм) | шт | 50 | 4300 | 215000
15 | Шовный хирургический материал моноволоконный синтетический нерассасывающийся стерильный, изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полиропилена, синтетическою линейного полиолефина (синий) | Шовный хирургический не рассасывающийся материал с условными № 6/0; длиной нити 75 см ,две колющие иглы ( 10 мм) | шт | 50 | 4010 | 200500
16 | Подушечка для чистки электродов одноразовая (5х5 см) | Подушечки для очистки быстро и просто удаляют даже самые стойкие загрязнения на поверхности монополярных стандартных электродов. Подушечки стерильны и могут быть использованы в условиях операционной. упаковка 100 шт | уп | 2 | 112180 | 224360
17 | Нейтральные электроды, для аппарата Soering | Нейтральный электрод одноразового пользования для взрослых и детей «Twin-Safe» Кол.в упаковке: 50 шт. Площадь: 169 см.2 Площадь электропроводной поверхности: 110 см.2 Одноразовая принадлежность. Материал: ПЭ-пеноматериал, без латекса | уп | 1 | 182630 | 182630
18 | Троакар для плевральных пункции | без троакара №12 | шт | 5 | 6800 | 34000
19 | Троакар для плевральных пункции | без троакара №14 | шт | 5 | 6800 | 34000
20 | Троакар для плевральных пункции | без троакара №16 | шт | 5 | 6800 | 34000
21 | Торакальный дренаж №15F | без троакара прямой силикон, №15 | шт | 45 | 5100 | 229500
22 | Торакальный дренаж №18F | без троакара прямой силикон, №18 | шт | 45 | 5100 | 229500
23 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Ethibond Excel (зеленый) | Условные номера: длиной 3/0 см:75,колющая игла 17мм). | шт | 120 | 2151 | 258120
24 | Шовный материал шелк MERSILK нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный | Условные номера: длиной 2/0 см:75,колющая игла (25-30мм). | шт | 360 | 1200 | 376200
25 | Шовный материал шелк MERSILK не рассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный), | условные номера: длиной 2/0см:75,колющая игла 30мм). | шт | 540 | 1200 | 621000
26 | Шовный материал шелк MERSILK не рассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный), | Рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 0, длиной нити (см): 75,колющая игла (15-17мм) | шт | 24 | 1300 | 26400
27 | Шовный хирургический материал Vicryl | Рассасывающийся материал Vicryl (фиолетовый), условным № 4/0, длиной нити (см): 75,колющая игла (17мм) | шт | 1000 | 1750 | 1500000
28 | Шовный хирургический материал Vicryl | Рассасывающийся (фиолетовый и неокрашеный), условным №3/0, длиной нити (см): 70 , колющая игла (20мм) | шт | 600 | 1550 | 840000
29 | Шовный хирургический антибактериальный материал Vicryl Plus | Условным № 2-0, длиной нити (см): 90 ,две колющие иглы (17 мм). | шт | 300 | 1970 | 559200
30 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полилиоксанона М 0,5( 7/0) 45 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 13 мм длиной. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полилиоксанона М 0,5( 7/0) 45 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 13 мм длиной. | шт | 156 | 4600 | 686000