Протокол итогов

закупа способом запроса ценовых предложений

№49.2

| г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 16 час. 50 мин. 28 мая 2020 года |
| --- | --- |

Организатор / Заказчик: АО «Научный центр педиатрий и детской хирургии»

На основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» проводит закуп и оформляет настоящий протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений.

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Коли-во | Цена, тг | Сумма, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для смены перевязки | Комплект для смены перевязки состоит из стерильных медицинских изделий и инструментов. Салфетки из нетканого материала Matovlies изготовлены из вискозно-полиэстерового нетканого материала, размер 7,5х7,5см, плотность 30г, 4-х слойные. Салфетки предназначены для впитывания жидкостей при операционных вмешательствах и амбулаторных процедурах. Тупферы марлевые – это мелкий материал для процедурных манипуляций. Тупферы изготовлены из хлопковой гидрофильной марли, плотностью в 17 нитей/см2. Форма тупфера – шарик, размер выкройки 20х20. Пинцет пластмассовый изготовлен из полипропилена РР и/или стекловолокна и/или полиэтилена РЕ. Имеет знак СЕ. Не содержит латекса и поливинилхлорида PVC. Перчатки смотровые размер М, неопудренные, латексные, универсальной формы, край манжета закатан в венчик, изготовлены из натурального латекса. Лезвие хирургическое №11 изготовлено из нержавеющей стали. Пленочный пакет размером 240х270, используется для отходов. | упаковка | 500 | 966,00 | 483 000,00 |
| 2 | Электроды для временой кардиостимуляции 2/0 длиной 60 см | Электрод для временной кардиостимуляции M3 (2/0), 60 см. 3/0 Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, : 1)прямая режущая режущая 60 мм и 2)колющая игла, 1/2 окружности, 17 мм. Колющая игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе . Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги Упаковка (индивидуальная и групповая) должна содержать полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 индивидуальных упаковок. | шт | 50 | 11 000,00 | 550 000,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 1 033 000,00 |

Дата и время представления ценового предложения:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Дата и время |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "DIVES" (ДИВЕС) | 19.05.2020г 11:45ч |
| 2 | ТОО "KORGAU-GROUP" | 21.05.2020г 16:20ч |

- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

| № | Наименование потенциального поставщика | Представитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "DIVES" (ДИВЕС) | г. Алматы, ул. Гоголя, 89А, офис 104 | 307 000,00 |
| 2 | ТОО "KORGAU-GROUP" | г. Алматы, ул. Тобаякова, д. 52 | 480 000,00 |

См. приложение Протокол 49.1