## Лист1
Перечень закупаемого товара
№ | Наименвание | Характеристика | Ед.изм | Кол-во по плану | Цена | Сумма
1 | Набор для катетеризации крупных сосудов (ZKDNIV) одноканальный | 1. Катетер 2F/8 2. Дилататор 2F 3. Проводник 2F-0.14*\35 cm\прямой 4. Игла 2F-22G\38мм 5. Шприц 10 мл 6. Скальпель 7. Мотыльковый клапан изделие асептическое, апирогенное, стерилизованное этилендом , нетоксичное, одноразового употребления. Комплект для катетеризации крупных сосудов состоит из трех канального катетера, произведенного из высшего класса полиуретана типа ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны закончен фасованным конусом с центральным отверствием. Проксимальная часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен код величины углубления. Так произведённый катетер позволяет не простую катетеризацию сосуда, а обеспечивает максимально долгое время удержания его в сосуде. Условия хранения: Продукт следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре 10-30 С.Стерилизация окисью этилена. Срок годности: 4 года и 11 месяцев от даты стерилизации | шт | 50 | 6800 | 340000
2 | Катетер внутривенный, размер 22G/0,9*25 mm/стерильный однократного применения | Рентеноконтрастен.постепеннно утончающийся тонкостенный катетер из политетрафторэтилена. Клапан для введения медикаментов с защитной пробкой.Эластичные крылья.Стерилизован оксидом этилена, апирогенный | шт | 1000 | 220 | 220000
3 | Комплект с маской детская для аэрозольной терапии с носовым зажимом ,небулайзером Cirrus и кислородной трубкой | аэрозольной терапии и небулазерной терапии(распыление ингаляционных растворов | шт | 150 | 680 | 102000
4 | Анестезиологические лицевые маски | одноразовые с крепёжным кольцом размер 0 синий | шт | 150 | 1300 | 195000
5 | Анестезиологические лицевые маски | однаразовые с крепёжным кольцом размер 2-3 белый | шт | 150 | 1230 | 184500
6 | Анестезиологические лицевые маски | однаразовые с крепёжным кольцом размер 3-4 желтый | шт | 25 | 1230 | 30750
7 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 6Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 6 Fr. (2.0мм) | шт | 5 | 36000 | 180000
8 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 8Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 8 Fr. (2.7мм) | шт | 10 | 36000 | 360000
9 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 10Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 10 Fr. (3.3мм) | шт | 40 | 36000 | 1440000
10 | Педиатрическая одноступенч венозная канюля с измененяемым углом сгибания 18Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. 38,1см длина.Коннектор 1/4(0.64см)18 FR | шт | 25 | 17500 | 437500
11 | Катетер для дренажа левого желудочка 13 Fr | Катетер для дренажа левого желудочка 13 Fr | шт | 20 | 8500 | 170000
12 | Катетер для дренажа левого желудочка 10 Fr, 12 Fr | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перформированный наконечник. Гибкий корпус и гладкоствольный коннектор с льюер-портом. 10F (3,3 мм) (9 боковых отверстий) | шт | 50 | 8500 | 425000
13 | Педиатрическая одноступенч венозная канюля с измененяемым углом сгибания 18Fr, 20Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. 38,1см длина.Коннектор 1/4(0.64см)18 FR | шт | 105 | 34200 | 3591000
14 | Гемоконцентраторы mini | Полисульфоновая мембрана. Волокна. Которые не нужно опаласкивать при установке. Площадь поверхности мембраны (м2)-0.09. Объем (мл) -8.Молекулярный вес (в Дальтонах) - 65000. Перепад давления 1 (мм.рт.Ст.) - 55. Максимальное трансмембранное давление (мм.рт.Ст.)-500. Длина (см) - 15. Внутренний диаметр -2.5. Внутренний диаметр -2.5.Внутренний диаметр волокон (микрон)- 200.Кровь (мм)-Муж.Луэра. Фильтрация (мм)- Жен.Луэра | шт | 10 | 70000 | 700000
8375750