## Лист1
Перечень закупаемого товара
№ | Наименвание | Характеристика | Ед.изм | Кол-во по плану | Цена | Сумма
1 | Фактор 5, из "Автоматизированный анализатор коагуляции крови серии СА-600" | Реагент для определения активности фактора свертывания V, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro. Плазмы с дефицитом факторов свертывания - это лиофилизированная человеческая плазма с остаточной активностью фактора V 0,1%. Дефицитные плазмы производятся путем иммуноадсорпции из нормальной плазмы. Дефицитные плазмы не содержат антигенов фактора V соответственно. Фибриноген присутствует в количестве как минимум 1 г/л. В качестве стабилизатора присутствует маннитол (20 г/л). | набор | 4 | 10700 | 42800
2 | LSI BCR/ABL ES Dual color Translocation Probe CE mrked Двухцветный зонд для выявления транслокаций BCR/ABL в интерфазных и метафазных препаратах костного мозга методом флуоресцентной in situ гибридизации 8L5520 | LSI BCR/ABL ES Dual color Translocation Probe CE mrked Двухцветный зонд для выявления транслокаций BCR/ABL в интерфазных и метафазных препаратах костного мозга методом флуоресцентной in situ гибридизации 8L5520 |  | 6 | 618580 | 3711480
3 | Баллонный катетер высокого давления | Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона и структура баллона: трехслойная - эластомер/нейлон/эластомер. Диаметр баллона (мм): 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0. Длина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Гидрофильное М-покрытие дистальных 32 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на баллонах длиной 6 и 8 мм. 2 ренгеноконтрастных маркера. Дистальный профиль баллона 0,036”. Дистальный кончик с профилем 0,42мм и длиной 2,9мм.. Баллон быстрой смены под проводник 0,014”. Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального шафта - 1,9 Fr, дистального 2,6 Fr. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22 atm (для баллонов диаметром 2.00-4.00) и 20 atm. (для баллонов диаметром 4.50-5.00). Дизайн баллона – трехлепестковый с короткими плечами 3мм. | шт | 1 | 68800 | 68800
4 | Проводниковый катетер Zenyt EX | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Материал катетера: гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – уникальная двойная оплетка Shinka, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный, у основания протектор соединителя с просветами. Наличие атравматичного кончика. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не более 0,070", для катетера 7Fr - не более 0,081", для катетера 8Fr - не более 0,090", длина 100см. Наличие атравматичного кончика. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. | шт | 1 | 30800 | 30800
5 | Система шлангов для аспирации и ирригации, из "Ультразвуковой диссектор Sonoca" | Система шлангов для аспирации и ирригации, длина 5м, материал ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса, одноразовая. Упаковка двойная для использования в операционном поле. С компенсатором давления, встроенным в шланг для ирригации и обеспечивающим непрерывную ирригацию. В упаковке 12 шт№ | уп | 1 | 550000 | 550000
4403880