## Лист1
Закуп МИ
№ | Наименование | Техническое характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, в тенге
1 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 4-0 длиной нити (см): 17, колющие иглы. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить должна бытьокрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата Иглы колющие, 1/2 окружности, 20 мм длиной. | штука | 150 | 2280 | 342000
2 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 3-0, длиной нити (см): 60,две колющие иглы (17мм). | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы должны бытьизготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. | штука | 70 | 2360 | 165200
3 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 2-0, длиной нити (см): 90 ,две колющие иглы (17 мм). | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. | штука | 70 | 2360 | 165200
4 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный), условные номера: 2-0, длиной см:75,колющая игла (20мм). | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Игла должна имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. | штука | 15 | 1285 | 19275
5 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными № 2/0,; длиной нити 90см ,две колющие иглы( 26 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся. Состоящая из синтетического линейного полиолефина (полипропилен),тип нити монофиламент. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. | штука | 80 | 2315 | 185200
6 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными № 7/0,; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 8мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся. Состоящая из синтетического линейного полиолефина (полипропилен),тип нити монофиламент. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Игла должна имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Колющий кончик игл должна имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Игла должна имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. | штука | 50 | 5235 | 261750
7 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными № 7/0,; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 9,3мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся. Состоящая из синтетического линейного полиолефина (полипропилен),тип нити монофиламент. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Иглы должны имеет конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Игла должна имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. | штука | 70 | 5800 | 406000
8 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (неокрашенный), условным № 5-0, длиной нити (см): 45,колющая игла (13мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и апирогенны. Нить должна быть не окрашена. Нить должна сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. | штука | 200 | 1995 | 399000
9 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (неокрашенный), условным № 6-0, длиной нити (см): 45,колющая игла (13мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и апирогенны. Нить должна быть не окрашена. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. | штука | 100 | 2524 | 252400
10 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 5-0, длиной нити (см): 75,колющая игла (17мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и апирогенны. Нить должна быть не окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. | штука | 100 | 1835 | 183500
11 | Пленки политетрафторэтиленовые (Заплата толщина 0,4 мм размер 3*6 см.) | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Изготовленые из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-ПТФЕ). Высокая тромборезистентность. Возможность повторной стерилизации до трех раз газом или паром без изменения его механических или структурных свойств. Размер: 3х6,0см; толщина: 0,4мм. | штука | 1 | 85000 | 85000
12 | Протез кровеносных сосудов из политетрафторэтилена (ПТФЭ) линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 4, длина (см) 70) | Протезы изготовлены из политетрафторэтилена (ПТФЭ) и состоят из основной пористой трубки, армированной тонкой пористой пленкой, укрепляющей стенку протеза и предотвращающей его последующее расширение. Внешний вид - протезы должны быть с гладкой внутренней поверхностью, без заметных наружных и внутренних дефектов. Пористость, %, не менее - 60. | штука | 1 | 225000 | 225000
13 | Антимикробные разрезаемые операционные пленки 34х35 | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 34смх35см | штука | 50 | 3860 | 193000
14 | Высокие бахилы | из нетканого материала, с резинкой, плотность-50г/кв.м., водонепроницаемые, противовирусные | пара | 700 | 500 | 350000
3232525