## Лист1
Медицинские изделия
№ п/п | Наименование | Краткое описание | Ед.измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма в тенге | ТОО "Мелиор LTD"
1 | Набор мембран для pO2/pCO2-электрода для Аппарата для чрезкожного мониторного контроля рО2, рСО2 и SpO2 модель ТСМ 4 | Упаковка содержит 12 капсул мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2/О2 ионы. Применяется для транскутанных мониторов серии ТСМ. | уп | 5 | 144050 | 720250 | 144000
Набор мембран для pO2/pCO2-электрода из "Аппарат для чрескожного мониторного контроля рО2, рСО2 и SpO2 модель ТСМ 4", пр-ва Radiometer, Дания, РК-МТ-5№016643
2 | Набор для фиксации электродов для Аппарата для чрезкожного мониторного контроля рО2, рСО2 и SpO2 модель ТСМ 4 | Упаковка содержит 100 шт. пластиковых колец с резьбой для крепления ТС электрода, наклеенных на липкую основу, 4 флакона контактного реагента. Применяется для транскутанных мониторов серии ТСМ. | уп | 4 | 151150 | 604600 | 151000
Набор для фиксации электродов из "Аппарат для чрескожного мониторного контроля рО2, рСО2 и SpO2 модель ТСМ 4", пр-ва Radiometer, Дания, РК-МТ-5№016643
3 | Баллоны с калибровочным газом: 0,2L для Аппарата для чрезкожного мониторного контроля рО2, рСО2 и SpO2 модель ТСМ 4 | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (7.5% CO2, 20.9% O2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 транскутанных мониторов серии ТСМ. Объем 0,2 л | шт | 3 | 40000 | 120000 | 39500
Баллоны с калибровочным газом: 0,2L из "Аппарат для чрескожного мониторного контроля рО2, рСО2 и SpO2 модель ТСМ 4", пр-ва Radiometer, Дания, РК-МТ-5№016643
4 | Свинцовый аккумулятор для Аппарата для чрезкожного мониторного контроля рО2, рСО2 и SpO2 модель ТСМ 4 | Свинцово-кислотный аккумулятор, 12 В., 2 А·ч, неотъемлемая часть монитора ТСМ4, необходим для подержания работоспособности аппарата в случае отключения электропитания. Имеет специализированные ниши для фиксации в мониторе серии ТСМ4. Рабочее напряжение (standby use): 13.5 – 13.8 вольт. Напряжение заряда (cycle use): 14.4 – 15.0 вольт. Максимальный ток (initial current): не более 0,6 Ампер Вес батареи нетто: 825 грамм (+-50гр) Длинна - 18.2 см (+-0,2см). Ширина - 6.1 см (+-0,2см). Высота – 2.5 см (+-0,2см). | шт | 1 | 50530 | 50530 | 50500
Свинцово-кислотный аккумулятор, 12 В. 2 А·ч из "Аппарат для чрескожного мониторного контроля рО2, рСО2 и SpO2 модель ТСМ 4", пр-ва Radiometer, Дания, РК-МТ-5№016643
1495380