## Лист1
Закуп МИ и ЛС
№ | Наименование | Техническое характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, в тенге
1 | Кардиоплегическая канюля 5 FR | Канюля имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. (14.0 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 16ga (5 Fr.) | шт | 10 | 16000 | 160000
2 | Катетер для дренажа левого желудочка 13 Fr | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перформированный наконечник. Гибкий корпус и гладкоствольный коннектор с льюер-портом 1/4" (0.64 см) 33,0 см длина. 13F (4,3 мм) | шт | 20 | 8500 | 170000
3 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) | Условным № 0, длиной нити (см): 75,две колющие иглы (11мм). | шт | 200 | 1172 | 234400
4 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся 2/0(3) 75см игла колющая 40мм ½ окр | шт | 10 | 1695 | 16950
5 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся 0 (3,5) 75см игла колющая 40мм ½ окр | шт | 10 | 1570 | 15700
6 | Вата медицинская | гигроскопическая хирургическая «белоснежка» нестерильная фасованная 100гр | шт | 1000 | 123.2 | 123200
Лекарственные средства
7 | Аллопуринол | таблетки 100мг | таблетка | 1600 | 14.66 | 23456
8 | Дексаметазон | капли глазные 0,1 % 10 мл | флакон | 150 | 134.14 | 20121
Всего: | [5 empty] | 763827