## Лист1
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена, тг | Сумма, тг
1 | Коронарный проводник ангиографический 0,018, 0,025, 0,035 c J- кончиком | Материал – поддерживающий внутренний стержень – нержавеющая сталь, проксимальная часть без покрытия, средняя часть– PTFE покрытие (политетрафторэтилен), 10 см от диcтального конца – лубрикантное силиконовое покрытие SLX. Кончик рентгеноконтрастный. Характеристики: наличие прямых и изогнутых кончиков. Изгиб проводников с прямым кончиком возможно моделировать самостоятельно. Возможность выбора проводников с обычным, мягким и сверх мягким кончиком. Комплектуется вращающим устройством. Размеры: длина 180 и 300 см. | шт | 70 | 45780 | 3204600
2 | Петля – ловушка | Ловушка представляет собой две проволочные петли, плоскости которых расположены под углом друг к другу, что обеспечивает эффективный захват. Петли имеют разный диаметр, они рентгеноконтрастны. Гибкий нитиноловый сердечник обеспечивает высокую прочность при растяжении. Ловушка применяется для установки в определенной позиции стентов и имплантантов, плотного захвата катетеров, захвата с последующим удалением инородных частиц (катетеров, имплантантов). Размеры: диаметр 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм. | шт | 10 | 175000 | 1750000
3 | Микропроводник с диаметром 0,008 in | Гидрофильный мягкий микропроводник для использования в периферических, висцеральных сосудах и сосудах головного мозга. Диаметр проводника 0.008 in. Диаметр проксимальной части проводника 0,012 in.Длина гидрофильной части проксимальнее рентгеноконтрастной оплетки 30 см. Передача крутящего момента 1:1. Общая длина 200 см, длина дистальной части с платиновой оплеткой 10 см. Крутящий момент 1:1. Вокруг стержня намотан провод из платинового сплава. Гибкость кончика – высокая. Кончик атравматичный и рентгеноконтрастный. Угол наклона кончика – изменяемый. Стерильная упаковка. | шт | 7 | 169500 | 1186500
4 | Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размерами G19 (1.1x20мм), G21(0.8х20мм), G23 (0.65х20мм), G25(0.5х15мм), G27(0.4х10мм) | Жесткая или полужеская трубка, которая хирургически временно вводится в коронарную артерию, исполняющая роль канала для транспортировки жидкости во время хирургического вмешательства. обычно используется в минимально инвазивной хирургии, например, для инфузии и/или перфузии жидкостей в диагностической и/или хирургической процедуре, например, для кардиопульмонарного шунтирования и избежания ишемии. Введение достигается путем использования сменного тонкого зонда или троакара. Это изделие разового назначения. | шт | 2000 | 160 | 320000
5 | Кабель пациента (отведения) универсальный, для аппарата Электрокардиограф Cardiofax S ECG 1250K | Кабель пациента на 12 общепринятых отведений, количество проводов - 10, Тип разъема DA-15, тип вилки прямой, диаметр штекера - 4 мм. | шт | 1 | 50000 | 50000
6511100